Орган регулирования муниципального образования «Город Великие Луки»

представляет мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса за 2010 год в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- Мониторинг выполнения производственной программы

МП «Водоканал» г. Великие Луки в сфере водоснабжения  за 2010г.

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед.изм. | План за 2010г. | Факт за 2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. м³ | 11628,0 | 12117,4 |
| 2. | Объем воды, используемый на собственные нужды | тыс. м³ | 1628,0 | 1939,7 |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. м³ | 11328,0 | 11810,3 |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. м³ | 10000,0 | 10177,7 |
| 5. | Объем потерь | тыс. м³ | 2500,0 | 2469,1 |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 25 | 24,3 |
| 7. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м³ | 7200,0 | 7401,5 |
|  | - население | тыс. м³ | 4700,0 | 4598,2 |
|  | -бюджетная сфера (без населения) | тыс. м³ | 540,0 | 547,5 |
|  | -прочие потребители | тыс. м³ | 1960,0 | 2255,8 |
| 8. | Техническая вода | тыс. м³ | 300,0 | 307,1 |

- Мониторинг выполнения производственной программы

МП «Водоканал» г. Великие Луки в сфере водоотведения за 2010г.

| № п/п | Показатели производственной деятельности | ед. изм. | План за 2010г. | Факт за 2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Объем отведенных стоков | тыс. м³ | 7020,0 | 6888,8 |
| 2. | Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные соединения | тыс. м³ | 7020 | 6888,8 |
| 3. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м³ | 6660 | 6573,5 |
| 3.1 | -население | тыс. м³ | 4460 | 4083,0 |
| 3.2 | -бюджетная сфера | тыс. м³ | 720 | 708,1 |
| 3.3 | -прочие потребители | тыс. м³ | 1480 | 1782,4 |

- Мониторинг выполнения инвестиционной программы

МП «Водоканал» г. Великие Луки в сфере водоснабжения (тариф на подключение)

| Наименование инвестиционной программы | Период действия программы | Объем реализации услуги на подключение к системе водоснабжения, м³ | Мощность подключаемых объектов, м³/сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| Развитие систем водоснабжения и водоотведения г. Великие Луки на 2005-2010г.г. | 2005-2010гг. | 2753 | 55,84 |

- Мониторинг выполнения инвестиционной программы

МП «Водоканал» г. Великие Луки в сфере водоотведения (тариф на подключение)

| Наименование инвестиционной программы | Период действия программы | Объем реализации услуги на подключение к системе водоотведения, м³ | Мощность подключаемых объектов, м³/сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| Развитие систем водоснабжения и водоотведения г. Великие Луки на 2005-2010г.г. | 2005-2010гг. | 2371 | 48,7 |

- Мониторинг выполнения производственной программы МУП «Дорожно-строительное управление» на утилизацию (захоронение) ТБО за 2010г.

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | План за 2010г. | Факт за 2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Утилизация ТБО | тыс. м3 | 15,0 | 10,3 |
|  | в т.ч.: население | тыс. м3 | 12,0 | 7,0 |
|  | бюджетные учреждения | тыс. м3 |  |  |
|  | прочие потребители | тыс. м3 | 3,0 | 3,3 |

- Мониторинг выполнения производственной программы   ООО «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО» на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов за 2010г.

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | План за 2010г. | Факт за 2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Утилизация ТБО | тыс. м3 | 240 | 264,36 |
|  | в т.ч. население, проживающее в многоквартирных домах (управляющие организации, ТСЖ, ЖСК) | тыс. м3 | 160 | 162,43 |
|  | бюджетные потребители | тыс. м3 | 21 | 23,42 |
|  | прочие потребители | тыс. м3 | 59 | 78,51 |

7. Мониторинг выполнения производственной программы  МУП «Тепловые сети» г. Великие Луки в сфере горячего водоснабжения за 2010г.

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | План за 2010г. | Факт за 2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Покупка холодной водопроводной воды, используемой для подогрева на нужды ГВС | тыс. м3 | 959,60 | 900,71 |
| 1.1 | Потери в сети при транспортировке потребителям | тыс. м3 | 43,26 | 58,76 |
| 1.2 | % потерь воды в сети | % | 4,51 | 6,52 |
| 2. | Полезный отпуск воды потребителям | тыс. м3 | 916,35 | 841,95 |
| 3. | Объём покупаемой холодной химически очищенной воды | тыс. м3 | 101,83 | 101,68 |
| 3.1. | Потери воды в сети | тыс. м3 | 13,28 | 13,84 |
| 3.2. | % потерь воды в сети | % | 13,04 | 13,61 |
| 4 | Полезный отпуск воды потребителям | тыс. м3 | 88,54 | 87,84 |
| 5 | ИТОГО полезный отпуск холодной химически очищенной воды, используемой для подогрева на нужды ГВС | тыс. м3 | 1 004,89 | 929,79 |
| 6 | В том числе: население | тыс. м3 | 707,08 | 718,43 |
|  | бюджетная сфера |  | 187,62 | 147,51 |
|  | прочие потребители | тыс. м3 | 110,19 | 63,85 |