|  | УТВЕРЖДАЮ И.О. Главного врача МУЗ "Стоматологическая Поликлиника» г. Великие Луки Е.А. Фомина 20 октября 2009 года |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ ПРАВОГО КРЫЛА ПОЛИКЛИНИКИ, РЕГИСТРАТУРЫ И ПРОЦЕДУРНОЙ ДЛЯ МУЗ «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА» Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

В 4 КВАРТАЛЕ 2009 ГОДА

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР АУКЦИОНА: 587

Муниципальный заказчик:

МУЗ «Стоматологическая поликлиника» г. Великие Луки

город Великие Луки

2009 год

СОДЕРЖАНИЕ:

стр.

| 1. | Извещение о проведении открытого аукциона | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Техническое задание на выполнение ремонтных работ неврологического отделения | 4 |
| 3. | Общие положения | 8 |
| 4. | Требования заказчика к срокам и условиям выполнения работ | 9 |
| 5. | Источник финансирования. Порядок оплаты и порядок формирования цены контракта | 9 |
| 6. | Инструкция для участников размещения заказа | 10 |
| 7. | Порядок проведения аукциона | 15 |
| 8. | Заявка на участие в аукционе | 17 |
| 9. | Анкета участника размещения заказа | 18 |
| 10. | Аукционное предложение | 19 |
| 11 | Проект муниципального контакта | 20 |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА» г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ ПРАВОГО КРЫЛА ПОЛИКЛИНИКИ, РЕГИСТРАТУРЫ И ПРОЦЕДУРНОЙ ДЛЯ МУЗ «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА» Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ В 4 КВАРТАЛЕ 2009 ГОДА

1. Форма торгов: открытый аукцион

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика:

Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника»         г. Великие Луки

182100, Псковская область, г. Великие Луки, пр. Гагарина, д. 9; факс. 8-81153-3-02-53; e-mail: Ctoma@ellink.ru

3. Предмет муниципального контракта (предмет аукциона). Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота).

Выполнение ремонтных работ правого крыла поликлиники,   регистратуры и процедурной  (объем работ в соответствии с техническим заданием Заказчика).

Начальная (максимальная) цена контракта  (цена лота) – 549999 (Пятьсот сорок девять тысяч девятьсот девяноста девять) рублей 00 копеек.

4. Место выполнения работ: 182100, Псковская область, г. Великие Луки,                  пр. Гагарина, д. 9

5. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, официальный сайт на котором размещена документация об аукционе:

Срок предоставления:

Дата начала: «20» октября 2009 года

Дата окончания: «10»  ноября 2009 года  17 часов 00 минут

Документация об аукционе может быть получена со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона всеми заинтересованными участниками на основании заявления, поданного муниципальному заказчику в письменной форме (в том числе в форме электронного документа) по адресу: 182100, Псковская область, г. Великие Луки, пр. Гагарина, д. 9, МУЗ «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА» (приёмная) Документация об аукционе выдается на магнитном носителе (дискете) или отправляется по электронной почте бесплатно.

Для ознакомления документация об аукционе размещается на сайте г. Великие Луки – www.velikieluki.ru.. Извещение об аукционе размещается в официальном печатном издании «Великолукская правда Новости»

6. Время и дата окончания подачи заявок на участие в аукционе: «10» ноября            2009 года в  17  часов 00 минут

7. Аукцион состоится в  11 часов 20   минут 17  ноября 2009 года, по адресу:  182100, Псковская область, г. Великие Луки, пр-т Ленина, д. 24, здание Администрации города Великие Луки, каб. №1.

Преимущества предоставляемые осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов - не установлены.

Обращаем ваше внимание на то, что Участники размещения заказа, скачавшие комплект аукционной документации на официальном сайте и не направившие заявление на получение аукционной документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений аукционной документации Заказчик не несёт обязательств или ответственности в случае не получения такими Участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к аукционной документации.

Заказчик МУЗ «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА» г. Великие Луки

И.О. Главного врача								Е.А. Фомина

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных  работ правого крыла поликлиники, регистратуры и процедурной

1. Общие положения

1.1. Настоящее техническое задание (далее – ТЗ) определяет перечень и объем на выполнение ремонтных  работ правого крыла поликлиники, регистратуры и процедурной.

1.2. Неотъемлемой частью технического задания является дефектная ведомость на выполнение ремонтных работ правого крыла поликлиники, регистратуры и процедурной.

1.3. Место выполнения работ: - 182100, Псковская обл., г. Великие Луки,                     пр. Гагарина, дом 9

1.4. Срок выполнения работ: с момента заключения  муниципального контракта  в течение 30 календарных дней.

1.5. Срок предоставления гарантии качества работ составляет -  3 года со дня подписания сторонами акта о приемки выполненных работ.

1.6. В стоимость работ включены выполнение локального сметного расчета, стоимость материалов необходимых для выполнения работ и самого ремонта согласно дефектной ведомости, а также:

- затраты подрядчика, возникшие у него в процессе исполнения муниципального контракта,

- транспортные расходы по доставке материалов и рабочей силы до места выполнения работ,

- расходы на страхование,

- расходы на уплату таможенных пошлин,

- расходы на уплату налогов, иных сборов,

другие обязательные платежи.

2. Содержание работ и общие требования

2.1. Работы  по ремонту правого крыла поликлиники, регистратуры и процедурной, требуется выполнить в соответствии с техническим заданием Заказчика.

2.2. Мероприятия по обеспечению качества работ реализуются в соответствии с требованиями действующего законодательства (в соответствии с нормами и требованиями СНиП, СанПиН, ППБ, ВСН, ОДН и др. нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ).

3. Требования к материалам, используемым при выполнении работы

1.3. Исполнитель предоставляет документы удостоверяющие качество материалов (конструкций, деталей) для производства ремонтно-строительных работ (сертификаты, технические и гарантийные паспорта) до начала выполнения работ.

4. Требования к Подрядчику при проведении работ

4.1. Подрядчик своими силами и средствами возводит все временные сооружения (коммуникации), необходимые для выполнения ремонтных работ и до сдачи работ осуществляет их демонтаж и вывоз.

4.2. Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика.

4.3. Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории Заказчика.

4.4. Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение законодательства Российской Федерации.

5. Порядок выполнения и сдачи-приемки работ

5.1. Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными  Техническим заданием.

5.2. Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за качеством выполняемых работ, а также производит проверку соответствия материалов и оборудования, используемых Подрядчиком, условиям муниципального контракта и дефектной ведомости, строительным нормам и правилам, стандартам, сертификатам, техническим условиям и другим нормативно-методическим документам Российской Федерации, оформляет акты на выполненные работы.

5.3. Окончание работ оформляется актом о сдаче-приемке выполненных работ.

5.4. Подрядчик обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок, с соблюдением проектных решений, требований СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания  сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ.

5.5. В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлением от условий муниципального контракта, ухудшившими результат работы, или иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

5.6. Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в контракте, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.

Дефектная ведомость по ремонту правого крыла поликлиники, регистратуры и процедурной

| № п/п | Перечень работ | Единица измерения | Количество единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| Проёмы |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проёмов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,22 |
| 2 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 | 100 м2 проёмов | 0,22 |
| 3 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. к стоим. экспл. машин:1,25 к з/п рабочих:1,15 | 100 пог. м | 0,15 |
| 4 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,21 |
| 5 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проёма до 3 м2 к стоимости. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 | 100 м2 проёмов | 0,0189 |
| 6 | Установка остеклённого блока в регистратуре к стоимости экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих:1,15 | 100 м2 блоков перегородок за вычетом проёмов | 0,07 |
| 7 | Остекление блока зеркальным стеклом к стоимости экспл. машин.: 1,25 к з/п рабочих:1,5 | 1 м2 перегородок за вычетом проёмов | 7 |
| Перегородки и стены |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянной остеклённой перегородки табура | 100 м2 | 0,2728 |
| 2 | Пробивка проёмов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 0,7 |
| 3 | Заделка проёма | 1 м3 | 0,3 |
| Полы. |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,33 |
| 2 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 покрытий | 0,37 |
| 3 | Разборка плинтусов деревянных | 100 м плинтусов | 0,45 |
| 4 | Разборка плинтусов цементных из керамической плитки | 100 м плинтусов | 0,22 |
| 5 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем к стоим. экспл. машин 1,25 к з/п рабочих: 1,15 | 100 м2 покрытия | 0,33 |
| 6 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 | 100 м2 покрытия | 0,37 |
| 7 | Устройство плинтусов из плиток керамических к стоимости экспл. машин:1,25 к з/п рабочих:1,15 | 100 м плинтусов | 0,22 |
| 8 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных : на клее КН-2 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 | 100 м плинтусов | 0,45 |
| Отделочные работы |  |  |  |
| 1 | Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен без изоляции (регистратура) | 100 м2 | 0,55 |
| 2 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке стен к стоим. экспл. машин:1,25 к з/п рабочих:1,15 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,55 |
| 3 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашеных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,05 |
| 4 | Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,7 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,09 |
| 2 | Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,06 |
| 3 | Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,13 |
| 4 | Светильники в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 к з/п рабочих:1,05 | 100 шт. | 0,14 |
| 5 | Прокладка кабеля в гофротрубке к з/п рабочих: 1,05 | 100 м | 1,8 |
| 6 | Выключатель двухклавишный утоплённого типа | 100 шт. | 0.05 |
| 7 | Розетка штепсельная утоплённого типа | 100 шт. | 0,07 |
| 8 | Прокладка кабеля в кабель-канале | 100 м | 0,5 |
| 9 | Короба пластмассовые шириной до 40мм к стоим. экспл. машин: 1,017 к стоим. мат-ов: 0,803 к з/п рабочих: 0,697 | 100 м | 0,5 |
| ## Сантехнические работы |  |  |  |
| 1 | Демонтаж санитарных приборов моек | 100 шт. приборов | 0,01 |
| 2 | Снятие смесителя | 100 шт. арматуры | 0,01 |
| 3 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 | 10 комплектов | 0,1 |
| ## Разные работы |  |  |  |
| 1 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,02 |
| 2 | Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка | тонна | 2 |
| 43 | Перевозка строительного мусора на 30 км. | 1 тонна | 2 |

Участник размещения заказа обязан изучить документацию об аукционе.

Непредоставление документов, требуемых документацией об аукционе, наличия в таких документах недостоверных сведений или подача заявки на участие в аукционе, не соответствующей требованиям документации об аукционе, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку на участие в аукционе, что может привести к отказу ему в допуске к участию в аукционе.

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации.

3. Федеральный закон от 21.07.05 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

5. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

6. Федеральный закон от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Аукцион является открытым.

2. Муниципальный заказчик по размещению заказа – Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» г. Великие Луки.

3. Участник размещения заказа – лицо, претендующее на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

4. Предмет аукциона - право заключения муниципального контракта на выполнение ремонтных работ для муниципальных нужд.

5.  Предмет муниципального контракта – выполнение ремонтных работ для муниципальных нужд.

6. Сведения о муниципальном заказчике, о предмете аукциона и о предмете муниципального контракта содержатся в извещении  и документации об аукционе.

6. Подача заявок на участие в аукционе в форме электронного документа и электронная форма участия в аукционе не предусматриваются.

УЧАСТНИКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель

Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на выполнение работ для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

Участник размещения заказа - юридическое лицо не должен находиться в процессе ликвидации, признан банкротом по решению арбитражного суда и в отношении его не должно быть открыто конкурсное производство.

В отношении участника размещения заказа – не должно быть решения арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства.

Деятельность участника размещения заказа не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

Участник размещения заказа не должен иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Требования к обеспечению заявки на участие в аукционе не установлены.

ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

Требования к обеспечению исполнения контракта не установлены.

ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА К СРОКАМ И УСЛОВИЯМ

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1. Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта в течение 30 календарных дней

2. Условия выполнения работ: выполнение ремонтных работ правого крыла поликлиники, процедурной и регистратуры выполняются в соответствии с техническим заданием Заказчика.

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ КОНТРАКТА.

1. Источники финансирования: местный бюджет.

2. Цена контракта, предлагаемая участником аукциона непосредственно при проведении аукциона, включает в себя выполнение локального сметного расчета, стоимость материалов необходимых для выполнения работ, самого ремонта, а также расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов  и других обязательных платежей (окончательная фиксированная цена контракта).

3. Заказчик производит авансовый платёж в размере 30% от цены муниципального контракта. Оставшаяся сумма выплачивается в течение 30 банковских дней с момента выполнения работ безналичным способом путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.

4. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта  пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

5. Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетов с исполнителями работ, установлен российский рубль.

ИНСТРУКЦИЯ  ДЛЯ  УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

1. Даты и время основных этапов проведения  аукциона

1.1. Дата опубликования извещения о проведении аукциона – 20  октября 2009 года

1.2. Дата, время и место начала подачи заявок на участие в аукционе –21 октября 2009 года, по адресу: 182100, Псковская обл., г. Великие Луки, пр. Гагарина, д. 9 (приёмная)

1.3. Дата, время и место окончания подачи заявок на участие в аукционе –  10  ноября 2009 года в 17 часов 00 минут, по адресу: 182100, Псковская обл., г. Великие Луки, пр. Гагарина, д. 9 (приёмная)

1.4. Место, время и дата начала рассмотрения заявок – 11 ноября 2009 года в 11 часов 00 минут, по адресу: 182100, Псковская область, г. Великие Луки, пр-т Ленина, д. 24, здание Администрации города Великие Луки, каб. №1.

1.5. Дата окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе – 16  ноября 2009 года

1.6. Место, дата и время проведения аукциона – 17 ноября 2009 года в 11 часов 20     минут 2009 года, по адресу: 182100, Псковская область, г. Великие Луки, пр-т Ленина, д. 24, здание Администрации города Великие Луки, каб. №1.

2. Порядок предоставления документации об аукционе

2.1. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте www.velikieluki.ru не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, а также опубликовывается в газете «Великолукская правда Новости».

2.2. Муниципальный заказчик, официально опубликовавший и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона размещается на официальном сайте www.velikieluki.ru в течение 2 дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается  в газете «Великолукская правда Новости» в течение 5 рабочих дней. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения муниципальный заказчик, направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

2.3.Документация об аукционе выдается со дня размещения на официальном сайте или опубликования в официальном печатном издании извещения о проведении аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа по адресу, указанному в п.1 извещения о проведении аукциона. Документация об аукционе выдается на магнитном носителе (дискете) или отправляется по электронной почте бесплатно.

2.4. Для ознакомления документация об аукционе  размещается на сайте города Великие Луки – www.velikieluki.ru

3. Разъяснение положений документации об аукционе и внесение в нее изменений

3.1. Любой участник размещения заказа вправе направить муниципальному заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса муниципальный заказчик направляет участнику размещения заказа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

3.2. В течение одного дня со дня направления разъяснений положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается муниципальным заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

3.3. Муниципальный заказчик, вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения  размещаются на официальном сайте www.velikielu и опубликовываются в официальном печатном издании «Великолукская правда Новости» Муниципальным заказчиком, в порядке, установленном для размещения на официальном сайте или опубликования в официальном печатном издании извещения о проведении открытого аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составляет не менее чем пятнадцать дней.

4. Требования к оформлению и порядку подачи заявок на участие в аукционе

4.1. Заявки на участие в аукционе принимаются в письменной форме, начиная со дня, следующего за днем опубликования извещения о проведении аукциона или размещения его на официальном сайте www.velikieluki.ru, по адресу муниципального заказчика, указанному в извещении о проведении аукциона, и должны быть получены муниципальным заказчиком не позднее дня и времени окончания подачи заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона.

Муниципальный заказчик не имеет средств электронной цифровой подписи (аппаратных и (или) программных средств, обеспечивающих реализацию хотя бы одной из следующих функций - создание электронной цифровой подписи в электронном документе с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи, подтверждение с использованием открытого ключа электронной цифровой подписи подлинности электронной цифровой подписи в электронном документе, создание закрытых и открытых ключей электронных цифровых подписей); для приема заявок в форме электронного документа (документа, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме, и с использованием электронной цифровой подписи (реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате крипто-графического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе), т.е. оформленного и поданного в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».

4.2. Участник размещения заказа имеет право подать только одну  заявку  в отношении каждого предмета аукциона (лота).

4.3.В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

4.4. В состав заявки на участие в аукционе входят:

1) Опись представленных документов.

2) Анкета участника размещения заказа  (по форме, оригинал).

3) Аукционное предложение (по форме, оригинал).

4) Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов удостоверяющих личность (для иного физического лица).

5) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности. В случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо заявка на участие в открытом аукционе должна содержать доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенная печатью участника размещения заказа.

6) Копии учредительных документов участника размещения заказа заверенный печатью организации (для юридических лиц).

7) Копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, является крупной сделкой;

4.5.Все листы заявки на участие в аукционе должны быть прошиты. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе документов и сведений.

4.6. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении открытого аукциона, регистрируется муниципальным заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, муниципальный заказчик по требованию участника размещения заказа выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

4.7.Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

4.8. Заявки на участие в аукционе муниципальный заказчик хранит в сейфе до момента начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявки на участие в аукционе после рассмотрения их аукционной комиссией не возвращаются и хранятся у муниципального заказчика в течение трех лет. Все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, несёт участник размещения заказа. Муниципальный заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от результатов торгов.

5. Требования к документам, подтверждающим полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа

5.1. Если уполномоченным представителем участника размещения заказа являются руководитель юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, индивидуальный предприниматель, физическое лицо,  полномочия лица на осуществление действий от имени участника при проведении настоящего аукциона подтверждаются в следующем порядке.

Документами, подтверждающими полномочия руководителя  юридического лица,  являются:

а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки;

б) документ, подтверждающий факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица. В качестве такого документа может быть представлена заверенная копия протокола (выписка из протокола) или решения (в хозяйственных обществах), копия приказа или распоряжения (в государственных унитарных предприятиях, государственных учреждениях).

Полномочия руководителя юридического лица считаются подтвержденными, если сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица, подписавшего документы и материалы, входящие в заявку на участие в аукционе, полностью совпадают со сведениями, содержащимися в  выписке (или нотариально заверенной копии такой выписки) из единого государственного реестра юридических лиц и документе, подтверждающем факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица.

Полномочия руководителя юридического лица не считаются подтвержденными в следующих случаях:

- не представлен какой-либо из документов, указанных в п.5.1;

- сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица, подписавшего документы и материалы, входящие в заявку на участие в аукционе, полностью или частично не совпадают со сведениями, содержащимися в выписке (или нотариально заверенной копии такой выписки) из единого государственного реестра юридических лиц и документе, подтверждающем факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица.

Документом, подтверждающим полномочия индивидуального предпринимателя, является выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки;

Документом, подтверждающим полномочия физического лица,  является документ, удостоверяющий личность физического лица.

5.2. Если уполномоченным представителем участника размещения заказа является лицо, имеющее полномочия на основании надлежащим образом оформленной и заверенной доверенности, полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа при проведении настоящего аукциона подтверждаются в следующем порядке.

Документами, подтверждающими полномочия представителя, действующего на основании доверенности, являются:

а) доверенность  на право участия в аукционе, включая право на получение карточки участника аукциона и право поднятия карточки после объявления аукционистом цены контракта.

б)  документ, удостоверяющей личность;

5.3. Если уполномоченным представителем участника размещения заказа является руководитель обособленного структурного подразделения – филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке.

Все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства).

Документы и материалы, входящие в заявку на участие в аукционе, может подписывать: руководитель юридического лица; директор филиала (представительства).

6. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе

6.1.Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

6.2. Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника размещения заказа об отзыве своей заявки. Регистрация уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.

7. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

7.1. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе.

7.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе единой комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе и в признании его участником аукциона. По результатам рассмотрения заявок оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается муниципальным заказчиком на официальном сайте www.velikieluki.ru..

7.3. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

7.4. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

8. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

8.1. Единая комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, а также проводит аукцион и составляет протокол аукциона. Срок рассмотрения заявок не может превышать десяти дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить муниципальному заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона.

Муниципальный заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязаны представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

9. Права и обязанности участника аукциона при проведении аукциона

9.1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. В зал проведения аукциона от каждого участника аукциона допускаются участник аукциона или его официальный представитель и консультант.

9.2. Участники аукциона и их официальные уполномоченные представители должны пройти регистрацию. Регистрация участников аукциона и их официальных уполномоченных представителей начинается за 30 минут до начала проведения аукциона и заканчивается перед проведением аукциона по каждому из лотов. При регистрации участник аукциона или его официальный уполномоченный представитель должен предоставить следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;

-доверенность на представление интересов участника аукциона, подтверждающая и определяющая полномочия официального представителя участника аукциона при проведении аукциона (если указанная доверенность не была представлена в составе поданной заявки на участие в аукционе  или участник аукциона доверил представлять свои интересы новому  официальному  представителю).

9.3. При регистрации участнику аукциона присваивается номер и выдается карточка-номер, которая используется участником аукциона при проведении аукциона. Участник аукциона не имеет права передавать свою карточку-номер другим участникам аукциона.

9.4. Полученную при регистрации карточку-номер участник аукциона, заявляя предложения по цене контракта, должен поднимать на высоту до уровня головы и прямо по фронту в направлении к ведущему аукциона.

9.5. Председатель аукционной комиссии может принять решение о приостановке процедуры проведения аукциона в случае возникновения необходимости объявления короткого перерыва, когда предмет аукцион составляют два и более лотов.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  АУКЦИОНА

1. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

2. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта.

3. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном частью 1.2 предыдущего раздела, поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

4. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном частью 1.2 предыдущего раздела, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена.

5. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной  (максимальной) цены контракта.

6. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

8. В случае, если в аукционе участвовал один участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта, «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 2 настоящего раздела до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта не поступило ни одно предложение о цене контракта, которая предусматривала бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И ПОРЯДКУ ПОДПИСАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1. Муниципальный заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона протокол и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый в документации об аукционе.

2. Муниципальный  контракт заключается в порядке предусмотренным Гражданским законодательством, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

3. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

Форма заявки на участие в аукционе

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«_____»__________2009 г.

Кому: Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая Поликлиника» г. Великие Луки

Будучи уполномоченными представлять и действовать от имени _________________ (наименование организации - участника размещения заказа), нижеподписавшиеся настоящим подают заявку для участия в открытом аукционе по размещению заказа на выполнение ремонтных работ правого крыла поликлиники, регистратуры и процедурной.

Заявка на участие в аукционе содержит следующие документы:

1. Опись представленных документов.

2. Анкета участника размещения заказа  (по форме, оригинал).

3. Аукционное предложение (по форме, оригинал).

4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

6. Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц).

7. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ

Нижеподписавшиеся удостоверяют, что сделанные заявления и предоставленные в заявке сведения являются полными и верными во всех деталях.

М.п.                  ________________________           _____________________

(подпись)                                     (Ф.И.О.)

Форма анкеты участника

размещения заказа

Анкета участника размещения заказа

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фирменное наименование организации-поставщика, ИНН |  |
| 2. | Организационно-правовая форма |  |
| 3. | Руководитель: Ф.И.О |  |
| 4. | Юридический адрес |  |
| 5. | Почтовый адрес |  |
| 6. | Контактное лицо по поставке товаров, номера телефонов |  |
| 7. | Телефоны организации-поставщика с указанием кода города |  |
| 8. | Факс организации-поставщика с указанием кода города |  |
| 9. | Адрес электронной почты организации-поставщика |  |
| 10. | Почтовый адрес, телефон и номер налоговой инспекции, в которой поставлен на учет участник размещения заказа |  |
| 11. | Почтовый адрес, телефон Арбитражного суда, в котором, в случае необходимости, рассматриваются экономические споры |  |
| 12. | Является ли участник размещения заказа субъектом малого предпринимательства (да или нет) |  |

________________________________

(подпись, М.П.)

_______________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Форма аукционного предложения

(предоставляется отдельно по каждому лоту – предмету аукциона)

АУКЦИОННОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по лоту № ________ (указывается номер и наименование лота -  предмета аукциона)

Изучив документацию об аукционе, получение которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить ремонтные работы правого крыла поликлиники, регистратуры и процедурной на следующих условиях.

- Перечень ремонтных работ правого крыла поликлиники, регистратуры и процедурной, приведён в таблице:

| № п/п | Перечень работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

2. Предлагаемая во время проведения аукциона цена контракта (цена лота) включает  в себя выполнение локального сметного расчета, стоимость материалов необходимых для выполнения работ, самого ремонта, а также расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов  и других обязательных платежей. (окончательная фиксированная цена контракта).

3. Место выполнения работ: - 182100, Псковская обл., г. Великие Луки, пр. Гагарина, дом 9

4 Срок выполнения работ: с момента заключения  муниципального контракта  в течение 30 календарных дней.

5. Гарантийные обязательства на качество работ составляет -  3 года со дня подписания сторонами акта о приемки выполненных работ.

Мы обязуемся, в случае, если наша заявка на участие в аукционе будет принята, начать и завершить выполнение ремонтных работ правого крыла  в указанные сроки и в соответствии с требованиями документации об аукционе.

____________________                                                                         ___________________

(подпись уполномоченного представителя)                                             (должность)

М.П.

## ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ ПРАВОГО КРЫЛА ПОЛИКЛИНИКИ, РЕГИСТРАТУРЫ И ПРОЦЕДУРНОЙ ДЛЯ МУЗ «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА» Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ В 4 КВАРТАЛЕ 2009 ГОДА

## № _________

город Великие Луки               			                 «  »                 2009 года

МУЗ «Стоматологическая Поликлиника» города Великие Луки, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Главного врача Петровой Галины Алексеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  директора ______________ действующего на основании _________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, в соответствии с ______

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель обязуется провести ремонтные работы правого крыла поликлиники, регистратуры и процедурной МУЗ «Стоматологическая Поликлиника» г. Великие Луки по пр. Гагарина дом 9 (далее работы) согласно локальной смете которая является неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта, в обусловленный настоящим контрактом срок, а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы.

1.2. Мероприятия по обеспечению качества работ реализуются в соответствии с требованиями действующего законодательства (в соответствии с нормами и требованиями СНиП, СанПиН, ППБ, ВСН, ОДН и др. нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ).

1.3. Исполнитель предоставляет документы удостоверяющие качество материалов (конструкций, деталей) для производства ремонтно-строительных работ (сертификаты, технические и гарантийные паспорта) до начала выполнения работ.

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Поставка материалов, необходимых для выполнения работ осуществляется за счет Исполнителя. Все закупаемые материалы, необходимые для выполнения работ должны согласовываться с Заказчиком.

2.2. Датой выполнения работ считается дата передачи вышеуказанных работ Заказчику Исполнителем. Факт выполнения работ подтверждается актом о сдачи-приёмки работ.

2.3. Срок гарантийных обязательств на выполненные работы – три года.                      На используемые материалы – в соответствии с паспортными данными заводов-изготовителей.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена контракта составляет ________________ (_____________________) рублей 00 копеек. Цена контракта включает в себя выполнение локального сметного расчета, стоимость материалов необходимых для выполнения работ, самого ремонта, а также расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов  и других обязательных платежей.

3.2. Расчеты по настоящему контракту осуществляются платежным поручением.

3.3. Заказчик производит авансовый платёж в размере 30% от цены муниципального контракта. Оставшаяся сумма выплачивается в течение 30 банковских дней с момента подписания акта о сдачи-приемки выполненных работ безналичным способом путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.

Заказчик	            Исполнитель

____________                                                                                  ______________

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Выполнить работы в порядке и сроки установленные муниципальным контрактом.

4.1.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Оплатить выполненные работы в соответствии с настоящим муниципальным контрактом.

4.3. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением срока их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему муниципальному контракту.

5.2. Исполнитель несет имущественную ответственность за качество выполнения работ, сроки (графики) выполнения работ, оговоренные настоящим контрактом в соответствии с ГК РФ. В случае поставки некачественных материалов, необходимых для выполнения работ, Исполнитель обязан заменить его на качественный в течение 10-ти дней с момента обнаружения таких недостатков.

6. НЕУСТОЙКИ

6.3. Если Исполнитель не может выполнить работы в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках контракта вправе вычитать из цены контракта в виде неустойки сумму, эквивалентную 0,5 процента от цены контракта  за каждый день задержки до момента фактического исполнения обязательств.

7. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА В СИЛУ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ

7.1. Муниципальный контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям предусмотренным действующим законодательством.

8. ФОРС – МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или частичное неисполнение условий настоящего муниципального контракта в случае, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств, возникших после заключения муниципального контракта.

8.2. При наступлении указанных в п.8.1. обстоятельств сторона, для которой наступили эти обстоятельства, должна немедленно известить об этом другую сторону. Наличие обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено документально.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего договора, разрешаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию 10 календарных дней с момента её получения.

9.2. При полном или частичном отклонении претензии, при неполучении ответа на неё в установленный срок заинтересованная сторона для разрешения спора вправе обратиться в Арбитражный суд Псковской области.

Заказчик	                                                                                    Исполнитель

_______________                                                                        ______________

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с __________ 2009 года и  действует по __________________ 2009 года.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр у Заказчика, второй у Исполнителя.

11. Банковские реквизиты, адрес места нахождения сторон:

Исполнитель:

# Заказчик: МУЗ «Стоматологическая Поликлиника» г. Великие Луки

Приложение: Локальный сметный расчёт на выполнение работ.

12. Подписи и печати сторон:

«Заказчик»                                                   	                         «Исполнитель»

Главный врач МУЗ «Стоматологическая

Поликлиника»

г. Великие Луки

Г. А. Петрова

__________________________    		                               ________________________________

М. П.                                                                                           М. П.