|  | - УТВЕРЖДАЮ - Главный врач МУЗ "Центральная городская больница» г. Великие Луки И.В. Залепа 28 сентября 2009 года. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗА

НА ПОСТАВКУ И МОНТАЖ СТЕРИЛИЗАТОРА ПАРОВОГО ГК-100-3

С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ КРУГЛОЙ КАМЕРОЙ

в 4 КВАРТАЛЕ 2009 ГОДА

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР АУКЦИОНА:

СОДЕРЖАНИЕ:

стр.

| 1 | Извещение о проведении открытого аукциона | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Технические характеристики на стерилизатор паровой ГК-100-3 с горизонтальной круглой камерой | 5 |
| 3 | Требования заказчика к срокам и условиям поставки товара и его монтажа | 7 |
| 4 | Источник финансирования. Порядок оплаты и порядок формирования цены контракта | 8 |
| 5 | Инструкция для участников размещения заказа | 8 |
| 6 | Порядок проведения аукциона | 14 |
| 7 | Требования к сроку и порядку подписания муниципального контракта | 14 |
| 8 | Форма описи документов на участие в аукционе | 15 |
| 9 | Форма анкеты участника размещения заказа | 16 |
| 10 | Форма заявки на участие в аукционе | 17 |
| 11 | Форма аукционного предложения | 18 |
| 12 | Проект муниципального контракта | 19 |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА» г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПОСТАВКУ И МОНТАЖ СТЕРИЛИЗАТОРА ПАРОВОГО ГК-100-3 С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ КРУГЛОЙ КАМЕРОЙ

В 4 КВАРТАЛЕ 2009 ГОДА

1. Форма торгов: открытый аукцион

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика:

Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» г. Великие Луки

182100, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Больничная, д. 10; факс. 8-81153-7-44-84, тел. 8-81153-7-29-67; e-mail: Vlkcgb@ellink.ru

3. Предмет муниципального контракта (предмет аукциона). Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота).

Стерилизатор паровой ГК-100-3 с горизонтальной круглой камерой в количестве 4 единицы

Технические характеристики на стерилизатор паровой ГК-100-3 с горизонтальной круглой камерой, приведен в документации об аукционе.

Начальная (максимальная) цена контракта  (цена лота) – 868000 (Восемьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.

4. Место  поставки и монтажа товара: 182100, Псковская область, г. Великие Луки, ул. С. Ковалевской, д. 20.

5. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, официальный сайт на котором размещена документация об аукционе:

Документация об аукционе может быть получена со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона всеми заинтересованными участниками на основании заявления, поданного уполномоченному органу в письменной форме (в том числе в форме электронного документа) по адресу: 182100, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Больничная, д. 10, МУЗ «ЦГБ» (отдел по правовым вопросам и маркетингу). Документация об аукционе выдается на магнитном носителе (дискете) или отправляется по электронной почте бесплатно.

Для ознакомления документация об аукционе размещается на сайте г. Великие Луки – www.velikieluki.ru.. Извещение об аукционе размещается в официальном печатном издании «Великолукская правда Новости»

Срок предоставления:

Дата начала: «29 » сентября 2009 года

Дата окончания: «18» октября 2009 года

6. Время дата  и место окончания подачи заявок на участие в аукционе: в 10  часов 00 минут 19 октября 2009 года, по адресу: 182100, Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Больничная, д. 10 (отдел по правовым вопросам и маркетингу).

7. Аукцион состоится в 11 часов_00_минут _23 октября 2009 года, по адресу:  182100, Псковская область, г. Великие Луки, пр-т Ленина, д. 24, здание Администрации города Великие Луки, каб. №1.

Преимущества предоставляемые осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов - не установлены.

Обращаем ваше внимание на то, что Участники размещения заказа, скачавшие комплект аукционной документации на официальном сайте и не направившие заявление на получение аукционной документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений аукционной документации Заказчик не несёт обязательств или ответственности в случае не получения такими Участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к аукционной документации.

Заказчик МУЗ «ЦГБ» г. Великие Луки

Главный врач									И.В. Залепа

Технические характеристики на

стерилизатор паровой  ГК-100-3 с горизонтальной круглой камерой

| Механизм закрывания крышки | 1 прижим |
| --- | --- |
| Материал: |  |
| Материал наружных панелей | нерж. сталь AISI 430 |
| Толщина материала наружных панелей, не менее | 1 мм |
| Материал камеры | нерж. сталь 12Х18Н10Т |
| Толщина материала камеры, не менее | 3 мм |
| Коррозийная стойкость материала камеры в средах с насыщенными парами органических и не органических кислот, в том числе хлорсодержащих | наличие |
| Стойкость материала камеры к межкристаллической коррозии | наличие |
| Материал крышки камеры | нерж. сталь 12Х18Н10Т |
| Толщина материала крышки камеры, не менее | 10 мм |
| Термозащитный кожух на крышке | наличие |
| Материал термозащитного кожуха | нерж. сталь 12Х18Н10Т |
| Материал трубок, контактирующих с жидкостями и паром | нерж. сталь 12Х18Н10Т |
| Габариты: |  |
| Объем стерилизационной камеры, не более | 100 л |
| Размеры стерилизационной камеры, не более, мм (диаметр х глубина) | 400х830 |
| Внешние размеры, ± 50, мм (ДхШхВ) | 1170х604х1445 |
| Высота загрузки, мм | 785 |
| Вес нетто, не более, кг | 230 |
| Напряжение питания | 380 В |
| Производительность встроенного парогенератора, кг/ч пара | 15,87 |
| Водоуказательная колонка для визуального контроля за уровнем воды в парогенераторе | наличие |
| Возможность заливки воды в парогенератор вручную | возможно |
| Система подачи воздуха в камеру через фильтр бактериальной очистки | наличие |
| Система охлаждения сброса пара в канализацию (парогаситель) | наличие |
| Управление и режимы: |  |
| Управление | полуавтоматическое |
| Стандартные режимы : |  |
| - 1 (температура-давление-время) | 132 °С-0,2 МПа-20 +2мин. |
| - 2 (температура-давление-время) | 120 °С-0,11 МПа-45+3 мин |
| Точность поддержания стерилизационной температуры | ± 2 °С |
| Предварительное удаление воздуха из стерилизационной камеры | гравитационная продувка |
| Вакуумная сушка стерилизуемых изделий | наличие, помощи конденсатора |
| Остаточная влажность стерильных текстильных материалов | не более 2 % |
| Система безопасности: | наличие |
| Отключение ТЭНов при снижении уровня воды в парогенераторе | наличие |
| Защитное устройство от превышения давления в парогенераторе | наличие |
| Комплектация: | наличие |
| Комплект запасных частей | наличие |
| Стерилизационные коробки на 18 л. Для размещения стерилизуемых изделий – 4 шт. | наличие |
| Подставка под стерилизационные коробки – 1 шт. | наличие |

Согласовано:

и.о заместителя главного врача

по технике									Ю.С. Романов

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации.

3. Федеральный закон от 21.07.05 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

5. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

6. Федеральный закон от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».

7. Постановлением Правительства РФ от 22.07.2008 № 556 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства».

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 года №236-р утверждаемое Перечень товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Аукцион является открытым.

2. Муниципальный заказчик по размещению заказа – Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» г. Великие Луки.

3. Участник размещения заказа – лицо, претендующее на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель

4. Предмет аукциона - право заключения муниципального контракта на поставку товара работ для муниципальных нужд.

5.  Предмет муниципального контракта – поставка и монтаж товара для муниципальных нужд.

6. Сведения о муниципальном заказчике, о предмете аукциона и о предмете муниципального контракта содержатся в извещении  и документации об аукционе.

6. Подача заявок на участие в аукционе в форме электронного документа и электронная форма участия в аукционе не предусматриваются.

УЧАСТНИКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель

Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на выполнение работ для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

Участник размещения заказа - юридическое лицо не должен находиться в процессе ликвидации, признан банкротом по решению арбитражного суда и в отношении его не должно быть открыто конкурсное производство.

В отношении участника размещения заказа –не должно быть решения арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства.

Деятельность участника размещения заказа не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

Участник размещения заказа не должен иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Требования к обеспечению заявки на участие в аукционе не установлены.

ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

Требования к обеспечению исполнения контракта не установлены.

ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА К СРОКАМ, УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ ТОВАРА И ЕГО МОНТАЖА

1. Срок поставки товара:  15 календарных дней с момента заключения муниципального контракта

# 2. Поставка товара - предмета аукциона осуществляется в соответствии с техническим заданием.

# 2. Место монтажа: 182100, Псковская область, г. Великие Луки, ул. С. Ковалевской, д. 20.

3. Гарантийный срок на оборудование, комплектующие изделия и используемые материалы – в соответствии с паспортными данными завода-изготовителя.

4. Условия выполнения работ:

4.1. Проведение работ по монтажу стерилизатора парового ГК-100-3 осуществляется в соответствии с технической документацией завода-изготовителя.

4.2. Применение материалов, разрешённых для использования в лечебных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам, с предоставлением подтверждающих документов до начала выполнения работ.

4.3. Поставщик предоставляет документы, удостоверяющие качество товара (материалов) (сертификаты, технические и гарантийные паспорта и т.д.) до начала выполнения работ по монтажу.

4.4. Требования к безопасности выполняемых работ: Поставщик принимает на себя обязательства обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, правил устройства электрооборудования, техники безопасности, санитарных и экологических норм.

4.5. Требования к результату работ: акт на скрытые работы (если такие имеются), выполнение пуско-наладочных работ в присутствии специалистов отделения Медтехника МУЗ «ЦГБ» г. Велики Луки.

ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА

к поставляемому товару

1. Поставляемый товар должен быть в фабричной упаковке надлежащего качества.

2. Год выпуска поставляемого товара - 2009.

3. При поставке товара поставщику необходимо предоставлять копии действующих сертификатов (или деклараций) качества соответствия товара, заверенные нотариально, или копии, заверенные органом выдавшем сертификат или держателем сертификата.

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ КОНТРАКТА.

1. Источники финансирования: внебюджетные средства (родовые сертификаты).

2. Цена контракта, предлагаемая участником аукциона непосредственно при проведении аукциона, включает НДС, транспортные расходы, стоимость тары, упаковки, маркировки, монтажа, и пуско-наладочные работы, а также расходы на оплату таможенных пошлин, лицензионных сборов и других обязательных платежей (окончательная фиксированная цена контракта).

3. Оплата товара производится по безналичному расчету в течение 30-ти банковских дней со дня  поставки товара на основании представленного поставщиком счета, товарной накладной и счет-фактуры.

4. Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетов с исполнителями работ, установлен российский рубль.

ИНСТРУКЦИЯ  ДЛЯ  УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

1. Даты и время основных этапов проведения  аукциона

1.1. Дата опубликования извещения о проведении аукциона – 28  сентября 2009 года

1.2. Дата, время и место начала подачи заявок на участие в аукционе – 29 сентября 2009 года, по адресу: 182100, Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Больничная, д. 10 (отдел по правовым вопросам и маркетингу)

1.3. Дата, время и место окончания подачи заявок на участие в аукционе –  19  октября 2009 года в 10 часов 00 минут, по адресу: 182100, Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Больничная, д. 10 (отдел по правовым вопросам и маркетингу)

1.4. Место, время и дата начала рассмотрения заявок – 19 октября 2009 года в 11 часов 00 минут, по адресу: 182100, Псковская область, г. Великие Луки, пр-т Ленина, д. 24, здание Администрации города Великие Луки, каб. №1.

1.5. Дата окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе – 22 октября 2009 года

1.6. Место, дата и время проведения аукциона – 23  октября 2009 года в 11 часов  00 минут 2009 года, по адресу: 182100, Псковская область, г. Великие Луки, пр-т Ленина, д. 24, здание Администрации города Великие Луки, каб. №1.

2. Порядок предоставления документации об аукционе

2.1. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте www.velikieluki.ru не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, а также опубликовывается в газете «Великолукская правда Новости».

2.2. Муниципальный заказчик, официально опубликовавший и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона размещается на официальном сайте www.velikieluki.ru в течение 2 дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается  в газете «Великолукская правда Новости» в течение 5 рабочих дней. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения муниципальный заказчик, направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

2.3.Документация об аукционе выдается со дня размещения на официальном сайте или опубликования в официальном печатном издании извещения о проведении аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа по адресу, указанному в п.1 извещения о проведении аукциона. Документация об аукционе выдается на магнитном носителе (дискете) или отправляется по электронной почте бесплатно.

2.4. Для ознакомления документация об аукционе  размещается на сайте города Великие Луки – www.velikieluki.ru

3. Разъяснение положений документации об аукционе и внесение в нее изменений

3.1. Любой участник размещения заказа вправе направить муниципальному заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса муниципальный заказчик направляет участнику размещения заказа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

3.2. В течение одного дня со дня направления разъяснений положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается муниципальным заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

3.3. Муниципальный заказчик, вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения  размещаются на официальном сайте www.velikielu и опубликовываются в официальном печатном издании «Великолукская правда Новости» Муниципальным заказчиком, в порядке, установленном для размещения на официальном сайте или опубликования в официальном печатном издании извещения о проведении открытого аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составляет не менее чем пятнадцать дней.

4. Требования к оформлению и порядку подачи заявок на участие в аукционе

4.1. Заявки на участие в аукционе принимаются в письменной форме, начиная со дня, следующего за днем опубликования извещения о проведении аукциона или размещения его на официальном сайте www.velikieluki.ru, по адресу муниципального заказчика, указанному в извещении о проведении аукциона, и должны быть получены муниципальным заказчиком не позднее дня и времени окончания подачи заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона.

Муниципальный заказчик не имеет средств электронной цифровой подписи (аппаратных и (или) программных средств, обеспечивающих реализацию хотя бы одной из следующих функций - создание электронной цифровой подписи в электронном документе с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи, подтверждение с использованием открытого ключа электронной цифровой подписи подлинности электронной цифровой подписи в электронном документе, создание закрытых и открытых ключей электронных цифровых подписей); для приема заявок в форме электронного документа (документа, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме, и с использованием электронной цифровой подписи (реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате крипто-графического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе), т.е. оформленного и поданного в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».

4.2. Участник размещения заказа имеет право подать только одну  заявку  в отношении каждого предмета аукциона (лота).

4.3.В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

4.4. В состав заявки на участие в аукционе входят:

1) Опись представленных документов.

2) Анкета участника размещения заказа  (по форме, оригинал).

3) Аукционное предложение (по форме, оригинал).

4) Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов удостоверяющих личность (для иного физического лица).

5) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности. В случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо заявка на участие в открытом аукционе должна содержать доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенная печатью участника размещения заказа.

6) Копии учредительных документов участника размещения заказа заверенный печатью организации (для юридических лиц).

7) Копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, является крупной сделкой;

4.5.Все листы заявки на участие в аукционе должны быть прошиты. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе документов и сведений.

4.6. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении открытого аукциона, регистрируется муниципальным заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, муниципальный заказчик по требованию участника размещения заказа выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

4.7.Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

4.8. Заявки на участие в аукционе муниципальный заказчик хранит в сейфе до момента начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявки на участие в аукционе после рассмотрения их аукционной комиссией не возвращаются и хранятся у муниципального заказчика в течение трех лет. Все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, несёт участник размещения заказа. Муниципальный заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от результатов торгов.

5. Требования к документам, подтверждающим полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа

5.1. Если уполномоченным представителем участника размещения заказа являются руководитель юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, индивидуальный предприниматель, физическое лицо,  полномочия лица на осуществление действий от имени участника при проведении настоящего аукциона подтверждаются в следующем порядке.

Документами, подтверждающими полномочия руководителя  юридического лица,  являются:

а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки;

б) документ, подтверждающий факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица. В качестве такого документа может быть представлена заверенная копия протокола (выписка из протокола) или решения (в хозяйственных обществах), копия приказа или распоряжения (в государственных унитарных предприятиях, государственных учреждениях).

Полномочия руководителя юридического лица считаются подтвержденными, если сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица, подписавшего документы и материалы, входящие в заявку на участие в аукционе, полностью совпадают со сведениями, содержащимися в  выписке (или нотариально заверенной копии такой выписки) из единого государственного реестра юридических лиц и документе, подтверждающем факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица.

Полномочия руководителя юридического лица не считаются подтвержденными в следующих случаях:

- не представлен какой-либо из документов, указанных в п.5.1;

- сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица, подписавшего документы и материалы, входящие в заявку на участие в аукционе, полностью или частично не совпадают со сведениями, содержащимися в выписке (или нотариально заверенной копии такой выписки) из единого государственного реестра юридических лиц и документе, подтверждающем факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица.

Документом, подтверждающим полномочия индивидуального предпринимателя, является выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки;

Документом, подтверждающим полномочия физического лица,  является документ, удостоверяющий личность физического лица.

5.2. Если уполномоченным представителем участника размещения заказа является лицо, имеющее полномочия на основании надлежащим образом оформленной и заверенной доверенности, полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа при проведении настоящего аукциона подтверждаются в следующем порядке.

Документами, подтверждающими полномочия представителя, действующего на основании доверенности, являются:

а) доверенность  на право участия в аукционе, включая право на получение карточки участника аукциона и право поднятия карточки после объявления аукционистом цены контракта.

б)  документ, удостоверяющей личность;

5.3. Если уполномоченным представителем участника размещения заказа является руководитель обособленного структурного подразделения – филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке.

Все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства).

Документы и материалы, входящие в заявку на участие в аукционе, может подписывать: руководитель юридического лица; директор филиала (представительства).

6. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе

6.1.Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

6.2. Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника размещения заказа об отзыве своей заявки. Регистрация уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.

7. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

7.1. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе.

7.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе единой комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе и в признании его участником аукциона. По результатам рассмотрения заявок оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается муниципальным заказчиком на официальном сайте www.velikieluki.ru..

7.3. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

7.4. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

8. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

8.1. Единая комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, а также проводит аукцион и составляет протокол аукциона. Срок рассмотрения заявок не может превышать десяти дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить муниципальному заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона.

Муниципальный заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязаны представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

9. Права и обязанности участника аукциона при проведении аукциона

9.1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. В зал проведения аукциона от каждого участника аукциона допускаются участник аукциона или его официальный представитель и консультант.

9.2. Участники аукциона и их официальные уполномоченные представители должны пройти регистрацию. Регистрация участников аукциона и их официальных уполномоченных представителей начинается за 30 минут до начала проведения аукциона и заканчивается перед проведением аукциона по каждому из лотов. При регистрации участник аукциона или его официальный уполномоченный представитель должен предоставить следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;

-доверенность на представление интересов участника аукциона, подтверждающая и определяющая полномочия официального представителя участника аукциона при проведении аукциона (если указанная доверенность не была представлена в составе поданной заявки на участие в аукционе  или участник аукциона доверил представлять свои интересы новому  официальному  представителю).

9.3. При регистрации участнику аукциона присваивается номер и выдается карточка-номер, которая используется участником аукциона при проведении аукциона. Участник аукциона не имеет права передавать свою карточку-номер другим участникам аукциона.

9.4. Полученную при регистрации карточку-номер участник аукциона, заявляя предложения по цене контракта, должен поднимать на высоту до уровня головы и прямо по фронту в направлении к ведущему аукциона.

9.5. Председатель аукционной комиссии может принять решение о приостановке процедуры проведения аукциона в случае возникновения необходимости объявления короткого перерыва, когда предмет аукцион составляют два и более лотов.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  АУКЦИОНА

1. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

2. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта.

3. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном частью 1.2 предыдущего раздела, поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

4. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном частью 1.2 предыдущего раздела, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена.

5. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной  (максимальной) цены контракта.

6. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

8. В случае, если в аукционе участвовал один участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта, «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 2 настоящего раздела до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта не поступило ни одно предложение о цене контракта, которая предусматривала бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И ПОРЯДКУ ПОДПИСАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1. Муниципальный заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона протокол и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый в документации об аукционе.

2. Муниципальный  контракт заключается в порядке предусмотренным Гражданским законодательством, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

3. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

# ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

# УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

# Форма № 1

Форма описи документов

# ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в  открытом  аукционе на ___________________ (указать наименование предмета аукциона)

Настоящим  подтверждает, что для участия в ________________________(наименование организации-Участника размещения заказа) аукционе _____________ (указать название аукциона) нами направляются ниже перечисленные документы.

| № п/п | Наименование | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заявка на участие в аукционе |  |
| 2. | Анкета Участника размещения заказа |  |
| 3. | Аукционное предложение (форма технического приложения к аукционному предложению) |  |
| 4. | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц). Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей). |  |
| 5. | Решение об одобрении или совершении крупной сделки |  |
| 6. | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридического лица). |  |
| 7. | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (доверенность) (выписка из протокола, приказа о назначении директора) |  |
| 8. | Для физических лиц: копии документов, удостоверяющих личность. |  |
| 9. | Другие документы, прикладываемые по усмотрению Участника размещения заказа |  |

# Форма № 2

Форма анкеты участника размещения заказа

АНКЕТА

УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Полное и сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма |  |
| 2. | Руководитель: Ф.И.О. |  |
| 3. | Регистрационные данные: - дата, место и орган регистрации, - учредители, - срок деятельности организации, - номер и почтовый адрес ИФНС, - ИНН / КПП, - ОГРН, - ОКПО, |  |
| 4. | Банковские реквизиты Наименование обслуживающего банка Расчетный счет Корреспондентский счет Код БИК |  |
| 5. | Юридический адрес участника размещения заказа |  |
| 6. | Почтовый адрес участника размещения заказа, телефон, факс |  |
| 7. | Телефоны организации с указанием кода города |  |
| 8. | Факс организации с указанием кода города |  |
| 9. | Адрес электронной почты организации |  |
| 10. | Почтовый адрес, телефон и номер налоговой инспекции, в которой поставлен на учет участник размещения заказа |  |
| 11. | Почтовый адрес, телефон Арбитражного суда, в котором, в случае необходимости, рассматриваются экономические споры |  |
| 12. | Является ли участник размещения заказа субъектом малого предпринимательства (да или нет) |  |

_______________________________________________________                                                                    ____________________

(подпись уполномоченного представителя)                                                                                 (должность)

М.П.

# Форма № 3

Форма заявки на участие в аукционе

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«__»__________2009 г.

Кому: МУЗ «Центральная городская больница» г. Великие Луки.

Будучи уполномоченными, представлять и действовать от имени _________________ (наименование организации - участника размещения заказа), нижеподписавшиеся настоящим подают заявку для участия в открытом аукционе по размещению заказа на поставку и монтаж стерилизатора парового ГК-100-3с горизонтальной круглой камерой в количестве 4 единицы

Заявка на участие в аукционе содержит следующие документы:

1. Опись представленных документов.

2. Анкета участника размещения заказа  (по форме, оригинал).

3. Аукционное предложение (форма технического приложения к аукционному предложению).

4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

5. Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридического лица).

6. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

7. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ.

Нижеподписавшиеся удостоверяют, что сделанные заявления и предоставленные в заявке сведения являются полными и верными во всех деталях.

__________________________________                                     ____________________

(подпись уполномоченного представителя)                                                                                 (должность)

М.П.

# Форма № 4

Форма аукционного предложения

АУКЦИОННОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Изучив документацию об аукционе, получение которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить ___________________ (указать наименование предмета аукциона) в соответствии с требованиями и техническим заданием, приведенным в документации об аукционе, на следующих условиях:

1. Предлагаемая во время проведения аукциона цена контракта включает в себя НДС, транспортные расходы, стоимость тары, упаковки, маркировки, монтажа, и пуско-наладочных работ, а также расходы на оплату таможенных пошлин, лицензионных сборов и других обязательных платежей (окончательная фиксированная цена контракта).

2. Условия финансирования:

Оплата товара производится по безналичному расчету в течение 30-ти банковских дней со дня  поставки товара на основании представленного поставщиком счета, товарной накладной и счета-фактуры.

3. Сроки выполнения работ - _____________________(указать в соответствии с требованиями документации об аукционе).

4. Обеспечение качества выполняемых работ.

Проведение работ в соответствии с технической документацией завода-изготовителя. Применение материалов, разрешённых для использования в лечебных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам, с предоставлением подтверждающих документов до начала выполнения работ (на момент заключения муниципального контракта).

5. Гарантийные обязательства – _________________ (указать в соответствии с требованиями документации об аукционе)

Мы обязуемся, в случае, если наша аукционная заявка будет принята, начать и завершить работы в указанные сроки и в соответствии с требованиями документации об аукционе и муниципальным контрактом.

_______________________________________                                             ________________________

(подпись уполномоченного представителя)                                                            (должность)

М.П.

## ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

## НА ПОСТАВКУ И МОНТАЖ СТЕРИЛИЗАТОРА ПАРОВОГО ГК-100-3 С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ КРУГЛОЙ КАМЕРОЙ

## по ул. С. Ковалевской д.20 для МУЗ «ЦГБ» г. Великие Луки № _________

город Великие Луки               			     «__» ___________  2009 года

МУЗ «Центральная городская больница» города Великие Луки, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Главного врача Залепы Игоря Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________ именуемое  в дальнейшем «Поставщик», в лице  __________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт по результатам ____________.

- 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку и монтаж стерилизатора парового ГК-100-3 с горизонтальной круглой камерой в количестве 4 единицы по ул. С. Ковалевской д. 20 для МУЗ «ЦГБ» города Великие Луки (далее товар) в соответствии с техническим заданием Заказчика, являющимся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта, в обусловленный контрактом срок, а Заказчик обязуется принять и оплатить.

2. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО МОНТАЖУ

2.1. Проведение работ по монтажу стерилизатора парового ГК-100-3 осуществляется в соответствии с технической документацией завода-изготовителя в течение 15 календарных дней с момента подписания муниципального контракта.

3.КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Поставщик предоставляет документы, удостоверяющие качество товара (материалов) (сертификаты, технические и гарантийные паспорта и т.д.) до начала выполнения работ по монтажу.

3.2. Применение материалов, разрешённых для использования в лечебных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам, с предоставлением подтверждающих документов до начала выполнения работ.

3.3. Требования к безопасности выполняемых работ: Поставщик принимает на себя обязательства обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, правил устройства электрооборудования, техники безопасности, санитарных и экологических норм.

3.4. Требования к результату работ: акт на скрытые работы (если такие имеются), выполнение пуско-наладочных работ в присутствии специалистов отделения Медтехника МУЗ «ЦГБ» г. Велики Луки.

4. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена контракта составляет __________ (__________________) рублей 00 копеек. Цена контракта включает НДС, транспортные расходы, стоимость тары, упаковки, маркировки, монтажа, и пуско-наладочные работы а также расходы на оплату таможенных пошлин, лицензионных сборов и других обязательных платежей.

4.2. Расчеты по настоящему контракту осуществляются платежным поручением.

4.3. Оплата товара производится по безналичному расчету в течение 30-ти банковских дней со дня  поставки товара на основании представленного поставщиком счета, товарной накладной и счет-фактуры.

Заказчик	                                                                                 Поставщик

____________                                                                                  ______________

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Выполнить работы в порядке и сроки установленные муниципальным контрактом.

5.1.2. Нести риски случайной утраты (повреждения) объекта, материалов, оборудования и другого имущества Заказчика.

5.1.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ.

5.2. Заказчик обязуется:

5.2.1. Оплатить выполненные работы в соответствии с настоящим муниципальным контрактом.

5.3. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ по монтажу товара, за соблюдением срока их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему муниципальному контракту.

6.2. Поставщик несет имущественную ответственность за качество выполнения работ, сроки выполнения работ, оговоренные настоящим контрактом в соответствии с ГК РФ. В случае поставки некачественных материалов, необходимых для выполнения работ по монтажу, Поставщик обязан заменить его на качественный в течение 10-ти дней с момента обнаружения таких недостатков.

7. НЕУСТОЙКИ

7.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного  муниципальным контрактом, Поставщик обязан уплатить неустойку в размере 0,5 % за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  муниципальным контрактом срока исполнения обязательства.

8. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА В СИЛУ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ

8.1. Муниципальный контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям предусмотренным действующим законодательством.

9. ФОРС – МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

9.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или частичное неисполнение условий настоящего муниципального контракта в случае, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств, возникших после заключения муниципального контракта.

9.2. При наступлении указанных в п.9.1. обстоятельств сторона, для которой наступили эти обстоятельства, должна немедленно известить об этом другую сторону. Наличие обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено документально.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего договора, разрешаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию 10 календарных дней с момента её получения.

Заказчик	       Поставщик

____________                                                                                  ______________

10.2. При полном или частичном отклонении претензии, при неполучении ответа на неё в установленный срок заинтересованная сторона для разрешения спора вправе обратиться в Арбитражный суд Псковской области.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий контракт вступает в силу с _________ 2009 года и  действует по ________________  2009 года.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр у Заказчика, второй у Поставщика.

13. Банковские реквизиты, адрес места нахождения сторон:

Поставщик:

# Заказчик:

12. Подписи и печати сторон:

Заказчик:                                                    	                Поставщик:

Главный врач МУЗ «ЦГБ»	                                             ________________

И.В. Залепа					                 ___________________

__________________________    		                           ________________________

М.П.                                                               		  М.П.

Приложение № 1 к муниципальному контракту

Технические характеристики на

стерилизатор паровой  ГК-100-3 с горизонтальной круглой камерой

| Механизм закрывания крышки |  |
| --- | --- |
| Материал: |  |
| Материал наружных панелей |  |
| Толщина материала наружных панелей, не менее |  |
| Материал камеры |  |
| Толщина материала камеры, не менее |  |
| Коррозийная стойкость материала камеры в средах с насыщенными парами органических и не органических кислот, в том числе хлорсодержащих |  |
| Стойкость материала камеры к межкристаллической коррозии |  |
| Материал крышки камеры |  |
| Толщина материала крышки камеры, не менее |  |
| Термозащитный кожух на крышке |  |
| Материал термозащитного кожуха |  |
| Материал трубок, контактирующих с жидкостями и паром |  |
| Габариты: |  |
| Объем стерилизационной камеры, не более |  |
| Размеры стерилизационной камеры, не более, мм (диаметр х глубина) |  |
| Внешние размеры, ± 50, мм (ДхШхВ) |  |
| Высота загрузки, мм |  |
| Вес нетто, не более, кг |  |
| Напряжение питания |  |
| Производительность встроенного парогенератора, кг/ч пара |  |
| Водоуказательная колонка для визуального контроля за уровнем воды в парогенераторе |  |
| Возможность заливки воды в парогенератор вручную |  |
| Система подачи воздуха в камеру через фильтр бактериальной очистки |  |
| Система охлаждения сброса пара в канализацию (парогаситель) |  |
| Управление и режимы: |  |
| Управление |  |
| Стандартные режимы : |  |
| - 1 (температура-давление-время) |  |
| - 2 (температура-давление-время) |  |
| Точность поддержания стерилизационной температуры |  |
| Предварительное удаление воздуха из стерилизационной камеры |  |
| Вакуумная сушка стерилизуемых изделий |  |
| Остаточная влажность стерильных текстильных материалов |  |
| Система безопасности: |  |
| Отключение ТЭНов при снижении уровня воды в парогенераторе |  |
| Защитное устройство от превышения давления в парогенераторе |  |
| Комплектация: |  |
| Комплект запасных частей |  |
| Стерилизационные коробки на 18 л. Для размещения стерилизуемых изделий – 4 шт. |  |
| Подставка под стерилизационные коробки – 1 шт. |  |

Заказчик:                                                    	                Поставщик:

Главный врач МУЗ «ЦГБ»	                                             ________________

И.В. Залепа					                 ___________________

__________________________    		                           ________________________

М.П.                                                               		  М.П.