Регистрационный номер 254

Опубликовано 24.11.2008.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» г. Великие Луки

извещает о проведении запроса котировок на поставку компьютерного прибора «Гастроскан -24» на 4 квартал 2008 года

1. Наименование, почтовый адрес и адрес электронной почты. Номер контактного телефона заказчика:

Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница». г.Великие Луки

182100,  Псковская  область, г. Великие Луки, ул. Больничная, д.10;факс. 8-8153-7-44-84, тел. 8-81153-7-29-67

e-mail:Vlkcgb@ellink.ru.

2. Источник финансирования: средства муниципального бюджета и внебюджетные средства.

3. Форма котировочной заявки - согласно перечня требований, указанных в ст. 44 ФЗ №94)

4. Наименование, характеристики и количество поставляемого товара.

| Наименование товара | Ед. изм. | #### Кол-во | Максимальная цена контракта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Компьютерный прибор «Гастроскан – 24» | Штука | 1 | 250 000,00 |
| #### Максимальная цена контракта |  |  | #### 250 000,00 |

### Требования:

### 1.Поставщик поставляет товар своим транспортом

2. Поставляемые товары по качеству должны соответствовать ГОСТ, ТУ и   сопровождаться сертификатами соответствия, качественными удостоверениями.

## 3. Максимальная цена контракта не должна превышать цену контракта,  указанную в извещении.

## Основные технические данные и характеристики аппарата отражены в техническом задании

## 5. Место доставки товара:

### Место: 182100 Псковская область, г. Великие Луки, ул. Больничная д.10

6. Срок поставки товара:

Поставка товара осуществляется в течение 20 рабочих дней с момента подписания муниципального контракта в полной комплектности и со всеми документами по адресу – 182100, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Больничная, д. 10. Поставка осуществляется после проведения предпродажной подготовки.

7. Сведения о включенных в цену товара:

В цену товара входят: расходы на перевозку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

8. Максимальная цена контракта – 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.

9. Место, срок, дата начала и окончания подачи котировочных заявок:

Место подачи заявок: 182100, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Больничная д. 10, МУЗ «ЦГБ» (отдел по правовым вопросам и маркетингу)

Дата начала: 25 ноября 2008 года

Дата окончания: 01 декабря 2008 года до 16 часов 00 минут

10. Срок и условия оплаты товара

Поставка товара осуществляется после 100%-ной предоплаты от цены муниципального контракта.

11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок не менее 5 дней.

Заказчик

МУЗ «ЦГБ» г. Великие Луки

Главный врач									Т.А.Авдосеева

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ

КОПЬЮТЕРНОГО ПРИБОРА «ГАСТРОСКАН – 24»

Назначение: компьютерный прибор для длительного измерения кислотности в трёх точках желудочно-кишечного тракта у одного пациента. Все измерённые параметры сохраняются на базе данных.

Основные технические характеристики прибора

| № п/п | Параметры | Требуемая величина |
| --- | --- | --- |
| 1 | Диапазон измерений, ед. рН | 1,1-9,2 |
| 2 | Предел допускаемой абсолютной погрешности прибора, ед. рН | ±0,5 |
| 3 | Период измерения рН, с | 1 |
| 4 | Время непрерывной работы прибора не менее, час | 24 |
| 5 | Максимальное количество одновременно обследуемых пациентов | 1 |
| 6 | Максимальное количество точек измерения рН у одного пациента | 3 |
| 7 | Размеры регистрирующего блока не более, мм | 158х84х37 |
| 8 | Масса регистрирующего блока не более, г | 350 |

Комплект поставки прибора

| № п/п | Наименование изделия | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Регистрирующий блок, шт. | 1 |
| 2 | Кабель для связи с компьютером, шт. | 1 |
| 3 | Программное обеспечение, комплект | 1 |
| 4 | Приспособление для калибровки, комплект | 1 |
| 5 | рН - метрические зонды | 3 |
| 6 | Стандарт – титры, комплект | 1 |
| 7 | Паста электродная ПЭ-2, г | 200 |
| 8 | Зарядное устройство, шт. | 1 |
| 9 | Аккумуляторы, типоразмер АА, шт. | 4 |
| 10 | Элемент контактный (калибровочная насадка), шт. | 1 |

Документация

| № п/п | Наименование изделия | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Регистрационное удостоверение Росздавнадзора на прибор | Наличие |
| 2 | Сертификат соответствия ГОСТ Р Госстандарта России на прибор | Наличие |
| 3 | Регистрационное удостоверение Росздавнадзора на рН - зонды | Наличие |
| 4 | Сертификат соответствия ГОСТ Р Госстандарта России на рН - зонды | Наличие |
| 5 | Руководство по эксплуатации прибора | Наличие |
| 6 | Инструкция для медицинского персонала | Наличие |
| 7 | Инструкция по установке программного обеспечения | Наличие |
| 8 | Руководство по эксплуатации приспособления для калибровки | Наличие |
| 9 | Рекомендации по приготовлению буферных растворов из стандарт – титров, их использованию и хранению | Наличие |

Гарантийные обязательства на сервисное обслуживание

Гарантия на прибор, исчисляемая со дня его отгрузки потребителю – не менее 12 месяцев.

Гарантия на  рН – зонды, в соответствии с паспортом на рН – зонды.

Послегарантийный ремонт и поставка расходных материалов – в течение срока службы прибора.

Главный врач МУЗ «ЦГБ»							Т.А.Авдосеева

З А Я В К А

на участие  в запросе котировок на право заключения

муниципального контракта по поставке компьютерного прибора «Гастроскан -24» для МУЗ «ЦГБ» г. Великие Луки на 4 квартал 2008 г.

(для юридических лиц)

1. Фирменное наименование

2. Сведения об организационно-правовой форме

3. Место нахождения

(область, край, район, город, населенный пункт, улица, дом)

4. Почтовый адрес

5. Номер контактного телефона

Подачей настоящей заявки выражаю своё согласие на участие в запросе котировок на право заключения муниципального контракта по поставке компьютерного прибора «Гастроскан -24» для МУЗ «ЦГБ» г. Великие Луки, и обязуюсь заключить  муниципальный  контракт с МУЗ «ЦГБ» на условиях, определенных запросом котировок, объемах и ценах приведенных в настоящей заявке.

Руководитель:

Фамилия

Имя

Отчество

Подпись

М.П.							«____» _________________ 200 __ г.

(число, месяц, год)

Неотъемлемой частью заявки являются следующие документы:

- Опись представленных документов.

- Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

- Конкурсные предложения, включающие предложения о цене контракта.

### АНКЕТА

УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фирменное наименование организации-поставщика, ИНН |  |
| 2. | Организационно-правовая форма |  |
| 3. | Руководитель: Ф.И.О |  |
| 4. | Юридический адрес |  |
| 5. | Почтовый адрес |  |
| 6. | Контактное лицо по поставке товаров, номера телефонов |  |
| 7. | Телефоны организации-поставщика с указанием кода города |  |
| 8. | Факс организации-поставщика с указанием кода города |  |
| 9. | Адрес электронной почты организации-поставщика |  |
| 10. | Почтовый адрес, телефон и номер налоговой инспекции, в которой поставлен на учет участник размещения заказа |  |
| 11. | Почтовый адрес, телефон Арбитражного суда, в котором, в случае необходимости, рассматриваются экономические споры |  |
| 12. | Является ли участник размещения заказа субъектом малого предпринимательства (да или нет) |  |

________________________________

(подпись, М.П.)

_______________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)