№354, 24.02.2009.

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная школа» им. А.А. Большакова извещает о проведении запроса котировок  на право заключения муниципального контракта на проведение ремонта помещения выставочного зала

1.Муниципальный заказчик: МОУ ДОД «Детская художественная школа» им. А.А. Большакова, 182100, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Л. Чайкиной, д.18, тел./факс 3-29-15, тел. 3-29-11 Контактное лицо: Елена Николаевна Андреева.

2.Источник финансирования: бюджетные средства, внебюджетные средства

3.Форма котировочной заявки (приложение №1)

4.Предмет запроса котировок: проведение  ремонта помещения выставочного зала по ул. Некрасова, д.6/1.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ЗАЛ |  |  |  |
| 1 | Отбивка штукатурки с поверхностей оконных и дверных откосов | 100 м2 | 0,117 |
| 2 | Устройство основания под штукатурку откосов из металлической сетки | 100 м2 | 0,117 |
| 3 | Ремонт штукатурки наружных откосов | 100 м2 | 0,01 |
| 4 | Штукатурка оконных и дверных откосов по сетке | 100 м2 | 0,117 |
| 5 | Оклейка потолков стеклотканью «Паутинка» | 1 м2 | 72,8 |
| 6 | Шпатлевка потолков | 100 м2 | 0,728 |
| 7 | Шпатлевка оконных и дверных откосов внутренних | 100 м2 | 0,117 |
| 8 | Шпатлевка наружных откосов | 100 м2 | 0,028 |
| 9 | Выравнивание стен сухими смесями «Рольтбант» по маякам | 100 м2 | 1,666 |
| 10 | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями по подготовленной поверхности ( размер зерна до 3 мм) | 100 м2 | 1,666 |
| 11 | Покрытие потолков грунтовкой глубокого проникновения | 100 м2 | 0,728 |
| 12 | Покрытие откосов грунтовкой глубокого проникновения | 100 м2 | 0,117 |
| 13 | Огрунтовка наружных откосов | 100 м2 | 0,028 |
| 14 | Улучшенная окраска потолков акриловыми водоэмульсионными составами | 100 м2 | 0,728 |
| 15 | Улучшенная окраска внутренних оконных и дверных откосов акриловыми моющимися водоэмульсионными составами | 100м2 | 0,117 |
| 16 | Окраска наружных откосов фасадными красками | 100м2 | 0,028 |
| 17 | Улучшенная окраска стен акриловыми моющимися водоэмульсионными составами | 100 м2 | 1,666 |
| 18 | Облицовка труб и радиаторов листами ГКЛ с креплением на пристенный металлический каркас | 100 м2 | 0,085 |
| 19 | Установка и крепление углозащитных профилей | 100 м | 1,042 |
| 20 | Установка и крепление плинтусов потолочных на клее (компания «Декопласт») | 100 м | 0,83 |
| 21 | Устройство плинтусов (плинтус SL 70 премиум, арт. 25609) | 100 м | 0,433 |
| 22 | Установка радиаторных решеток | 1 реш. | 4 |
| 23 | Установка дверных блоков в перегородках площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,021 |
| 24 | Врезка ручек-защелок | 100 шт. | 0,01 |
| 25 | Труба хромированная по стенам с креплением, диаметр, мм, 15 | 100 м | 0,39 |
| 26 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб и радиаторов отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,114 |
| Подсобное помещение №1: |  |  |  |
| 1 | Устройство подвесного потолка из листов ГКЛ на одинарном металлическом каркасе | 100 м2 | 0,043 |
| 2 | Облицовка труб листами ГКЛ с креплением на пристенный металлический каркас | 100 м2 | 0,042 |
| 3 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,025 |
| 4 | Отбивка штукатурки с поверхностей откосов | 100 м2 | 0,022 |
| 5 | Штукатурка откосов | 100 м2 | 0,025 |
| 6 | Шпатлевка потолков | 100 м2 | 0,043 |
| 7 | Выравнивание стен сухими смесями «Рольбант» | 100 м2 | 0,383 |
| 8 | Покрытие потолков грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз | 100 м2 | 0,043 |
| 9 | Покрытие стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз | 100 м2 | 0,383 |
| 10 | Улучшенная окраска потолков водоэмульсионными составами, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,043 |
| 11 | Улучшенная окраска стен акриловыми водоэмульсионными моющимися составами, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,383 |
| 12 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза | 100 м2 | 0,019 |
| 13 | Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,032 |
| 14 | Устройство полов из плиток керамических разм. 300х300 на сухих клеевых смесях | 100 м2 | 0,05 |
| 15 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м | 0,105 |
| 16 | Установка сантехнического люка | 100 шт. | 0,01 |
| Подсобное помещение №2: |  |  |  |
| 1 | Врезка ручки-защелки | 100 шт. | 0,01 |
| 2 | Заделка проемов в кирпичных стенах | 1 м3 | 0,06 |
| 3 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 0,153 |
| 4 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т | 0,038 |
| 5 | Установка утепленных металлических дверей однопольных глухих с двумя замками и задвижкой | 1 м2 | 1,9 |
| 6 | Облицовка потолков листами ГКЛ с креплением на пристенный металлический каркас | 100 м2 | 0,0162 |
| 7 | Восстановление перегородки с двусторонней обшивкой листами ГКЛ в 1 слой без изоляции | 100 м2 | 0,0684 |
| 8 | Облицовка деревянной стойки листами ГКЛ с креплением на пристенный металлический каркас | 100 м2 | 0,018 |
| 9 | Отбивка штукатурки с поверхностей откосов | 100 м2 | 0,029 |
| 10 | Штукатурка откосов | 100 м2 | 0,029 |
| 11 | Штукатурка штрабы цементно-известковым раствором | 100 м2 | 0,008 |
| 12 | Улучшенная штукатурка стен цементно-известковым раствором | 100 м2 | 0,366 |
| 13 | Шпатлевка потолков | 100 м2 | 0,089 |
| 14 | Выравнивание стен сухими смесями | 100 м2 | 0,41 |
| 15 | Покрытие потолков грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз | 100 м2 | 0,089 |
| 16 | Покрытие стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз | 100 м2 | 0,413 |
| 17 | Улучшенная окраска потолков водоэмульсионными составами, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,089 |
| 18 | Улучшенная окраска стен акриловыми водоэмульсионными моющимися составами, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,413 |
| 19 | Гладкая облицовка стен (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,143 |
| 20 | Устройство плинтусов и плиток керамических | 100 м | 0,108 |
| 21 | Установка металлического уголка | 1 т | 0,076 |
| 22 | Устройство по месту настила из досок | 100 м2 | 0,0162 |
| # Зал – электромонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Пробивка борозд (штраб) в кирпичных стенах | 100 м | 0,4 |
| 2 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,1 |
| 3 | Выключатель двухклавишный утопленного тип при скрытой проводке | 100 шт. | 0,08 |
| 4 | Светильник потолочный с энергосберегающими лампами (на две лампы RKL- 260 код 60836000) | 100 шт. | 0,15 |
| 5 | Светильник в подвесных потолках «точечный» | 100 шт. | 0,02 |
| 6 | Светильник настенный направленного действия одноламповый (LUSSOLLE GU-10-50w) | 100 шт. | 0,02 |
| 7 | Светильник по колоннам направленного действия одноламповый (LUSSOLLE Lido-LSG-0241-04) | 100 шт. | 0,04 |
| 8 | Светильник настенный одноламповый (придверный) | 100 шт. | 0,01 |
| 9 | Светильник настенный уплотненный с креплением винтами или болтами (уличного освещения) | 100 шт. | 0,01 |
| Подсобное помещение №1 – электромонтажные работы: |  |  |  |
| 1 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 |
| 2 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,03 |
| 3 | Светильник с двумя люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,03 |
| 4 | Труба гофрированная по стенам с креплением скобами | 100 м | 0,2 |
| 5 | Затягивание проводов в проложенные трубы (кабель ВВГ 3х1,5) | 100 м | 0,2 |
| 6 | Кабель под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,2 |
| Подсобное помещение №2 – электромонтажные работы: |  |  |  |
| 1 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 |
| 2 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |
| 3 | Светильник с двумя люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,03 |
| 4 | Светильник («таблетка») потолочный одноламповый | 100 шт. | 0,02 |
| 5 | Кабель под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,2 |
| 6 | Кабель, прокладываемый открыто с креплением накладными скобами | 100 м | 0,3 |
| # Переход: электромонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Кабель 2-4 жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0,15 |
| 2 | Кабель под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,1 |

5.Место выполнения работ: 182100 Псковская область, г. Великие Луки, ул. Некрасова, д.6/1

6. Сроки выполнения работ: один месяц с момента подписания контракта.

7. Условия выполнения работ: 7.1. Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями СниП, СанПиН, ПУЭ, НПБ, ГОСТ, нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ и других нормативных документов, а также соответствующих надзорных и контролирующих органов;

7.2. Все материалы, конструкции, изделия и т.п., применяемые при производстве работ, должны иметь сертификаты соответствия;

7.3. Все работы выполняются из материалов подрядчика;

7.4.Необходимо предоставить документы, подтверждающие право на ведение деятельности (лицензия). Разрешение на специальные        работы ,устройство электроосвещения, обязательно.

8. В стоимость выполнения работ должны входить: НДС, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

9. Максимальная цена контракта: 499 980 рублей.

10. Место и срок подачи котировочных заявок. Котировочные заявки принимаются в письменной форме со дня опубликования извещения по адресу, указанному в п.1 извещения не позднее 18 часов 00 минут                     _05__ марта 2009 года.

11. Сроки и условия оплаты. Безналичный расчет, предоплата 30%, оплата производится поэтапно, по видам работ, за фактически выполненные объемы работ. Окончательный расчет в течение тридцати банковских дней после выполнения работ и подписания акта выполненных работ.

12. Срок подписания муниципального контракта с победителем запроса котировок не менее чем через  пять дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Директор

МОУ ДОД «Детская художественная

школа» им. А. А. Большакова                                    	                  О.А. Павлова

Приложение №1

Заявка

На участие в котировке цен на право заключения муниципального контракта

на проведение ремонта помещения выставочного зала

Изучив  запрос котировок цен на право заключения  муниципального   контракта на  проведение ремонта помещения выставочного зала.

(наименование организации-участника размещения заказа)

в лице_____________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о решении принять участие   в котировке цен на размещение муниципального заказа  на условиях  заказчика  и направляет настоящую заявку.

| Банковские реквизиты (информация обо всех открытых счетах) Наименование обслуживающего банка Расчетный счет Корреспондентский счет Код БИК ИНН/КПП |  |
| --- | --- |

В случае признания нашего предложения по цене обязуемся заключить муниципальный контракт не менее чем через пять дней со дня подписания протокола подведения итогов котировки цен и осуществить выполнения работ.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ## ЗАЛ |  |  |  |
| 1 | Отбивка штукатурки с поверхностей оконных и дверных откосов | 100 м2 | 0,117 |
| 2 | Устройство основания под штукатурку откосов из металлической сетки | 100 м2 | 0,117 |
| 3 | Ремонт штукатурки наружных откосов | 100 м2 | 0,01 |
| 4 | Штукатурка оконных и дверных откосов по сетке | 100 м2 | 0,117 |
| 5 | Оклейка потолков стеклотканью «Паутинка» | 1 м2 | 72,8 |
| 6 | Шпатлевка потолков | 100 м2 | 0,728 |
| 7 | Шпатлевка оконных и дверных откосов внутренних | 100 м2 | 0,117 |
| 8 | Шпатлевка наружных откосов | 100 м2 | 0,028 |
| 9 | Выравнивание стен сухими смесями «Рольтбант» по маякам | 100 м2 | 1,666 |
| 10 | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями по подготовленной поверхности ( размер зерна до 3 мм) | 100 м2 | 1,666 |
| 11 | Покрытие потолков грунтовкой глубокого проникновения | 100 м2 | 0,728 |
| 12 | Покрытие откосов грунтовкой глубокого проникновения | 100 м2 | 0,117 |
| 13 | Огрунтовка наружных откосов | 100 м2 | 0,028 |
| 14 | Улучшенная окраска потолков акриловыми водоэмульсионными составами | 100 м2 | 0,728 |
| 15 | Улучшенная окраска внутренних оконных и дверных откосов акриловыми моющимися водоэмульсионными составами | 100м2 | 0,117 |
| 16 | Окраска наружных откосов фасадными красками | 100м2 | 0,028 |
| 17 | Улучшенная окраска стен акриловыми моющимися водоэмульсионными составами | 100 м2 | 1,666 |
| 18 | Облицовка труб и радиаторов листами ГКЛ с креплением на пристенный металлический каркас | 100 м2 | 0,085 |
| 19 | Установка и крепление углозащитных профилей | 100 м | 1,042 |
| 20 | Установка и крепление плинтусов потолочных на клее (компания «Декопласт») | 100 м | 0,83 |
| 21 | Устройство плинтусов (плинтус SL 70 премиум, арт. 25609) | 100 м | 0,433 |
| 22 | Установка радиаторных решеток | 1 реш. | 4 |
| 23 | Установка дверных блоков в перегородках пл. проем до 3 м2 | 100 м2 | 0,021 |
| 24 | Врезка ручек-защелок | 100 шт. | 0,01 |
| 25 | Труба хромированная по стенам с креплением, диаметр, мм, 15 | 100 м | 0,39 |
| 26 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб и радиаторов отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,114 |
| Подсобное помещение №1: |  |  |  |
| 1 | Устройство подвесного потолка из листов ГКЛ на одинарном металлическом каркасе | 100 м2 | 0,043 |
| 2 | Облицовка труб листами ГКЛ с креплением на пристенный металлический каркас | 100 м2 | 0,042 |
| 3 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,025 |
| 4 | Отбивка штукатурки с поверхностей откосов | 100 м2 | 0,022 |
| 5 | Штукатурка откосов | 100 м2 | 0,025 |
| 6 | Шпатлевка потолков | 100 м2 | 0,043 |
| 7 | Выравнивание стен сухими смесями «Рольбант» | 100 м2 | 0,383 |
| 8 | Покрытие потолков грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз | 100 м2 | 0,043 |
| 9 | Покрытие стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз | 100 м2 | 0,383 |
| 10 | Улучшенная окраска потолков водоэмульсионными составами, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,043 |
| 11 | Улучшенная окраска стен акриловыми водоэмульсионными моющимися составами, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,383 |
| 12 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза | 100 м2 | 0,019 |
| 13 | Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,032 |
| 14 | Устройство полов из плиток керамических разм. 300х300 на сухих клеевых смесях | 100 м2 | 0,05 |
| 15 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м | 0,105 |
| 16 | Установка сантехнического люка | 100 шт. | 0,01 |
| Подсобное помещение №2: |  |  |  |
| 1 | Врезка ручки-защелки | 100 шт. | 0,01 |
| 2 | Заделка проемов в кирпичных стенах | 1 м3 | 0,06 |
| 3 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 0,153 |
| 4 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т | 0,038 |
| 5 | Установка утепленных металлических дверей однопольных глухих с двумя замками и задвижкой | 1 м2 | 1,9 |
| 6 | Облицовка потолков листами ГКЛ с креплением на пристенный металлический каркас | 100 м2 | 0,0162 |
| 7 | Восстановление перегородки с двусторонней обшивкой листами ГКЛ в 1 слой без изоляции | 100 м2 | 0,0684 |
| 8 | Облицовка деревянной стойки листами ГКЛ с креплением на пристенный металлический каркас | 100 м2 | 0,018 |
| 9 | Отбивка штукатурки с поверхностей откосов | 100 м2 | 0,029 |
| 10 | Штукатурка откосов | 100 м2 | 0,029 |
| 11 | Штукатурка штрабы цементно-известковым раствором | 100 м2 | 0,008 |
| 12 | Улучшенная штукатурка стен цементно-известковым раствором | 100 м2 | 0,366 |
| 13 | Шпатлевка потолков | 100 м2 | 0,089 |
| 14 | Выравнивание стен сухими смесями | 100 м2 | 0,41 |
| 15 | Покрытие потолков грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз | 100 м2 | 0,089 |
| 16 | Покрытие стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз | 100 м2 | 0,413 |
| 17 | Улучшенная окраска потолков водоэмульсионными составами, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,089 |
| 18 | Улучшенная окраска стен акриловыми водоэмульсионными моющимися составами, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,413 |
| 19 | Гладкая облицовка стен (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,143 |
| 20 | Устройство плинтусов и плиток керамических | 100 м | 0,108 |
| 21 | Установка металлического уголка | 1 т | 0,076 |
| 22 | Устройство по месту настила из досок | 100 м2 | 0,0162 |
| # Зал – электромонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Пробивка борозд (штраб) в кирпичных стенах | 100 м | 0,4 |
| 2 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,1 |
| 3 | Выключатель двухклавишный утопленного тип при скрытой проводке | 100 шт. | 0,08 |
| 4 | Светильник потолочный с энергосберегающими лампами (на две лампы RKL- 260 код 60836000) | 100 шт. | 0,15 |
| 5 | Светильник в подвесных потолках «точечный» | 100 шт. | 0,02 |
| 6 | Светильник настенный направленного действия одноламповый (LUSSOLLE GU-10-50w) | 100 шт. | 0,02 |
| 7 | Светильник по колоннам направленного действия одноламповый (LUSSOLLE Lido-LSG-0241-04) | 100 шт. | 0,04 |
| 8 | Светильник настенный одноламповый (придверный) | 100 шт. | 0,01 |
| 9 | Светильник настенный уплотненный с креплением винтами или болтами (уличного освещения) | 100 шт. | 0,01 |
| Подсобное помещение №1 – электромонтажные работы: |  |  |  |
| 1 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 |
| 2 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,03 |
| 3 | Светильник с двумя люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,03 |
| 4 | Труба гофрированная по стенам с креплением скобами | 100 м | 0,2 |
| 5 | Затягивание проводов в проложенные трубы (кабель ВВГ 3х1,5) | 100 м | 0,2 |
| 6 | Кабель под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,2 |
| Подсобное помещение №2 – электромонтажные работы: |  |  |  |
| 1 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 |
| 2 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |
| 3 | Светильник с двумя люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,03 |
| 4 | Светильник («таблетка») потолочный одноламповый | 100 шт. | 0,02 |
| 5 | Кабель под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,2 |
| 6 | Кабель, прокладываемый открыто с креплением накладными скобами | 100 м | 0,3 |
| # Переход: электромонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Кабель 2-4 жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0,15 |
| 2 | Кабель под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,1 |

Приложение: локальная смета

Сроки выполнения работ:

________________________________________________________

Предложенная цена контракта:

____________________________________________________

Настоящей заявкой подтверждаем, что  в отношении    __________________________________________________________________________

(наименование организации - участника конкурса)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, нет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке лиц информацию, уточняющую представленные сведения.

Наши адреса: 	юридический _______________________________________________

почтовый __________________________________________________

Контактное лицо________________________________________________________

телефон _______________ факс___________________

Руководитель организации:                                                         (_____________________)

М.П.

Приложение №2

Проект  контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №__

«____»____________2009

г. Великие Луки

МОУ ДОД «Детская художественная школа» им. А.А. Большакова именуемый в дальнейшем  «Заказчик», в лице директора Павловой Ольги Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и______________________________________________,

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице______________________________

__________________________________________________________, действующего на основании___________________________________________________________, с другой стороны заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем.

1. Предмет муниципального контракта

1.1.  В соответствии с результатами запроса котировок на право заключения муниципального контракта (протокол о результатах котировок от «____» ____2009 года) «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательство выполнить ________________________________работы в ______________________ (в дальнейшем именуется «Объект работ»), согласно сметной документации Приложение №____ (локальная смета).

1.2.  За выполненную работу «Заказчик» обязуется оплатить «Подрядчику» стоимость работ по ремонту в сумме______________________________________________________________

__________________________________________ в порядке, предусмотренном условиями настоящего муниципального контракта.

2. Права и обязанности сторон

2.1.  «Заказчик» обязуется передать «Подрядчику» для выполнения работ в течение пяти дней с момента подписания настоящего муниципального контракта необходимую документацию для выполнения работ.

2.2. «Заказчик» обязуется своевременно оплатить работу «Подрядчика» в соответствии с условиями настоящего муниципального контракта.

2.3. «Подрядчик» обязуется приступить к работе не позднее 1 дня с момента подписания контракта. «Подрядчик» обязуется выполнять работу за свой риск.

2.4. «Подрядчик» обязуется безвозмездно устранять по требованию «Заказчика» недостатки и дефекты в работе, в течение месяца с момента подписания акта-приемки выполненных работ. Гарантийный срок составляет 3 года.

2.5. Работы выполняются из материалов «Подрядчика», по согласованию с заказчиком. Подрядчик несет ответственность за  качество материалов и их  соответствие ГОСТам, сертификатам и техпаспортам, а также за обременение материалов правами третьих лиц. Работы выполняются с использованием своих технических средств, механизмов и оборудования.

2.6. «Подрядчик» обязуется выполнить работы в срок__________________________

2.7. «Подрядчик» обязуется обеспечить на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности и пожарной безопасности.

2.8. «Подрядчик» обязуется в случае возникновения обязательств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить в известность об этом «Заказчика».

2.9. Работы считаются выполненными после подписания сторонами акта о приемке законченных (выполненных) работ, оформленного в установленном порядке.

3. Порядок расчетов по муниципальному контракту

3.1. «Заказчик» производит предоплату в размере 30% от общей стоимости муниципального контракта. Оплата производится поэтапно, по видам работ, за фактически выполненные объемы работ. Окончательный расчет производится в течение тридцати банковских дней после выполнения работ и подписания акта выполненных работ.

3.2.  В ходе исполнения контракта  при изменении потребности в работах ,при выявлении необходимости в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, Заказчик, по согласованию с Подрядчиком, вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, не более чем на 10% цены контракта, внеся соответствующие изменения в контракт   (Соглашение о дополнении Муниципального контракта).

4. Ответственность сторон

4.1. «Заказчик» обязан:

4.1.1. Осуществить технический надзор и контроль качества выполненных работ.

4.1.2. Принять выполненные работы в течение 3-х дней со дня получения акта сдачи-приемки работ.

4.1.3. В случае не принятия работ в 3-х дневной срок «Заказчик» обязан предоставить «Подрядчику» акт с перечнем необходимых доработок (рекламационный акт). Если рекламационный акт «Подрядчику» не предоставлен в течение 3-дневного срока, то выполнение работы согласно акту сдачи—приемки работ будет считаться принятым.

4.1.4. Предоставить фронт работ, освободить необходимые площади и места работ от всех мешающих работе предметов и сооружений.

4.2. «Подрядчик» обязан:

4.2.1. Осуществить работы по ремонту согласно настоящему муниципальному контракту.

4.2.2. Обеспечить качество работ по ремонту в соответствии со Спин, ГЭСН и другими нормативными актами.

4.2.3. Обеспечить сохранность существующего напольного покрытия из керамогранитной плитки, при выполнении ремонтных работ.

4.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему муниципальному контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.4. В случае несоблюдения «Подрядчиком» срока выполнения работ, «Подрядчик» обязуется оплатить 0,1% от общей суммы договора за каждый день просрочки.

5. Форс-мажор

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно пожара, наводнения, землетрясения, постановлений правительства России и местных органов власти и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта. При этом срок исполнения обстоятельств по данному муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать  настоящий муниципальный контракт, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

6. Срок действия муниципального контракта

Муниципальный контракт вступает в силу после подписания его сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему муниципальному контракту.

7. Порядок решения споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим муниципальным контрактом, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.

7.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению  в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. Прочие условия

Настоящий муниципальный контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждого из сторон.

9. Реквизиты и подписи сторон

«Заказчик»______________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

«Подрядчик»__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи и печати сторон

«ЗАКАЗЧИК»						«ПОДРЯДЧИК»

______________________				______________________

М.П. 								М.П.