Муниципальное учреждение «Великолукский драматический театр»

извещает о проведении запроса котировок на  капитальный ремонт

в женском санузле (отделочные и электромонтажные работы)

МУ «Великолукский драматический театр»,

г. Великие Луки, пр-т Октябрьский 28/13

1. Заказчик: МУ «Великолукский драматический театр»

182113 Псковская область, г. Великие Луки, пр-т Октябрьский, д.28/13, тел.3-72-56,

факс 3-09-01

2. Источник финансирования: средства городского бюджета

3. Форма котировочной заявки (приложение №1)

4. Предмет запроса котировок: проведение запроса котировок на  капитальный ремонт

в женском санузле (отделочные и электромонтажные работы) на объекте МУ «Великолукский драматический театр»

5. Место выполнения работ: МУ «Великолукский драматический театр» г. Великие Луки, пр-т Октябрьский, д.28/13

| № п/п | Наименование работ и затрат, материалов | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж унитазов | шт. | 4 |
| 2. | Демонтаж моек | шт. | 2 |
| 3. | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | м. куб | 1,2 |
| 4. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | м.п. | 16 |
| 5. | Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников | шт. | 17 |
| 6. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | м. п | 2 |
| 7. | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм | шт. | 1 |
| 8. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | м. п. | 4 |
| 9. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | м.п. | 10 |
| 10. | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | шт. | 1 |
| 11. | Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт. | 7 |
| 12. | Установка умывальников | шт. | 3 |
| 13. | Установка смесителей | шт. | 3 |
| 14. | Установка унитаза (компакт) | шт. | 4 |

6. Сроки выполнения работ: 30 дней с момента заключения муниципального контракта.

7. В стоимость выполнения работ должны входить: НДС, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

8. Максимальная цена контракта: 65 000 рублей.

9. Место и срок подачи котировочных заявок. Котировочные заявки принимаются в письменной форме, или в форме электронного документа со дня опубликования извещения по адресу, указанному в п.1 извещения не позднее 16 часов 00 минут  04.06.2009 г.

10. Сроки и условия оплаты. Безналичный расчет, предоплата до 30%, окончательный расчет  в течение двадцати банковских дней после выполнения работ и подписания акта выполненных работ.

11. Срок подписания муниципального контракта с победителем запроса котировок в течение пяти дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Директор МУ ВДТ						Ж.Н.Малышева

Приложение №1

ЗАЯВКА

на участие в запросе котировок на право заключения

муниципального контракта на  капитальный ремонт в женском санузле

(сантехнические работы)

МУ «Великолукский драматический театр»,

г. Великие Луки, пр-т Октябрьский 28/13

Изучив запрос котировок на право заключения муниципального контракта на проведение  текущего ремонта в женском санузле (сантехнические работы) на объекте МУ «Великолукский драматический театр»

_____________________________________________________________________________

(наименование организации-участника конкурса)

в лице________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о решении принять участие в запросе котировок на размещение муниципального заказа на условиях заказчика и направляет настоящую заявку.

В случае признания нашего предложения по цене обязуемся заключить муниципальный контракт в течение пяти дней со дня подписания протокола подведения итогов котировок и осуществить выполнение работ.

| № п/п | Наименование работ и затрат, материалов | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж унитазов | шт. | 4 |
| 2. | Демонтаж моек | шт. | 2 |
| 3. | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | м. куб | 1,2 |
| 4. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | м.п. | 16 |
| 5. | Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников | шт. | 17 |
| 6. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | м. п | 2 |
| 7. | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм | шт. | 1 |
| 8. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | м. п. | 4 |
| 9. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | м.п. | 10 |
| 10. | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | шт. | 1 |
| 11. | Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт. | 7 |
| 12. | Установка умывальников | шт. | 3 |
| 13. | Установка смесителей | шт. | 3 |
| 14. | Установка унитаза (компакт) | шт. | 4 |

Приложение: лицензия на монтажные и проектные работы

Сроки выполнения работ__________________________________________________

Предложенная цена контракта_____________________________________________

Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении

_____________________________________________________________________________

(наименование организации-участника конкурса)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, нет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке лиц информацию, уточняющую представленные сведения.

Участник размещения заказа______________________________  ______________________

(должность, ф.и.о.)			(подпись)

М.П.

Неотъемлемой частью заявки являются следующие документы:

- наименование, местонахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа;

- наименование, характеристики и гарантийные сроки обслуживания;

- сроки поставок товаров;

- цена товаров с указанием сведений о включенных в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;

- сроки и условия оплаты поставок товаров.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ  №

г. Великие Луки							         «      »                 2009 г.

МУ «Великолукский драматический театр» именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Малышевой Ж. Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________________, действующего на основании ______, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем.

- Предмет муниципального контракта

1.1. В соответствии с результатами запроса котировок на право заключения муниципального контракта на _________________________________________________________________________ «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательство выполнить работы  по __________________________________________________________________________, согласно Приложения №1, которое является неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта.

1.2. За выполненную работу «Заказчик» обязуется оплатить «Исполнителю» ___________(__________________________) рублей.

- Порядок расчетов по муниципальному контракту

2.1. Стоимость выполненных работ составляет __________ (__________________________) рублей. В цену выполнения работ входят: НДС, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.2. Сроки и условия оплаты: безналичный расчет, расчет в течение двадцати банковских дней после окончания работ и подписания акта выполненных работ.

- Условия выполнения работ

3.1. Срок выполнения работ: ______ дней с момента подписания муниципального контракта.

- Ответственность сторон

4.1. Исполнитель гарантирует своевременное выполнение работ по _____________________________________________________________________________, в соответствии с Приложением №1.

4.2. «Исполнитель» осуществляет гарантийное обслуживание в течение ___ месяцев.

4.3. В случае если сроки выполнения работ не соблюдаются, «Исполнитель» выплачивает заказчику неустойку в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

4.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.5. Муниципальный контракт составлен в 2-х экземплярах по одному экземпляру для каждой стороны, вступает в силу со дня его подписания и прекращается в день окончания взаимных расчетов сторон.

- Адреса и реквизиты сторон.

Заказчик:						Исполнитель:

Заказчик:	 	 	Исполнитель:

182100, Псковская область г.

Великие Луки, пр. Октябрьский, д.28/13

ИНН 6025010280	ИНН

КПП 602501001		КПП

л/с 03573005320 		БИК

Отделение по г.Великие Луки и	ОГРН

Великолукскому району УФК	ОКПО

по Псковской области	Р/сч

р/с 40204810800000000028                                       К/сч

ГРКЦ ГУ Банка России

по Псковской области

БИК 045805001

Муниципальное учреждение

«Великолукский драматический театр»

Директор театра

_________________Ж.Н.Малышева		_________________

М.П. 							М.П.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на  капитальный ремонт в женском санузле (сантехнические работы)

МУ «Великолукский драматический театр»,

г. Великие Луки, пр-т Октябрьский 28/13

| № п/п | Наименование работ и затрат, материалов | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж унитазов | шт. | 4 |
| 2. | Демонтаж моек | шт. | 2 |
| 3. | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | м. куб | 1,2 |
| 4. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | м.п. | 16 |
| 5. | Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников | шт. | 17 |
| 6. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | м. п | 2 |
| 7. | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм | шт. | 1 |
| 8. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | м. п. | 4 |
| 9. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | м.п. | 10 |
| 10. | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | шт. | 1 |
| 11. | Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт. | 7 |
| 12. | Установка умывальников | шт. | 3 |
| 13. | Установка смесителей | шт. | 3 |
| 14. | Установка унитаза (компакт) | шт. | 4 |

Ориентировочная  стоимость всех работ: 65 000 рублей 00 коп./Шестьдесят пять тысяч рублей 00 коп./

Директор театра:                                                                Ж.Н.МАЛЫШЕВА