Извещение № 566  от 15.09.2009г.

| СОГЛАСОВАНО: ______________ Шумайлов Е.В. «14» сентября 2009 г. | УТВЕРЖДЕНО: МУ « Управление жилищно- коммунального хозяйства Администрации г.Великие Луки» Начальник: __________________В.И. Захаров «14» сентября 2009г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ открытого  АУКЦИОНА  ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗА

НА ВЫПОЛНЕНИЕ  РАБОТ ПО  ПРОГРАММЕ

«Повышение надежности системы теплоснабжения

г. Великие Луки

на 2008 - 2009 год»

## СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

| 1. Извещение о проведении аукциона | 3 – 4 |
| --- | --- |
| 2. Объемы и перечень ремонтных работ по лотам | 5 – 9 |
| 3. Сроки и условия выполнения ремонтных работ | 9 |
| 4. Порядок оплаты и порядок формирования цены контракта | 10 |
| 5. Требования Заказчика | 11 |
| 6. Порядок определения величины понижения начальной цены контракта – шага аукциона | 11 |
| 7. Инструкция для участника размещения заказа- | 12 – 16 |
| 8. Опись документов | 17 |
| 9. Заявка на участие в аукционе | 18 |
| 10. Анкета для участника размещения заказа | 19-20 |
| 11. Аукционное предложение | 21 |
| 12. Проект муниципального контракта | 22 – 24 |
| 13. График производства подрядных работ (приложение к муниципальному контракту) | 25 |

Размещено «15» сентября  2009г.

Извещение о проведении открытого аукциона № 566

МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Великие Луки» приглашает предприятия, организации принять участие в открытом аукционе на право заключения государственного контракта на выполнение работ по целевой  программе «Повышение надежности системы теплоснабжения  г. Великие Луки  на 2008 - 2009 год»

- Форма торгов: открытый аукцион

- Заказчик: Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Великие Луки»; 182100, Псковская область, г. Великие Луки, пр. Ленина 51/36, тел./факс 3-73-84,  3-02-08;

контактное лицо –  Захаров Виктор Иванович,  Гордеева Любовь Валентиновна.

Электронная почта: adminvl@mart.ru

3.Предмет и  цена муниципального контракта:

| № лота | Наименование работ, местонахождения | Начальная максимальная цена (руб.) | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 2 ул. Новоселенинская Установка воздушных клапанов ВК 2000х3800 с эл. приводом | 148 512,00 | ноябрь |
| 2 | Котельная №8 ул. Холмская, д.16 Замена подогревателя пароводяного №2 14-273х4000-Р-2 Котельная №11 пр. Октябрьский, д.13 Замена подогревателя пароводяного №5 ПП-I-53-7-IV | 412 625,66 541 645,14 | ноябрь |
| 3 | Котельная №10 ул. Дальняя, д.11/1 Замена котла КВТ-4 на КВ-Р-0,8-95 | 955 538,25 | до 10 ноября |
| 4 | Установка пластинчатых теплообменников в тепловых узлах жилых домов пл. Калинина, д. 3 ул. Дьяконова, д.12 | 320 924,01 318 857,53 | ноябрь |
| 5 | Вынос участка теплосети от ТК-25 до ТК-26 пр. Гагарина, школа №49 | 316 508,31 | ноябрь |
|  | ИТОГО | 3 014 610,90 |  |

4. Место выполнения работ: Псковская область, г. Великие Луки  предприятия МУП «Тепловые сети»

5. Документации об аукционе  представляется участникам размещения заказа после опубликования извещения о проведении аукциона в печатном издании газеты «Великолукская правда. Новости» или на официальном сайте муниципального образования «Город Великие Луки» – www.velikieluki.ru  на основании письменного заявления, поданного заказчику по адресу: 182100, Псковская область, г. Великие Луки, пр. Ленина 51/36, каб.№ 5, на магнитном носителе (дискета участника).

6. Для ознакомления документация об аукционе размещена на официальном сайте муниципального образования  «Город Великие Луки» - www.velikieluki.ru. Плата за  получение документации об аукционе не устанавливается.

7. Время и  дата  окончания подачи заявок на участие в аукционе: 16 час. 00 мин. 06 октября 2009г. по адресу: 182100, Псковская область, г. Великие Луки, пр. Ленина 51/36, каб.  № 5

8. Время и дата начала рассмотрения заявок 11 час. 00 мин. 07 октября 2009 г. по адресу: 182100, Псковская область, г. Великие Луки, пр.Ленина 51/36, каб.  № 5

9. Место, дата и время проведения аукциона:

Аукцион проводится в 11-00 часов  09 октября 2009 года. по адресу:

г. Великие Луки, пр. Ленина, д.24, здание Администрации города, каб. 1.

10. Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов, осуществляющим выполнение работ, составляющим предмет конкурса, не установлены.

11.   Организатор аукциона имеет право отменить аукцион или перенести на другую дату в соответствии с законодательством РФ, а также вправе принять решение о внесении изменений в документацию и в извещение о проведении открытого аукциона не позднее, чем  за 5 дней до даты окончания подача заявок на участие в аукционе.

Примечание: Обращаем ваше внимание на то, что Участники размещения заказа, скачавшие комплект документации об аукционе на официальном сайте и не направившие заявление на получение документации об аукционе на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений по документации об аукционе. Заказчик не несёт обязательств или ответственности в случае не получения такими Участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе.

ЗАКАЗЧИК:

Начальник Управления

жилищно-коммунального хозяйства	Захаров В.И.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В целях реализации  программы   «Повышение надежности системы теплоснабжения  г. Великие Луки  на 2008 - 2009 год» выполнение работ  по выносу теплосети и  замене оборудования на предприятиях МУП «Тепловые сети».

ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА

ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Сроки выполнения работ:

-   по лоту № 1  –  ноябрь 2009г.

-   по лоту № 2  –  ноябрь 2009г.

-   по лоту № 3 –   до 10 ноября 2009г.

-   по лоту № 4 –   ноябрь 2009г.

-   по лоту № 5 –   ноябрь 2009г.

К КАЧЕСТВУ РАБОТ И СРОКУ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Все работы и поставка оборудования должны быть выполнены в соответствии с нормами и требованиями ГОСТ, СНиП, СанПиН, ПУЭ, НПБ, нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ, а также требованиями соответствующих надзорных и инспектирующих органов.

2. Процедура приемки работ осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. Срок гарантийных обязательств на выполненные работы – не менее 5 лет. На оборудование, комплектующие изделия и используемые материалы – в соответствии с паспортными данными заводов-изготовителей.

4.Своевременное и качественное выполнение работ, соблюдение технологии производства работ.

ИНСТРУКЦИЯ  ДЛЯ  УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

1. Перечень нормативных правовых актов, являющихся основанием для проведения открытого аукциона

- Бюджетный кодекс Российской Федерации.

- Гражданский кодекс Российской Федерации.

- Федеральный закон от 21.07.05г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» с изменениями  № 53 ФЗ и № 218 ФЗ от 24.07.2007г..

- Решение Великолукской городской Думы от 26.04.2006 N 32 «Об утверждении положения о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Великие Луки».

2.Предмет и условия аукциона, начальная (максимальная) цена муниципального контракта, источник финансирования, критерии оценки заявок на участие в открытом аукционе, порядок проведения аукциона.

Предметом настоящего открытого аукциона является право на заключение муниципального контракта на выполнение работ по целевой  программе «Повышение надежности системы теплоснабжения  г. Великие Луки  на 2008 – 2009  год»

ПЕРЕЧЕНЬ НАИМЕНОВАНИЙ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

по лоту № 1: «Установка воздушного  клапана  2000х3800 с электроприводом

котельная №2  ул. Новоселенинская, д.9,  г. Великие Луки»

| № пп | Наименование работ | Единицы измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Установка воздушного клапана ВК 2000х3800 с электроприводом | шт. | 3 |

ПЕРЕЧЕНЬ НАИМЕНОВАНИЙ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Лот №2 «Замена подогревателей на котельных №№8,11»

МУП «Тепловые сети г. Великие Луки»

| №№ п./п. | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная №8 |  |  |
| 1. | Демонтаж подогревателя ВВП 14-273х4000-Р-2 (2 секции) | т | 0,924 |
| 2. | Монтаж подогревателя ВВП 14-273х4000-Р-2 (2 секции) | т | 0,924 |
|  | Котельная №11 |  |  |
| 1. | Демонтаж подогревателя пароводяного ПП 1-53-7-IV | т | 1,56 |
| 2. | Монтаж подогревателя пароводяного ПП 1-53-7-IV | т | 1,56 |

ПЕРЕЧЕНЬ НАИМЕНОВАНИЙ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Лот №3 «Замена котла КВТ-4 на котел КВ-Р-0,8-95»

котельная №10 ул. Дальняя, д.11/1, г. Великие Луки

| №№ п./п. | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж котла паропроизводительностью 1-2,5 т/ч | т | 6,47 |
| 2. | Монтаж котла паропроизводительностью 1-2,5 т/ч | т | 4,55 |
| 3. | Демонтаж дымососа, массой до 0,67т | шт. | 1 |
| 4. | Монтаж дымососа, массой до 0,67т | шт. | 1 |
| 5. | Демонтаж вентилятора одностороннего всасывания, массой до 0,6т | шт. | 1 |
| 6. | Монтаж вентилятора одностороннего всасывания, массой до 0,6т | шт. | 1 |
| 7. | Демонтаж клапанов предохранительных однорычажных, диаметром 50 | шт. | 2 |
| 8. | Монтаж клапанов предохранительных однорычажных, диаметром 50 | шт. | 2 |
| 9. | Демонтаж кранов диаметром 25 мм | шт. | 10 |
| 10. | Монтаж кранов диаметром 25 мм | шт. | 10 |
| 11. | Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 2 |
| 12. | Монтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 2 |
| 13. | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм | шт. | 2 |
| 14. | Испытание на газовую плотность котлов работающих на угольном топливе | комплект | 1 |

ПЕРЕЧЕНЬ НАИМЕНОВАНИЙ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Лот №4 «Установка пластинчатых теплообменников

в тепловых узлах жилых домов

№3 по пл. Калинина и №12 по ул. Дьяконова, г. Великие Луки»

| №№ п./п. | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пл. Калинина, д. 3 |  |  |
| 1. | Установка аппарата теплообменного пластинчатого разборного | шт. | 1 |
| 2. | Установка насоса циркуляционного ГВС сдвоенного с защитой от сухого хода, фирма «GRUNDFOS» | шт. | 1 |
| 3. | Установка фильтров диаметром 80мм | шт. | 1 |
| 4. | Установка фильтров диаметром 65мм | шт. | 3 |
| 5. | Установка фильтров диаметром 40мм | шт. | 1 |
| 6. | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 89мм | шт. | 1 |
| 7. | Установка термометров в оправе прямых и угловых | компл. | 4 |
| 8. | Закладная деталь для установки термометра | шт. | 4 |
| 9. | Установка манометров 0…10 кгс/см2 | компл. | 4 |
| 10. | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа | шт. | 8 |
| 11. | Установка крана шарового фланцевого диаметром 80 мм | шт. | 2 |
| 12. | Установка крана шарового фланцевого диаметром 65 мм | шт. | 10 |
| 13. | Установка крана шарового муфтового диаметром 40 мм | шт. | 2 |
| 14. | Установка крана шарового муфтового диаметром 25 мм | шт. | 3 |
| 15. | Установка обратного клапана диаметром 65 мм | шт. | 1 |
| 16. | Установка обратного клапана диаметром 40 мм | шт. | 1 |
| 17. | Установка клапана регулирующего проходного сварного диаметром 32 мм | шт. | 1 |
| 18. | Регулятор температуры | шт. | 1 |
| 19. | Установка фасонных изделий трубопроводов | т | 0,005 |
| 20. | Изоляция трубопроводов | м3 | 0,3 |
| 21. | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками: стеклопластиками РСТ | м2 | 6 |
| 22. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой | м2 | 3 |
| 23. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей | м2 | 3 |
| 24. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | м.п. | 2 |
| 25. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 50 мм | м.п. | 10 |
| 26. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 80 мм | м.п. | 32 |
| 27. | Выключатель автоматический Iр=1А, tср<0,1с | шт. | 1 |
| 28. | Розетка для наружной проводки двухполюсная | шт. | 2 |
| 29. | Розетка брызгозащищенная с крышкой | шт. | 1 |
| 30. | Провод, масса 1м до 1 кг, по стене: кирпичной | м.п. | 32 |
| 31. | Труба ПВХ гофрированная | м.п. | 15 |
|  | ул. Дьяконова, д.12 |  |  |
| 1. | Установка аппарата теплообменного пластинчатого разборного | шт. | 1 |
| 2. | Установка насоса циркуляционного ГВС сдвоенного с защитой от сухого хода, фирма «GRUNDFOS» | шт. | 1 |
| 3. | Установка фильтров диаметром 80мм | шт. | 1 |
| 4. | Установка фильтров диаметром 65мм | шт. | 3 |
| 5. | Установка фильтров диаметром 40мм | шт. | 1 |
| 6. | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 89мм | шт. | 1 |
| 7. | Установка термометров в оправе прямых и угловых | компл. | 4 |
| 8. | Закладная деталь для установки термометра | шт. | 4 |
| 9. | Установка манометров 0…10 кгс/см2 | компл. | 4 |
| 10. | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа | шт. | 8 |
| 11. | Установка крана шарового фланцевого диаметром 80 мм | шт. | 2 |
| 12. | Установка крана шарового фланцевого диаметром 65 мм | шт. | 10 |
| 13. | Установка крана шарового муфтового диаметром 40 мм | шт. | 2 |
| 14. | Установка крана шарового муфтового диаметром 25 мм | шт. | 3 |
| 15. | Установка обратного клапана диаметром 65 мм | шт. | 1 |
| 16. | Установка обратного клапана диаметром 40 мм | шт. | 1 |
| 17. | Установка клапана регулирующего проходного сварного диаметром 32 мм | шт. | 1 |
| 18. | Регулятор температуры | шт. | 1 |
| 19. | Установка фасонных изделий трубопроводов | т | 0,005 |
| 20. | Изоляция трубопроводов | м3 | 0,3 |
| 21. | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками: стеклопластиками РСТ | м2 | 6 |
| 22. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой | м2 | 3 |
| 23. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей | м2 | 3 |
| 24. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | м.п. | 2 |
| 25. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 50 мм | м.п. | 10 |
| 26. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 80 мм | м.п. | 32 |
| 27. | Выключатель автоматический Iр=1А, tср<0,1с | шт. | 1 |
| 28. | Розетка для наружной проводки двухполюсная | шт. | 2 |
| 29. | Розетка брызгозащищенная с крышкой | шт. | 1 |
| 30. | Провод, масса 1м до 1 кг, по стене: кирпичной | м.п. | 32 |
| 31. | Труба ПВХ гофрированная | м.п. | 15 |

ПЕРЕЧЕНЬ НАИМЕНОВАНИЙ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Лот №5 «Строительство участка теплосети

от ТК-25 до ТК-26 пр. Гагарина (школа №49)

котельная №7 МУП «Тепловые сети г. Великие Луки»

| №№ п./п. | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Строительство теплосети |  |  |
| 1. | Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 80 мм | м.п. | 70 |
| 2. | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов по стене здания | т | 0,06 |
| 3. | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм | шт. | 2 |
| 4. | Установка фасонных частей стальных диаметром 50-100 мм | т | 0,018 |
| 5. | Установка вентилей диаметром 25 мм | шт. | 2 |
| 6. | Установка кранов шаровых диаметром 80 мм | шт. | 4 |
| 7. | Установка терминала | шт. | 1 |
|  | Строительство тепловой камеры |  |  |
| 1. | Разработка грунта в отвал экскаватором «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 | м3 | 10 |
| 2. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили – самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 | м3 | 26 |
| 3. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | м3 | 4,5 |
| 4. | Транспортировка грунта | т | 41,65 |
| 5. | Работа на отвале, группа грунтов 2-3 | м3 | 26 |
| 6. | Погрузка песка в карьере на автомобили - самосвалы | м3 | 6 |
| 7. | Транспортировка грунта | т | 9,6 |
| 8. | Работа на отвале, группа грунтов 1 | м3 | 6 |
| 9. | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов | м3 | 16 |
| 10. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | м3 | 4,5 |
| 11. | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 2 | м3 | 1,6 |
| 12. | Устройство водоотлива | м3 | 0,9 |
| 13. | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5, толщиной 150 мм | м3 | 3,1 |
| 14. | Устройство бетонной подготовки из бетона В15, толщиной 200 мм | м3 | 3,1 |
| 15. | Устройство стяжек цементных с уклоном, толщиной 20 мм | м2 | 6 |
| 16. | Установка блоков массой до 1т | шт. | 14 |
| 17. | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5м3 | м3 | 2,1 |
| 18. | Монтаж ж/б плит перекрытий камеры ПО-3 | шт. | 2 |
| 19. | Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами бетонными | т | 0,038 |
| 20. | Установка люка | шт. | 2 |
| 21. | Оштукатуривание поверхности цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простое стен | м2 | 4 |
| 22. | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 22 |
| 23. | Устройство стяжек цементных толщиной 40 мм (по плитам перекрытий) | м2 | 8 |
| 24. | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100мм отверстий площадью до 100 см2 | шт. | 1 |
| 25. | Дополнительное обетонирование люков раствором | м3 | 0,3 |
| 26. | Заделка швов межу плитами раствором | м3 | 0,1 |

Место, условия, сроки, выполнения работ: территория г. Великие Луки

Сроки выполнения:  ноябрь 2009 года.

Источник финансирования: местный бюджет.

Заказчик аукциона:  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки, 182100, г. Великие Луки, пр. Ленина, 51/36..

Форма, срок и порядок оплаты: по безналичному расчету, предоплата- 30% от общей суммы контракта, окончательная оплата - после подписания акта приемки-передачи товара на основании предъявленных Продавцом счетов-фактур в течение 10 (десяти) рабочих дней после предъявления последним указанных документов.

Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке  изменить объем всех предусмотренных работ не более чем на 10 (десять) процентов от объема работ, оговоренных в проектно-сметной документации.

Это возможно в случае:

- выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных проектно-сметной документацией, но связанных с работами, ею предусмотренными.

- при прекращении потребности в предусмотренных проектно-сметной документацией части работ.

- при увеличении потребности в предусмотренных проектно-сметной документацией части рабт.

При этом Заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных выше работ, но не более чем на 10 (десять) процентов цены заключенного по результатам аукциона муниципального контракта, что оформляется дополнительным соглашением к данному муниципальному контракту.

.Порядок проведения аукциона установлен Федеральным законом № 94-ФЗ от 21.07.2005 "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

| Этапы проведения аукциона | Место | Дата и время |
| --- | --- | --- |
| - Начало и окончание подача заявок на участие в аукционе | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки, 182100, г. Великие Луки, пр. Ленина, 51/36 | с 9 час. 00 мин. 17 сентября 2009 до 16 час. 00мин. 06 октября 2009 |
| - Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям документации об аукционе | 182100, г. Великие Луки, пр. Ленина, 24, здание Администрации города Великие Луки, каб. 1 | 11 час.00 мин. 07 октября 2009 |
| - Проведение аукциона. |  | 11 час. 00 мин. 09 октября 2009 |

3. Порядок формирования цены заявки, валюта, используемая при формировании цены муниципального контракта и расчетов.

1.Цена контракта на выполнение    работ по целевой  программе «Повышение надежности системы теплоснабжения  г. Великие Луки  на 2008 - 2009 год»   формируется с учетом расходов на уплату налогов, сборов, пошлин (в т.ч. таможенных) и иных обязательных платежей.

2. Предлагаемая участником размещения заказа цена контракта не должна превышать начальной цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона.

3.  Заявки на участие в аукционе с предлагаемыми ценами контрактов, превышающими начальную цену контракта, будут рассматриваться как несоответствующие требованиям  документации.

- Валютой, используемой при формировании цены контракта и расчетов с поставщиком товара, установлен российский рубль.

- Величина понижения  начальной цены контракта («шаг аукциона»)

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении  предложить более низкую цену контракта, аукционист  обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента  начальной (максимальной) цены контракта (лота), но не ниже 0,5 процента начальной цены контракта (лота).

4. Участники размещения заказа.

Участниками размещения заказа являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала. Или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, подавшие заявку на участие в аукционе в указанный в извещении о проведении открытого аукциона в  срок и по форме, установленной настоящей  документацией (Приложение «Форма заявки на участие в аукционе»), и соответствующие предъявляемым к участникам размещения заказа обязательным требованиям, указанным в разделе 5 настоящей  документации об аукционе.

5. Требования к участникам размещения заказа путем

проведения открытого аукциона..

5.1.Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

5.2.Участник размещения заказа не должен находиться в процессе ликвидации или банкротства.

5.3.Участник размещения заказа не должен иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа, по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5.4. Деятельность участника размещения заказа не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.

5.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении  каждого  предмета аукциона (лота).

6. Порядок и сроки проведения открытого аукциона.

6.1.Извещение о проведении аукциона опубликовывается в газете «Великолукская правда. Новости» и размещается на официальном сайте www.velikieluki.ru , а также на официальном сайте субъекта Российской Федерации не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок  на участие в аукционе.

6.2.Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и  по форме, установленной  документацией об аукционе.

6.3.Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать ее в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия  доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

6.4.Аукционная  комиссия  рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст.11

ФЗ-94  с изменениями № 53 ФЗ, № 218 ФЗ.

6.5. Срок рассмотрения заявок  на участие в аукционе не может превышать  10 дней со дня окончания подачи заявок  на участие в аукционе.

6.6.Заказчик, аукционная комиссия в случае недостоверности, неполноты или несоответствия информации, представленной в  заявке, предъявляемым требованиям вправе отклонить заявку от участия в аукционе.

6.7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе  аукционной комиссией принимается решение  о допуске к участию в аукционе  участников размещения заказов и о признании участников размещения заказа, участниками аукциона или об отказе в допуске таких участников  размещения заказа.

6.8. Аукцион считается состоявшимся, если в нем приняли участие не менее двух участников.

6.9. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона, но не позднее, чем за 10 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается  заказчиком в газете «Великолукская правда Новости» в течение 5 дней и размещается на официальном сайте www.velikieluki.ru. в течение 2 дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

6.10, В случае, если   аукцион  признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку  на участие в аукционе, признан участником  аукциона, заказчик в течение 3-х рабочих дней  со дня подписания протокола  рассмотрения заявок, обязан заключить муниципальный контракт  по начальной (максимальной) цене, указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальную (максимальную ) цену контракта (цену лота).

7. Порядок предоставления документации об аукционе.

Документация об аукционе выдается со дня опубликования извещения о проведении аукциона всем заинтересованным участникам размещения заказа на основании заявления, поданного заказчику в письменной форме по адресу: 182100, Псковская область, г. Великие Луки, пр.Ленина, 51/36, УЖКХ, каб№5.  Документация об аукционе выдается на магнитном носителе (дискете участника) г. Великие Луки, пр. Ленина,51/36 УЖКХ, каб.№5.

Для ознакомления  документация об аукционе размещается на сайте www.velikieluki.ru.

8. Перечень и формы документов, представляемых

участником размещения Заказа

1. Опись представленных документов.

2. Анкета участника размещения заказа (по форме, оригинал).

3. Аукционное предложение (по форме, оригинал).

4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально  заверенная  копия  такой  выписки  (для  индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

Выписки должны содержать следующие сведения:

4.1. Для юридических лиц:

- наименование юридического лица (полное и (в случае, если имеется) сокращенное  наименование,  в том числе  фирменное  наименование,  для коммерческих организаций на русском языке. В случае если в учредительных документах юридического лица его наименование указано на одном из языков народов Российской Федерации и (или) на иностранном языке, в государственном реестре указывается также наименование юридического лица на этих языках);

- организационно-правовая форма;

- адрес (место нахождения);

- способ образования юридического лица (создание или реорганизация);

- сведения об учредителях (участниках) юридического лица, а также сведения о держателях реестров акционеров акционерных обществ;

- сведения о правопреемстве - для юридических лиц, созданных в результате реорганизации иных юридических лиц, для юридических лиц, в содержащиеся в государственном реестре сведения о которых вносятся изменения в связи с реорганизацией, а также для юридических лиц, прекративших свою деятельность в результате реорганизации (наименование юридического лица, ОГРН или регистрационный номер (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002  г.),  дата  регистрации,  наименование  органа,  зарегистрировавшего юридическое лицо);

- сведения о внесении изменений (дата регистрации изменений, дата получения регистрирующим органом уведомления об изменениях, внесенных в учредительные документы);

- сведения о прекращении деятельности юридического лица (способ прекращения деятельности юридического лица, дата принятия решения о прекращении деятельности, наименование органа, принявшего решение о прекращении деятельности юридического лица);

- размер уставного капитала (складочного капитала, уставного фонда, паевых взносов или др.) - для коммерческих организаций;

- сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (фамилия, имя, отчество, должность, реквизиты документа, •удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, ИНН (при наличии));

- сведения о лицензиях, полученных юридическим лицом (наименование лицензирующего  органа,  номер  лицензии,  дата  принятия  решения  о предоставлении  (переоформлении  документов,  подтверждающих  наличие лицензии, приостановлении, возобновлении, аннулировании) лицензии, срок действия лицензии, наименование территории, на которой действует лицензия, лицензируемый вид деятельности);

- сведения о филиалах и представительствах юридического лица;

- идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет юридического лица в налоговом органе;

- коды  по  Общероссийскому классификатору  видов экономической деятельности;

- сведения о банковских счетах юридического лица;

4.2. Для индивидуальных предпринимателей:

- фамилия, имя, отчество;

- регистрационные данные;

- сведения, идентифицирующие физическое лицо;

- место жительства в Российской Федерации;

- сведения о документе, удостоверяющего личность;

- сведения о видах экономической деятельности;

- сведения об учете в налоговом органе;

- сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя до 01.01.2004г.;

- сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей на основании представленных документов;

- сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.

5. Документ,  подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (доверенность при необходимости).

6. Копии  документов, (лицензия)  подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  к  лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, составляющих предмет аукциона.

7. Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридического лица).

8. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой .

При необходимости, участником размещения заказа по собственной инициативе, приведенный выше список может быть дополнен документами, поясняющими отдельные положения своей заявки на участие в аукционе.

9. Разъяснение положений  документации об аукционе  и внесение в нее изменений

9.1. Любой участник размещения заказа вправе направить заказчику в письменной форме запрос о разъяснении положений  документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет участнику размещения заказа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

9.2. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений  документации об аукционе, по запросу участника размещения заказа, такое разъяснение должно быть  размещено  заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

9.3. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в  документацию об аукционе не позднее чем за 5 дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в  документацию об аукционе, такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена  документация об аукционе.

10. Требования к оформлению и подаче  заявки на участие в аукционе.

10.1. Участник размещения заказа имеет право подать только одну  заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета (лота).  Заявки после рассмотрения комиссией не возвращаются и хранятся у заказчика в течение 3 лет.

10.2.  Заявка на участие в аукционе  оформляется на русском языке.

10.3. В состав заявки на участие в аукционе входит документация, указанная в разделе 8 настоящей инструкции. Документы, для которых в документации об аукционе установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с данными формами. Никакие исправления не допускаются.

10.4. Каждый из документов, содержащий больше одного листа, должен быть сброшюрован, пронумерован и скреплен печатью организации и подписью лица, имеющего полномочия для их подписания от имени  участника конкурса.

10.5. Все копии документов, входящих в  заявку, заверяются подписью уполномоченного лица участника размещения заказа и печатью организации. Опись документов скрепляется подписью и печатью участника.

10.6. Заявка на участие в аукционе запечатывается в конверт, на котором указывается  наименование открытого аукциона (лота). Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

10.7. Представленная заявка регистрируется заказчиком в журнале. По требованию участника размещения заказа выдается расписка с указанием даты получения документов. Принятые документы хранятся в сейфе до даты рассмотрения заявок. При приеме  заявки проверяется только сохранность конверта.

10.8. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день и время, рассмотрения заявок аукционной комиссией.

Никакие изменения не могут быть внесены в  заявку на участие в аукционе после истечения установленного срока подачи заявок.

11. Порядок проведения открытого аукциона.

11.1. В аукционе  могут участвовать только участники размещения заказов, признанные участниками аукциона.

11.2. Аукцион проводится в присутствии аукционной комиссии, заказчика и участников аукциона или их представителей.11.3. Аукцион проводится путем снижения  начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении  о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона»

11.4. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении  предложить более низкую цену контракта, аукционист  обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента  начальной (максимальной) цены контракта (лота), но не ниже 0,5 процента начальной цены контракта (лота).

11.5. Аукционная комиссия непосредственно перед началом  проведения аукциона  регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. В случае проведения аукциона по нескольким лотам, аукционная комиссия регистрирует участников аукциона перед началом каждого лота.

При регистрации участникам аукциона  или их представителям  выдаются пронумерованные карточки.

11.6 Аукцион начинается  с объявления аукционистом  начала проведения аукциона, номера лота, начальной цены контракта, (лота),  «шага аукциона», наименований участников аукциона, не явившихся на аукцион. Аукционист предлагает участникам аукциона  заявлять свои предложения о цене контракта.

11.7.Участник аукциона  после объявления  аукционистом  начальной (максимальной) цены контракта (лота)  и цены контракта, сниженной  в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

11.8.Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом  начальной цены контракта (лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а так же новую цену контракта ,сниженную в соответствии с «шагом аукциона» и «шаг аукциона», в соответствии с которым  снижается цена.

11,9. Аукцион считается законченным, если после троекратного объявления  аукционистом цены контракта ни один участник аукциона  не поднял карточку. В этом случае,  аукционист объявляет об окончании проведения  аукциона  (лота), последнее и предпоследнее предложения  о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего  предпоследнее предложение о цене контракта.

11.10. Победителем аукциона  признается лицо, предложившее  наиболее низкую цену контракта

11.11. Протокол аукциона размещается  на официальном сайте www.velikieluki.ru  Заказчиком в течение  дня, следующего после дня подписания   указанного протокола и

в течение 5 дней опубликовывается в газете «Великолукская правда Новости».

11.12. В течение 3 дней с момента подписания протокола  аукциона заказчик передает победителю аукциона проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем аукциона.

11.13. Срок подписания муниципального контракта победителем аукциона должен быть не менее чем 10 дней со дня подписания протокола аукциона.

12. Участие учреждений уголовно-исполнительной системы и организаций инвалидов в размещении заказов

Преимущества, устанавливаемые учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов при участии в размещении заказов, не установлено.

13. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки)

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки  не установлено.

14.  Обеспечение исполнения муниципального контракта

Требование об обеспечении исполнения муниципального контракта  не требуется.

Форма описи документов

# ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в  открытом  аукционе

на _________ [указать наименование предмета аукциона]

Настоящим     подтверждает, что для участия в

(наименование организации-Участника размещения заказа)

аукционе _______ [указать название аукциона] нами направляются ниже перечисленные документы.

| № п/п | Наименование | Кол-во Страниц |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заявка на участие в аукционе (на каждый лот) |  |
| 2. | Аукционное предложение (на каждый лот) |  |
| 3.. | Анкета Участника размещения заказа |  |
| 4. | График выполнения подрядных работ (на каждый лот) |  |
| 5. | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц). |  |
| 6. | Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей). |  |
| 7. | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (доверенность)(выписка из протокола, приказа о назначении директора) |  |
| 8. | Для физических лиц: копии документов, удостоверяющих личность. |  |
| 9. | Копия лицензии на осуществление данного вида деятельности |  |
| 10. | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридического лица). |  |
| 11. | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки |  |
| 12. | Другие документы, прикладываемые по усмотрению Участника размещения заказа |  |

Форма заявки на участие в аукционе

К ЛОТАМ 1,2,3,4,5.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«_____»__________2009 г.

Кому: М У « Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Великие Луки»

Будучи уполномоченными, представлять и действовать от имени_________ _________________ (наименование организации - участника размещения заказа), нижеподписавшиеся настоящим подают заявку для участия в открытом аукционе по размещению заказа на выполнение капитального ремонта кровель, по лоту № _______________________________________________________________________

Заявка на участие в аукционе содержит следующие документы:

1. Опись представленных документов.

2. Анкета участника размещения заказа  (по форме, оригинал).

3. Аукционное предложение (по форме, оригинал).

4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

6. Копии действующих лицензий на выполнение работ, составляющих предмет аукциона (при привлечении к работам организаций-субподрядчиков, участник размещения заказа должен представить копию лицензии на право осуществления им функций генерального подрядчика).

7. Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридического лица).

8.  Решение об одобрении или о совершении крупной сделки

Нижеподписавшиеся удостоверяют, что сделанные заявления и предоставленные в заявке сведения являются полными и верными во всех деталях.

М.П.                  ________________________           _____________________

(подпись)                                     (Ф.И.О.)

Форма анкеты участника размещения заказа

## Анкета участника размещения заказа

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фирменное наименование организации-подрядчика, ИНН/КПП |  |
| 2. | Организационно-правовая форма |  |
| 3. | Руководитель: Ф.И.О |  |
| 4. | Юридический адрес |  |
| 5. | Почтовый адрес |  |
| 6. | Контактное лицо по поставке товаров, номера телефонов |  |
| 7. | Телефоны организации-подрядчика с указанием кода города |  |
| 8. | Факс организации-подрядчика с указанием кода города |  |
| 9. | Адрес электронной почты организации-подрядчика |  |
| 10. | Почтовый адрес, телефон налоговой инспекции, в которой поставлен на учет участник размещения заказа |  |
| 11. | Почтовый адрес, телефон Арбитражного суда, в котором, в случае необходимости, рассматриваются экономические споры |  |
| 12. | Является ли участник размещения заказа субъектом малого предпринимательства (да или нет) |  |
| 13. | Реквизиты банковского счета участника размещения заказа (указываются при внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе) |  |

____________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

м.п.

Форма анкеты участника

размещения заказа

# АНКЕТА

УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Для физического лица:

Паспорт_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Дата  рождения______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Место рождения _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Выдан кем, когда ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Место жительства ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Адрес для писем: ________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________

(подпись, М.П.)

Форма аукционного предложения

(предоставляется отдельно по каждому лоту – предмету аукциона)

АУКЦИОННОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по лоту № ________ (указывается номер и наименование лота -  предмета аукциона)

Изучив документацию об аукционе, получение которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить ____________________________ (указать наименование работ согласно наименованию лота) в соответствии с требованиями и техническим заданием, приведенным в документации об аукционе, на следующих условиях.

1. Предлагаемая во время проведения аукциона цена контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ в соответствии с техническим заданием (с учетом расходов связанных с проведением согласований с надзорными и инспектирующими органами), а также транспортно-заготовительные и складские затраты, командировочных расходы, расходы по уплате пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей (окончательная фиксированная цена контракта).

2. Условия финансирования  Аванс 30%. Оплата выполненных работ осуществляется ежемесячно по безналичному расчету согласно актам выполненных работ (формы КС-2, КС-3).

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Сроки выполнения работ – в соответствии с требованиями документации об аукционе.

3.2. График выполнения работ прилагается (по форме, оригинал).

4. Обеспечение качества выполняемых работ.

Мероприятия по обеспечению качества работ реализуются в соответствии с требованиями действующего законодательства (в соответствии с нормами и требованиями ГОСТ, СНиП, СанПиН, ПУЭ, НПБ, нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ), а также требованиями соответствующих надзорных и инспектирующих органов.

5. Гарантийные обязательства – в соответствии с требованиями документации об аукционе.

Мы обязуемся, в случае, если наша аукционная заявка будет принята, начать и завершить работы в указанные сроки и в соответствии с требованиями документации об аукционе и контрактом.

____________________                                                                         ___________________

(подпись уполномоченного представителя)                                             (должность)

М.П.

ПРОЕКТ

Приложение № 1

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_______

г. Великие Луки                                                         «__» _________ 2009 год

МУ  Управление жилищно-коммунального хозяйства, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  начальника Захарова Виктора Ивановича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице,

действующий на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий муниципальный  контракт в соответствии с протоколом  аукциона от ______2009г.  на выполнение капитального ремонта по устройству детских и спортивных площадок на дворовых территориях г. Великие Луки.

1. Предмет контракта.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по  целевой программе «Повышение надежности системы теплоснабжения  г. Великие Луки  на 2008 -2009  год»

______________________________________________________________________________

согласно   графику производства работ и сметы, предоставляемых Подрядчиком на утверждение Заказчику в течение 3-х дней после заключения контракта.

Начало работы __________________

Окончание работы ________________

1.2.Работы выполняются из материала Подрядчика.

1.3.Стоимость работ по настоящему контракту определена на основании протокола аукциона по размещению заказа на ___________________________________________________№ ________ от______________ г. и составляет ____________________________________руб. (___________________________),  в том числе  НДС _____.

2.Права и обязанности.

2.1Заказчик обязуется передать Подрядчику для выполнения работ в течении пяти дней с момента подписания настоящего контракта необходимую документацию для выполнения работ.

2.2.Заказчик обязуется своевременно оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

2.3.Подрядчик обязуется приступить к работе не позднее пяти дней с момента получения необходимой документации.

2.4.Работы выполняются из материалов Подрядчика, который несет ответственность за качество предоставляемых материалов и за их соответствие ГОСТам, сертификатам и тех.паспортам, а также за обременение предоставляемых материалов правами третьих лиц.

2.5.Подрядчик обязуется выполнять работу с использованием своих технических средств, механизмов, оборудования и инвентаря.

2.6.Подрядчик обязуется выполнять работу при строгом соблюдении Правил техники безопасности и пожарной безопасности.

2.7.Гарантийный срок выполненных работ:  5 лет.

3. Порядок расчетов по контракту.

3.1.Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30%, в том числе НДС от стоимости работ по контракту на приобретение материалов и начала работ.

3.2.Сумма, выплаченная на приобретение материалов, является частью стоимости предмета контракта, засчитывается при окончательном расчете за выполненные работы.

3.3.Заказчик производит расчеты с Подрядчиком за счет бюджетных средств, по факту выполнения работ или отдельного этапа работ, после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ (форма КС-2) и справки о выполненных работах (форма КС-3). Путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика платежным поручением через отделение банка на основании выставленных счетов-фактур. Заказчику в 2-х экземплярах.

3.4.Заказчик обязуется производить окончательный расчет за выполненные Подрядчиком работы после подписания сторонами акта о приемки, законченных (выполненных) работ, оформленного в установленном порядке по факту выполненных работ при условии финансирования. Работы принимаются Заказчиком самостоятельно при наличии лицензии на проведение работ по тех. надзору.

3.5.Цена настоящего контракта может быть изменена Заказчиком по согласованию с подрядчиком на сумму, составляющую не более 10%  от его первоначальной стоимости, в случае , если в ходе  выполнения работ  будет выявлена потребность в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренных контрактом.

4.Ответственность сторон.

4.1.За невыполнение или за ненадлежащее выполнение своих  обязанностей по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2.В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в срок, указанный в п.1.1. контракта, Муниципальный заказчик вправе потребовать  уплаты пени за каждый день просрочки исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости невыполненных работ. Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине второй стороны.

4.3.В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательства по обеспечению расчета за выполненные работы в срок, указанный в п. 3.4 настоящего контракта, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени за каждый день просрочки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неоплаченных работ. Муниципальный заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине второй стороны.

4.4.Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения обязательств по настоящему контракту.

5.Форс-мажор.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, постановлений правительства России и местных органов власти и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3-х месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий договор, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

6.Срок действия контракта.

6.1. Контракт  вступает в силу немедленно после подписания его сторонами и действует    до момента исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему контракту.

7. Порядок разрешения споров.

7.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с  настоящим контрактом, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.

7.2.В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем  переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. Изменение условий контракта.

8.1 Настоящий контракт может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ или по согласованию сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме.

8.2.Муниципальный заказчик вправе расторгнуть Контракт на основании  ст. 717 ГК РФ, а именно отказаться от исполнения контракта в любое  время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику стоимость выполненных работ и стоимость приобретенных материалов.

8.3.Технический надзор за выполнением работ  и приемку согласно акту

выполненных работ формы № КС-2 и формы КС-3 осуществляет_________________

9. Прочие условия контракта.

9.1. Если любая из статей контракта или ее часть окажется недействительной вследствие какого-либо закона, она будет считаться отсутствующей в контракте, при этом остальные остаются в силе.

а) Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах. (Заказчику 2 экземпляра), имеющих равную юридическую силу для каждой стороны.

10.Юридические адреса и реквизиты сторон.

Заказчик:                 	Подрядчик:

МУ «Управления жилищно-

коммунального хозяйства

Администрации города Великие Луки» 	.

(МУ «УЖКХ г. Великие Луки»)

182100 Псковская область г. Великие Луки

пр. Ленина д. 51/36 т. 3-73-84; 3-26-89

КПП-602501001 УФК по Псковской области

р/сч.-40204810800000000028

л/сч.-  03516012292 БИК-045805001

ГРКЦ ГУ Банка России по  Псковской обл. г. Псков

Начальник УЖКХ   ___________  Зхаров В.И.

МП

Форма графика производства

подрядных  работ

ГРАФИК

производства подрядных работ

| № п/п | Наименование видов работ | Ед. изм. | Объем работ, количест-во | Выполнение видов работ по месяцам 2009 года в рамках общего срока работ, указанных в документации об аукционе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (месяц) | (месяц) | (месяц) | (месяц) | (месяц) |
| 1. |  |  |  | * | * | * | * | * |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________

(Ф.И.О., подпись уполномоченного представителя

участника размещения заказа)

М.П.

Примечание: графа «Наименование видов работ» должна содержать все работы в соответствии с требованиями «Технического задания»; символ  «* »  означает, что в данной графе указывается конкретный объем работ, выполняемых в текущем месяце.