Извещение №                 Извещение № 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000от 29.10.2009г.

| СОГЛАСОВАНО: Первый заместитель Главы администрации _________________ А.Н. Иванов «28» октября 2009г. Заместитель Главы администрации ______________ Шумайлов Е.В. «28» октября 2009 г. | УТВЕРЖДЕНО: МУ « Управление жилищно- коммунального хозяйства администрации г.Великие Луки» Начальник: __________________В.И. Захаров «28» октября 2009г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ открытого  АУКЦИОНА  ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗА

на выполнение работ

по капитальному ремонту оборудования

для регулирования температуры горячего водоснабжения

г. Великие Луки

2009г

## СОДЕРЖАНИЕ:

Стр.

| 1. Извещение о проведении аукциона | 3 – 4 |
| --- | --- |
| 2. Объемы и перечень ремонтных работ по лотам | 5-14 |
| 3. Сроки и условия выполнения ремонтных работ | 14 |
| 4. Требования Заказчика | 14 |
| 5. Порядок оплаты и порядок формирования цены контракта | 15 |
| 6. Порядок определения величины понижения начальной цены контракта – шага аукциона | 15 |
| 7. Инструкция для участника размещения заказа | 16-24 |
| 8. Опись документов | 25 |
| 9. Анкета для участника размещения заказа | 26 |
| 10. Заявка на участие в аукционе | 27 |
| 11. Аукционное предложение | 28 |
| 12. Проект муниципального контракта | 29-31 |
| 13. График производства подрядных работ (приложение к муниципальному контракту) | 31 |

## Дата: 29.10. 2009г.   ИЗВЕЩЕНИЕ №          О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА

МУ «Управление жилищно- коммунального хозяйства Администрации  города Великие  Луки» приглашает предприятия, организации принять участие в открытом аукционе  на выполнение  работ по капитальному ремонту оборудования для регулирования температуры горячего водоснабжения.

1.Форма  торгов – открытый аукцион.

2.Заказчик: Муниципальное учреждение «Управление жилищно- коммунального хозяйства администрации г. Великие Луки»; 182100, Псковская область, г. Великие Луки, пр.Ленина 51/36, тел./факс 3-74-95,  3-02-08;   контактное лицо – Захаров Виктор Иванович, Гордеева Любовь Валентиновна.

Электронная почта: mu-ugkx@mart.ru

4.Предмет муниципального контракта:

| № лота | Наименование работ, местонахождение | Начальная максимальная цена (руб.) | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт оборудования для 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 регулирования температуры горячего водоснабжения ул. Вокзальная, д. 15/26 ул. Вокзальная, д.17 ул. Вокзальная, д.19 ул. Вокзальная, д.19, корпус 1 ул. Вокзальная, д.21 ул. Вокзальная, д.23, корпус 1 ул. Вокзальная, д.25 ул. Вокзальная, д.30 | 726 000,00 | декабрь 2009 г. |
| 2 | ул. Вокзальная, д. 30, корпус 1 ул. Вокзальная, д.32, корпус 2 ул. Вокзальная, д.36 ул. Вокзальная, д.38 ул. Вокзальная, д.38, корпус 2 ул. Вокзальная, д.40 ул. Гражданская, д.16 ул. Гражданская, д.16, корпус 2 | 726 000,00 | декабрь 2009 г. |
| 3 | ул. Гражданская, д.18, корпус 2 ул. Гражданская, д. 30, корпус 1 ул. Гоголя, д.14 ул. Дружбы, д.5, корпус 1 ул. Дружбы, д. 9, корпус 1 ул. Дружбы, д. 9, корпус 2 ул. Дружбы, д.17 ул. Дружбы, д.25 | 726 000,00 | декабрь 2009 г. |
| 4 | ул. Дружбы, д.5 ул. Дружбы, д.19 ул. Дружбы, д.27, корпус 2 ул. Дружбы, д. 29/27 ул. Дружбы, д.33, корпус 1 ул. Дружбы, д.33, корпус 2 ул. Пескарёва, д.14 ул. Вокзальная, д.7 | 726 000,00 | декабрь 2009 г. |
|  | ИТОГО | 2 904 000,00 |  |

5. Место выполнения работ: Псковская область, г. Великие Луки.

6. Документация об аукционе  представляется участникам размещения заказа после опубликования извещения о проведении аукциона в печатном издании газеты «Великолукская правда «Новости» или на официальном сайте муниципального образования «Город Великие Луки» – www.velikieluki.ru  на основании письменного заявления, поданного заказчику по адресу: 182100, Псковская область, г.Великие Луки, пр.Ленина 51/36, отдел по конкурсам, на магнитном носителе (дискета участника).

Сроки предоставления : с  30.10. 2009г. по 18.11.2009г.

7.Для ознакомления  документация  об аукционе размещена на официальном сайте муниципального образования «Город Великие Луки» – www.velikieluki.ru. (раздел муниципальный заказ)

Плата за получение  документации  об аукционе не устанавливается.

Извещение  о проведении открытого аукциона  публикуется  в газете «Великолукская правда –Новости»

8. Время и дата окончания подачи заявок на участие в аукционе в 16 часов 00 мин.  18.11.2009 г.

9. Место, дата и время проведения  открытого аукциона  в 10 часов 30 мин. 23.11. 2009 г.         по адресу - 182100, Псковская область, г. Великие Луки, пр. Ленина, 24, здание Администрации города Великие Луки, каб. 1.

10. Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов, осуществляющим выполнение работ, составляющих предмет конкурса, не установлены.

11.  Требование  о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки  не предусмотрено.

12.  Требование об обеспечении исполнения муниципального контракта не предусмотрено.

13.Организатор аукциона имеет право отменить аукцион или перенести на другую  дату в соответствии с Законом ФЗ-94, а также вправе принять решение о внесении изменений в документацию и в извещение о проведении открытого аукциона  не позднее, чем за 5 дней до даты окончания подачи заявок  на участие в аукционе. При этом  срок подачи заявок продлевается  со дня опубликования  на официальном сайте и в городской газете «Великолукская правда-Новости»  изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок  на участие в аукционе и  составляет  не менее чем пятнадцать дней.

Примечание: Обращаем ваше внимание на то, что Участники размещения заказа, скачавшие комплект  документации об аукционе  на официальном сайте и не направившие заявление на получение  документации об аукционе  на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на  официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений по документации об аукционе. Заказчик не несёт обязательств или ответственности в случае не получения такими Участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к   документации об аукционе.

Извещение  является  неотъемлемой  частью документации об аукционе.

ЗАКАЗЧИК:

Управление

жилищно-коммунального хозяйства                                                   Захаров В.И.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Капитальный ремонт оборудования

для регулирования температуры горячего водоснабжения

Общие требования

Участник размещения заказа должен ознакомиться с существующими объектами  и на основании ведомости объемов работ, настоящего технического задания отразить в графике производства работ все предстоящие работы.

Капитальный ремонт оборудования для регулирования температуры горячего водоснабжения включает в себя монтаж регулятора температуры, давления, смесительного трехходового клапана, термометров, манометров, запорной арматуры, трубопроводов; устройство теплоизоляции трубопроводов, устройство покровного слоя изоляции, антикоррозионное покрытие трубопроводов и запорной арматуры, монтаж розеток, выключателей, прокладка кабеля, устройство ограждений от несанкционированного проникновения в тепловые узлы.

Работы по капитальному ремонту оборудования для регулирования температуры горячего водоснабжения, включая выполнение сопутствующих работ, отраженных в «Ведомости объемов работ» должны выполнятся в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, нормативными требованиями надзорных и инспектирующих органов, рекомендациями заводов – изготовителей комплектующих и материалов.

Ведомость объемов работ

Лот №1.  Капитальный ремонт оборудования

для регулирования температуры горячего водоснабжения

Максимальная стоимость  - 726 000,00  (семьсот двадцать шесть тысяч рублей)

| № п/п | Перечень работ | Объем |
| --- | --- | --- |
|  | Тепловой узел №1 - ул. Вокзальная, д.15/26 |  |
| 1. | Установка регулятора температуры РТ-2000-03М | 1 шт. |
| 2. | Установка регулятора давления РД-НО-40 | 1 шт. |
| 3. | Установка клапана смесительного трехходового КСТ-50/26 | 1 шт. |
| 4. | Установка термометров в оправе прямых и угловых с закладной деталью | 2 компл. |
| 5. | Установка манометров 0…10 кгс/см2 | 2 компл. |
| 6. | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа | 4 шт. |
| 7. | Установка крана шарового Ду 32 мм | 1 шт. |
| 8. | Установка крана шарового Ду 50 мм | 3 шт. |
| 9. | Установка обратного клапана диаметром 32 мм | 1 шт. |
| 10. | Установка обратного клапана диаметром 50 мм | 1 шт. |
| 11. | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 38*2,5 мм | 4 м.п. |
| 12. | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 57*3,0 мм | 8 м.п. |
| 13. | Нанесение нормальной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром до 50 мм | 12 м.п. |
| 14. | Изоляция трубопроводов матами из супертонкого волокна | 0,14 м3 |
| 15. | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами | 4,9 м2 |
| 16. | Установка выключателя автоматического Iр=1А, tср<0,1с | 1 шт. |
| 17. | Розетка наружной проводки двухполюсная | 1 шт. |
| 18. | Розетка брызгозащищенная с крышкой | 1 шт. |
| 19. | Труба ПВХ гофрированная для прокладки кабеля | 5 м.п. |
| 20. | Прокладка кабеля | 5 м.п. |
| 21. | Устройство ограждений от несанкционированного доступа в тепловой узел | 1 шт. |
|  | Тепловой узел №2 - ул. Вокзальная, д.17 Тепловой узел №3 - ул. Вокзальная, д. 19, корпус 1 |  |
| 1. | Установка регулятора температуры РТ-2000-03М | 2 шт. |
| 2. | Установка регулятора давления РД-НО-40 | 2 шт. |
| 3. | Установка клапана смесительного трехходового КСТ-50/26 | 2 шт. |
| 4. | Установка термометров в оправе прямых и угловых с закладной деталью | 4 компл. |
| 5. | Установка манометров 0…10 кгс/см2 | 4 компл. |
| 6. | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа | 8 шт. |
| 7. | Установка крана шарового Ду 32 мм | 2 шт. |
| 8. | Установка крана шарового Ду 50 мм | 6 шт. |
| 9. | Установка обратного клапана диаметром 32 мм | 2 шт. |
| 10. | Установка обратного клапана диаметром 50 мм | 2 шт. |
| 11. | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 38*2,5 мм | 6 м.п. |
| 12. | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 57*3,0 мм | 12 м.п. |
| 16. | Нанесение нормальной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром до 50 мм | 18 м.п. |
| 17. | Изоляция трубопроводов матами из супертонкого волокна | 0,2 м3 |
| 18. | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами | 7,4 м2 |
| 19. | Установка выключателя автоматического Iр=1А, tср<0,1с | 2 шт. |
| 20. | Розетка наружной проводки двухполюсная | 2 шт. |
| 21. | Розетка брызгозащищенная с крышкой | 2 шт. |
| 22. | Труба ПВХ гофрированная для прокладки кабеля | 10 м.п. |
| 23. | Прокладка кабеля | 10 м.п. |
| 24. | Устройство ограждений от несанкционированного доступа в тепловой узел | 2 шт. |
|  | Тепловой узел №4 - ул. Вокзальная, д.19 |  |
| 1. | Установка регулятора температуры РТ-2000-03М | 1 шт. |
| 2. | Установка регулятора давления РД-НО-40 | 1 шт. |
| 3. | Установка клапана смесительного трехходового КСТ-50/34 | 1 шт. |
| 4. | Установка термометров в оправе прямых и угловых с закладной деталью | 2 компл. |
| 5. | Установка манометров 0…10 кгс/см2 | 2 компл. |
| 6. | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа | 4 шт. |
| 7. | Установка крана шарового Ду 32 мм | 1 шт. |
| 8. | Установка крана шарового Ду 50 мм | 3 шт. |
| 9. | Установка обратного клапана диаметром 32 мм | 1 шт. |
| 10. | Установка обратного клапана диаметром 50 мм | 1 шт. |
| 11. | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 38*2,5 мм | 3 м.п. |
| 12. | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 57*3,0 мм | 6 м.п. |
| 16. | Нанесение нормальной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром до 50 мм | 9 м.п. |
| 17. | Изоляция трубопроводов матами из супертонкого волокна | 0,1 м3 |
| 18. | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами | 3,7 м2 |
| 19. | Установка выключателя автоматического Iр=1А, tср<0,1с | 1 шт. |
| 20. | Розетка наружной проводки двухполюсная | 1 шт. |
| 21. | Розетка брызгозащищенная с крышкой | 1 шт. |
| 22. | Труба ПВХ гофрированная для прокладки кабеля | 5 м.п. |
| 23. | Прокладка кабеля | 5 м.п. |
| 24. | Устройство ограждений от несанкционированного доступа в тепловой узел | 1 шт. |
|  | Тепловой узел №5 - ул. Вокзальная, д.21 |  |
| 1. | Установка регулятора температуры РТ-2000-03М | 1 шт. |
| 2. | Установка регулятора давления РД-НО-40 | 1 шт. |
| 3. | Установка клапана смесительного трехходового КСТ-50/26 | 1 шт. |
| 4. | Установка термометров в оправе прямых и угловых с закладной деталью | 2 компл. |
| 5. | Установка манометров 0…10 кгс/см2 | 2 компл. |
| 6. | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа | 4 шт. |
| 7. | Установка крана шарового Ду 15 мм | 2 шт. |
| 8. | Установка крана шарового Ду 32 мм | 1 шт. |
| 9. | Установка крана шарового Ду 40 мм | 1 шт. |
| 10. | Установка крана шарового Ду 50 мм | 2 шт. |
| 11. | Установка обратного клапана диаметром 32 мм | 1 шт. |
| 12. | Установка обратного клапана диаметром 50 мм | 1 шт. |
| 13. | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 32 мм | 3 м.п. |
| 14. | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 2 м.п. |
| 15. | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 3 м.п. |
| 16. | Нанесение нормальной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром до 50 мм | 8 м.п. |
| 17. | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75,100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | 0,1 м3 |
| 18. | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ | 3,0 м2 |
| 19. | Установка выключателя автоматического Iр=1А, tср<0,1с | 1 шт. |
| 20. | Розетка наружной проводки двухполюсная | 1 шт. |
| 21. | Розетка брызгозащищенная с крышкой | 1 шт. |
| 22. | Труба ПВХ гофрированная для прокладки кабеля | 5 м.п. |
| 23. | Прокладка кабеля | 5 м.п. |
| 24. | Устройство ограждений от несанкционированного доступа в тепловой узел | 1 шт. |
|  | Тепловой узел №6 - ул. Вокзальная, д.23, корпус 1 |  |
| 1. | Установка регулятора температуры РТ-2000-03М | 1 шт. |
| 2. | Установка регулятора давления РД-НО-40 | 1 шт. |
| 3. | Установка клапана смесительного трехходового КСТ-50/26 | 1 шт. |
| 4. | Установка термометров в оправе прямых и угловых с закладной деталью | 2 компл. |
| 5. | Установка манометров 0…10 кгс/см2 | 2 компл. |
| 6. | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа | 4 шт. |
| 7. | Установка крана шарового Ду 15 мм | 2 шт. |
| 8. | Установка крана шарового Ду 32 мм | 1 шт. |
| 9. | Установка крана шарового Ду 40 мм | 1 шт. |
| 10. | Установка крана шарового Ду 50 мм | 2 шт. |
| 11. | Установка обратного клапана диаметром 32 мм | 1 шт. |
| 12. | Установка обратного клапана диаметром 50 мм | 1 шт. |
| 13. | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 32 мм | 2 м.п. |
| 14. | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 2 м.п. |
| 15. | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 2 м.п. |
| 16. | Нанесение нормальной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром до 50 мм | 6 м.п. |
| 17. | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75,100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | 0,10 м3 |
| 18. | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ | 2,3 м2 |
| 19. | Установка выключателя автоматического Iр=1А, tср<0,1с | 1 шт. |
| 20. | Розетка наружной проводки двухполюсная | 1 шт. |
| 21. | Розетка брызгозащищенная с крышкой | 1 шт. |
| 22. | Труба ПВХ гофрированная для прокладки кабеля | 5 м.п. |
| 23. | Прокладка кабеля | 5 м.п. |
| 24. | Устройство ограждений от несанкционированного доступа в тепловой узел | 1 шт. |
|  | Тепловой узел №7 - ул. Вокзальная, д.25 |  |
| 1. | Установка регулятора температуры РТ-2000-03М | 1 шт. |
| 2. | Установка регулятора давления РД-НО-40 | 1 шт. |
| 3. | Установка клапана смесительного трехходового КСТ-50/26 | 1 шт. |
| 4. | Установка термометров в оправе прямых и угловых с закладной деталью | 2 компл. |
| 5. | Установка манометров 0…10 кгс/см2 | 2 компл. |
| 6. | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа | 4 шт. |
| 7. | Установка крана шарового Ду 15 мм | 2 шт. |
| 8. | Установка крана шарового Ду 32 мм | 1 шт. |
| 9. | Установка крана шарового Ду 40 мм | 1 шт. |
| 10. | Установка крана шарового Ду 50 мм | 2 шт. |
| 11. | Установка обратного клапана диаметром 32 мм | 1 шт. |
| 12. | Установка обратного клапана диаметром 50 мм | 1 шт. |
| 13. | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 32 мм | 5 м.п. |
| 14. | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 2 м.п. |
| 15. | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 5 м.п. |
| 16. | Нанесение нормальной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром до 50 мм | 12 м.п. |
| 17. | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75,100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | 0,13 м3 |
| 18. | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ | 4,7 м2 |
| 19. | Установка выключателя автоматического Iр=1А, tср<0,1с | 1 шт. |
| 20. | Розетка наружной проводки двухполюсная | 1 шт. |
| 21. | Розетка брызгозащищенная с крышкой | 1 шт. |
| 22. | Труба ПВХ гофрированная для прокладки кабеля | 5 м.п. |
| 23. | Прокладка кабеля | 5 м.п. |
| 24. | Устройство ограждений от несанкционированного доступа в тепловой узел | 1 шт. |
|  | Тепловой узел №8 - ул. Вокзальная, д.30 |  |
| 1. | Установка регулятора температуры РТ-2000-03М | 1 шт. |
| 2. | Установка регулятора давления РД-НО-40 | 1 шт. |
| 3. | Установка клапана смесительного трехходового КСТ-50/34 | 1 шт. |
| 4. | Установка термометров в оправе прямых и угловых с закладной деталью | 2 компл. |
| 5. | Установка манометров 0…10 кгс/см2 | 2 компл. |
| 6. | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа | 4 шт. |
| 7. | Установка крана шарового Ду 15 мм | 2 шт. |
| 8. | Установка крана шарового Ду 32 мм | 1 шт. |
| 9. | Установка крана шарового Ду 40 мм | 1 шт. |
| 10. | Установка крана шарового Ду 50 мм | 2 шт. |
| 11. | Установка обратного клапана диаметром 32 мм | 1 шт. |
| 12. | Установка обратного клапана диаметром 50 мм | 1 шт. |
| 13. | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 32 мм | 2 м.п. |
| 14. | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 2 м.п. |
| 15. | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 2 м.п. |
| 16. | Нанесение нормальной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром до 50 мм | 6 м.п. |
| 17. | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75,100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | 0,10 м3 |
| 18. | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ | 3,0 м2 |
| 19. | Установка выключателя автоматического Iр=1А, tср<0,1с | 1 шт. |
| 20. | Розетка наружной проводки двухполюсная | 1 шт. |
| 21. | Розетка брызгозащищенная с крышкой | 1 шт. |
| 22. | Труба ПВХ гофрированная для прокладки кабеля | 5 м.п. |
| 23. | Прокладка кабеля | 5 м.п. |
| 24. | Устройство ограждений от несанкционированного доступа в тепловой узел | 1 шт. |

Ведомость объемов работ

Лот №2.  Капитальный ремонт оборудования

для регулирования температуры горячего водоснабжения

Максимальная стоимость  - 726 000,00  (семьсот двадцать шесть тысяч рублей)

| № п/п | Перечень работ | Объем |
| --- | --- | --- |
|  | Тепловой узел №1 - ул. Вокзальная, д.30, корпус 1 Тепловой узел №2 - ул. Вокзальная, д.32, корпус 2 Тепловой узел №3 - ул. Гражданская, д.16, корпус 2 |  |
| 1. | Установка регулятора температуры РТ-2000-03М | 3 шт. |
| 2. | Установка регулятора давления РД-НО-40 | 3 шт. |
| 3. | Установка клапана смесительного трехходового КСТ-50/26 | 3 шт. |
| 4. | Установка термометров в оправе прямых и угловых с закладной деталью | 6 компл. |
| 5. | Установка манометров 0…10 кгс/см2 | 6 компл. |
| 6. | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа | 12 шт. |
| 7. | Установка крана шарового Ду 32 мм | 3 шт. |
| 8. | Установка крана шарового Ду 50 мм | 9 шт. |
| 9. | Установка обратного клапана диаметром 32 мм | 3 шт. |
| 10. | Установка обратного клапана диаметром 50 мм | 3 шт. |
| 11. | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 38*2,5 мм | 9 м.п. |
| 12. | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 57*3,0 мм | 18 м.п. |
| 16. | Нанесение нормальной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром до 50 мм | 27 м.п. |
| 17. | Изоляция трубопроводов матами из супертонкого волокна | 0,3 м3 |
| 18. | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами | 11,1 м2 |
| 19. | Установка выключателя автоматического Iр=1А, tср<0,1с | 3 шт. |
| 20. | Розетка наружной проводки двухполюсная | 3 шт. |
| 21. | Розетка брызгозащищенная с крышкой | 3 шт. |
| 22. | Труба ПВХ гофрированная для прокладки кабеля | 15 м.п. |
| 23. | Прокладка кабеля | 15 м.п. |
| 24. | Устройство ограждений от несанкционированного доступа в тепловой узел | 3 шт. |
|  | Тепловой узел №4 - ул. Вокзальная, д.36; |  |
| 1. | Установка регулятора температуры РТ-2000-03М | 1 шт. |
| 2. | Установка регулятора давления РД-НО-40 | 1 шт. |
| 3. | Установка клапана смесительного трехходового КСТ-50/26 | 1 шт. |
| 4. | Установка термометров в оправе прямых и угловых с закладной деталью | 2 компл. |
| 5. | Установка манометров 0…10 кгс/см2 | 2 компл. |
| 6. | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа | 4 шт. |
| 7. | Установка крана шарового Ду 32 мм | 1 шт. |
| 8. | Установка крана шарового Ду 50 мм | 3 шт. |
| 9. | Установка обратного клапана диаметром 32 мм | 1 шт. |
| 10. | Установка обратного клапана диаметром 50 мм | 1 шт. |
| 11. | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 38*2,5 мм | 4 м.п. |
| 12. | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 57*3,0 мм | 8 м.п. |
| 13. | Нанесение нормальной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром до 50 мм | 12 м.п. |
| 14. | Изоляция трубопроводов матами из супертонкого волокна | 0,14 м3 |
| 15. | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами | 4,9 м2 |
| 16. | Установка выключателя автоматического Iр=1А, tср<0,1с | 1 шт. |
| 17. | Розетка наружной проводки двухполюсная | 1 шт. |
| 18. | Розетка брызгозащищенная с крышкой | 1 шт. |
| 19. | Труба ПВХ гофрированная для прокладки кабеля | 5 м.п. |
| 20. | Прокладка кабеля | 5 м.п. |
| 21. | Устройство ограждений от несанкционированного доступа в тепловой узел | 1 шт. |
|  | Тепловой узел №5 - ул. Вокзальная, д.38 Тепловой узел №6 - ул. Вокзальная, д.38, корпус 2 |  |
| 1. | Установка регулятора температуры РТ-2000-03М | 2 шт. |
| 2. | Установка регулятора давления РД-НО-40 | 2 шт. |
| 3. | Установка клапана смесительного трехходового КСТ-50/34 | 2 шт. |
| 4. | Установка термометров в оправе прямых и угловых с закладной деталью | 4 компл. |
| 5. | Установка манометров 0…10 кгс/см2 | 4 компл. |
| 6. | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа | 8 шт. |
| 7. | Установка крана шарового Ду 15 мм | 4 шт. |
| 8. | Установка крана шарового Ду 32 мм | 2 шт. |
| 9. | Установка крана шарового Ду 40 мм | 2 шт. |
| 10. | Установка крана шарового Ду 50 мм | 4 шт. |
| 11. | Установка обратного клапана диаметром 32 мм | 2 шт. |
| 12. | Установка обратного клапана диаметром 50 мм | 2 шт. |
| 13. | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 32 мм | 8 м.п. |
| 14. | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 8 м.п. |
| 15. | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 4 м.п. |
| 16. | Нанесение нормальной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром до 50 мм | 20 м.п. |
| 17. | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75,100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | 0,2 м3 |
| 18. | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ | 7,4 м2 |
| 19. | Установка выключателя автоматического Iр=1А, tср<0,1с | 2 шт. |
| 20. | Розетка наружной проводки двухполюсная | 2 шт. |
| 21. | Розетка брызгозащищенная с крышкой | 2 шт. |
| 22. | Труба ПВХ гофрированная для прокладки кабеля | 10 м.п. |
| 23. | Прокладка кабеля | 10 м.п. |
| 24. | Устройство ограждений от несанкционированного доступа в тепловой узел | 2 шт. |
|  | Тепловой узел №7 - ул. Вокзальная, д.40 |  |
| 1. | Установка регулятора температуры РТ-2000-03М | 1 шт. |
| 2. | Установка регулятора давления РД-НО-40 | 1 шт. |
| 3. | Установка клапана смесительного трехходового КСТ-50/34 | 1 шт. |
| 4. | Установка термометров в оправе прямых и угловых с закладной деталью | 2 компл. |
| 5. | Установка манометров 0…10 кгс/см2 | 2 компл. |
| 6. | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа | 4 шт. |
| 7. | Установка крана шарового Ду 15 мм | 2 шт. |
| 8. | Установка крана шарового Ду 32 мм | 1 шт. |
| 9. | Установка крана шарового Ду 40 мм | 1 шт. |
| 10. | Установка крана шарового Ду 50 мм | 2 шт. |
| 11. | Установка обратного клапана диаметром 32 мм | 1 шт. |
| 12. | Установка обратного клапана диаметром 50 мм | 1 шт. |
| 13. | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 32 мм | 5 м.п. |
| 14. | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 5 м.п. |
| 15. | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 2 м.п. |
| 16. | Нанесение нормальной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром до 50 мм | 12 м.п. |
| 17. | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75,100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | 0,12 м3 |
| 18. | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ | 4,5 м2 |
| 19. | Установка выключателя автоматического Iр=1А, tср<0,1с | 1 шт. |
| 20. | Розетка наружной проводки двухполюсная | 1 шт. |
| 21. | Розетка брызгозащищенная с крышкой | 1 шт. |
| 22. | Труба ПВХ гофрированная для прокладки кабеля | 5 м.п. |
| 23. | Прокладка кабеля | 5 м.п. |
| 24. | Устройство ограждений от несанкционированного доступа в тепловой узел | 1 шт. |
|  | Тепловой узел №8 - ул. Гражданская, д.16 |  |
| 1. | Установка регулятора температуры РТ-2000-03М | 1 шт. |
| 2. | Установка регулятора давления РД-НО-40 | 1 шт. |
| 3. | Установка клапана смесительного трехходового КСТ-50/26 | 1 шт. |
| 4. | Установка термометров в оправе прямых и угловых с закладной деталью | 2 компл. |
| 5. | Установка манометров 0…10 кгс/см2 | 2 компл. |
| 6. | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа | 4 шт. |
| 7. | Установка крана шарового Ду 15 мм | 2 шт. |
| 8. | Установка крана шарового Ду 32 мм | 1 шт. |
| 9. | Установка крана шарового Ду 40 мм | 1 шт. |
| 10. | Установка крана шарового Ду 50 мм | 2 шт. |
| 11. | Установка обратного клапана диаметром 32 мм | 1 шт. |
| 12. | Установка обратного клапана диаметром 50 мм | 1 шт. |
| 13. | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 32 мм | 3 м.п. |
| 14. | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 2 м.п. |
| 15. | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 3 м.п. |
| 16. | Нанесение нормальной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром до 50 мм | 8 м.п. |
| 17. | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75,100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | 0,1 м3 |
| 18. | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ | 3,0 м2 |
| 19. | Установка выключателя автоматического Iр=1А, tср<0,1с | 1 шт. |
| 20. | Розетка наружной проводки двухполюсная | 1 шт. |
| 21. | Розетка брызгозащищенная с крышкой | 1 шт. |
| 22. | Труба ПВХ гофрированная для прокладки кабеля | 5 м.п. |
| 23. | Прокладка кабеля | 5 м.п. |
| 24. | Устройство ограждений от несанкционированного доступа в тепловой узел | 1 шт. |

Ведомость объемов работ

Лот №3.  Капитальный ремонт оборудования

для регулирования температуры горячего водоснабжения

Максимальная стоимость  - 726 000,00  (семьсот двадцать шесть тысяч рублей)

| № п/п | Перечень работ | Объем |
| --- | --- | --- |
|  | Тепловой узел №1 - ул. Гражданская, д. 18, корпус 2 |  |
| 1. | Установка регулятора температуры РТ-2000-03М | 1 шт. |
| 2. | Установка регулятора давления РД-НО-40 | 1 шт. |
| 3. | Установка клапана смесительного трехходового КСТ-50/26 | 1 шт. |
| 4. | Установка термометров в оправе прямых и угловых с закладной деталью | 2 компл. |
| 5. | Установка манометров 0…10 кгс/см2 | 2 компл. |
| 6. | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа | 4 шт. |
| 7. | Установка крана шарового Ду 32 мм | 1 шт. |
| 8. | Установка крана шарового Ду 50 мм | 3 шт. |
| 9. | Установка обратного клапана диаметром 32 мм | 1 шт. |
| 10. | Установка обратного клапана диаметром 50 мм | 1 шт. |
| 11. | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 38*2,5 мм | 5 м.п. |
| 12. | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 57*3,0 мм | 8 м.п. |
| 13. | Нанесение нормальной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром до 50 мм | 13 м.п. |
| 14. | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75,100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | 0,15 м3 |
| 15. | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ | 5,3 м2 |
| 16. | Установка выключателя автоматического Iр=1А, tср<0,1с | 1 шт. |
| 17. | Розетка наружной проводки двухполюсная | 1 шт. |
| 18. | Розетка брызгозащищенная с крышкой | 1 шт. |
| 19. | Труба ПВХ гофрированная для прокладки кабеля | 5 м.п. |
| 20. | Прокладка кабеля | 5 м.п. |
| 21. | Устройство ограждений от несанкционированного доступа в тепловой узел | 1 шт. |
|  | Тепловой узел №2 - ул. Гражданская, д.30, корпус 1 Тепловой узел №3 - ул. Дружбы, д.5, корпус 1 Тепловой узел №4 - ул. Гоголя, д.14 |  |
| 1. | Установка регулятора температуры РТ-2000-03М | 3 шт. |
| 2. | Установка регулятора давления РД-НО-40 | 3 шт. |
| 3. | Установка клапана смесительного трехходового КСТ-50/26 | 3 шт. |
| 4. | Установка термометров в оправе прямых и угловых с закладной деталью | 6 компл. |
| 5. | Установка манометров 0…10 кгс/см2 | 6 компл. |
| 6. | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа | 12 шт. |
| 7. | Установка крана шарового Ду 32 мм | 3 шт. |
| 8. | Установка крана шарового Ду 50 мм | 9 шт. |
| 9. | Установка обратного клапана диаметром 32 мм | 3 шт. |
| 10. | Установка обратного клапана диаметром 50 мм | 3 шт. |
| 11. | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 38*2,5 мм | 9 м.п. |
| 12. | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 57*3,0 мм | 18 м.п. |
| 16. | Нанесение нормальной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром до 50 мм | 18 м.п. |
| 17. | Изоляция трубопроводов матами из супертонкого волокна | 0,3 м3 |
| 18. | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами | 11,1 м2 |
| 19. | Установка выключателя автоматического Iр=1А, tср<0,1с | 3 шт. |
| 20. | Розетка наружной проводки двухполюсная | 3 шт. |
| 21. | Розетка брызгозащищенная с крышкой | 3 шт. |
| 22. | Труба ПВХ гофрированная для прокладки кабеля | 15 м.п. |
| 23. | Прокладка кабеля | 15 м.п. |
| 24. | Устройство ограждений от несанкционированного доступа в тепловой узел | 3 шт. |
|  | Тепловой узел №5 - ул. Дружбы, д.25 |  |
| 1. | Установка регулятора температуры РТ-2000-03М | 1 шт. |
| 2. | Установка регулятора давления РД-НО-40 | 1 шт. |
| 3. | Установка клапана смесительного трехходового КСТ-50/26 | 1 шт. |
| 4. | Установка термометров в оправе прямых и угловых с закладной деталью | 2 компл. |
| 5. | Установка манометров 0…10 кгс/см2 | 2 компл. |
| 6. | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа | 4 шт. |
| 7. | Установка крана шарового Ду 15 мм | 2 шт. |
| 8. | Установка крана шарового Ду 32 мм | 1 шт. |
| 9. | Установка крана шарового Ду 40 мм | 1 шт. |
| 10. | Установка крана шарового Ду 50 мм | 2 шт. |
| 11. | Установка обратного клапана диаметром 32 мм | 1 шт. |
| 12. | Установка обратного клапана диаметром 50 мм | 1 шт. |
| 13. | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 32 мм | 5 м.п. |
| 14. | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 4 м.п. |
| 15. | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 5 м.п. |
| 16. | Нанесение нормальной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром до 50 мм | 14 м.п. |
| 17. | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75,100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | 0,15 м3 |
| 18. | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ | 5,4 м2 |
| 19. | Установка выключателя автоматического Iр=1А, tср<0,1с | 1 шт. |
| 20. | Розетка наружной проводки двухполюсная | 1 шт. |
| 21. | Розетка брызгозащищенная с крышкой | 1 шт. |
| 22. | Труба ПВХ гофрированная для прокладки кабеля | 5 м.п. |
| 23. | Прокладка кабеля | 5 м.п. |
| 24. | Устройство ограждений от несанкционированного доступа в тепловой узел | 1 шт. |
|  | Тепловой узел №6 - ул. Дружбы, д.9, корпус 1 Тепловой узел №7 - ул. Дружбы, д.9, корпус 2 Тепловой узел №8 - ул. Дружбы, д.17 |  |
| 1. | Установка регулятора температуры РТ-2000-03М | 3 шт. |
| 2. | Установка регулятора давления РД-НО-40 | 3 шт. |
| 3. | Установка клапана смесительного трехходового КСТ-50/26 | 3 шт. |
| 4. | Установка термометров в оправе прямых и угловых с закладной деталью | 6 компл. |
| 5. | Установка манометров 0…10 кгс/см2 | 6 компл. |
| 6. | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа | 12 шт. |
| 7. | Установка крана шарового Ду 15 мм | 4 шт. |
| 8. | Установка крана шарового Ду 32 мм | 3 шт. |
| 9. | Установка крана шарового Ду 40 мм | 3 шт. |
| 10. | Установка крана шарового Ду 50 мм | 6 шт. |
| 11. | Установка обратного клапана диаметром 32 мм | 3 шт. |
| 12. | Установка обратного клапана диаметром 50 мм | 3 шт. |
| 13. | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 32 мм | 15 м.п. |
| 14. | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 12 м.п. |
| 15. | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 15 м.п. |
| 16. | Нанесение нормальной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром до 50 мм | 42 м.п. |
| 17. | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75,100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | 0,45 м3 |
| 18. | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ | 16,2 м2 |
| 19. | Установка выключателя автоматического Iр=1А, tср<0,1с | 3 шт. |
| 20. | Розетка наружной проводки двухполюсная | 3 шт. |
| 21. | Розетка брызгозащищенная с крышкой | 3 шт. |
| 22. | Труба ПВХ гофрированная для прокладки кабеля | 15 м.п. |
| 23. | Прокладка кабеля | 15 м.п. |
| 24. | Устройство ограждений от несанкционированного доступа в тепловой узел | 3 шт. |

Ведомость объемов работ

Лот №4.  Капитальный ремонт оборудования

для регулирования температуры горячего водоснабжения

Максимальная стоимость  - 726 000,00  (семьсот двадцать шесть тысяч рублей)

|  | Тепловой узел №1 - ул. Дружбы, д.5 |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Установка регулятора температуры РТ-2000-03М | 1 шт. |
| 2. | Установка регулятора давления РД-НО-40 | 1 шт. |
| 3. | Установка клапана смесительного трехходового КСТ-50/26 | 1 шт. |
| 4. | Установка термометров в оправе прямых и угловых с закладной деталью | 2 компл. |
| 5. | Установка манометров 0…10 кгс/см2 | 2 компл. |
| 6. | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа | 4 шт. |
| 7. | Установка крана шарового Ду 15 мм | 2 шт. |
| 8. | Установка крана шарового Ду 32 мм | 1 шт. |
| 9. | Установка крана шарового Ду 40 мм | 1 шт. |
| 10. | Установка крана шарового Ду 50 мм | 2 шт. |
| 11. | Установка обратного клапана диаметром 32 мм | 1 шт. |
| 12. | Установка обратного клапана диаметром 50 мм | 1 шт. |
| 13. | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 32 мм | 5 м.п. |
| 14. | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 3 м.п. |
| 15. | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 5 м.п. |
| 16. | Нанесение нормальной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром до 50 мм | 13 м.п. |
| 17. | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75,100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | 0,14 м3 |
| 18. | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ | 5,0 м2 |
| 19. | Установка выключателя автоматического Iр=1А, tср<0,1с | 1 шт. |
| 20. | Розетка наружной проводки двухполюсная | 1 шт. |
| 21. | Розетка брызгозащищенная с крышкой | 1 шт. |
| 22. | Труба ПВХ гофрированная для прокладки кабеля | 5 м.п. |
| 23. | Прокладка кабеля | 5 м.п. |
| 24. | Устройство ограждений от несанкционированного доступа в тепловой узел | 1 шт. |
|  | Тепловой узел №2 - ул. Дружбы, д.19 Тепловой узел №3 - ул. Дружбы, д.27, корпус 2 Тепловой узел №4 - ул. Дружбы, д.29/27 Тепловой узел №5 - ул. Дружбы, д.33, корпус 1 Тепловой узел №6 - ул. Дружбы, д.33, корпус 2 Тепловой узел №7 - ул. Пескарева, д.14 Тепловой узел №8 - ул. Вокзальная, д.7 |  |
| 1. | Установка регулятора температуры РТ-2000-03М | 7 шт. |
| 2. | Установка регулятора давления РД-НО-40 | 7 шт. |
| 3. | Установка клапана смесительного трехходового КСТ-50/26 | 7 шт. |
| 4. | Установка термометров в оправе прямых и угловых с закладной деталью | 14 компл. |
| 5. | Установка манометров 0…10 кгс/см2 | 14 компл. |
| 6. | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа | 28 шт. |
| 7. | Установка крана шарового Ду 15 мм | 14 шт. |
| 8. | Установка крана шарового Ду 32 мм | 7 шт. |
| 9. | Установка крана шарового Ду 40 мм | 7 шт. |
| 10. | Установка крана шарового Ду 50 мм | 14 шт. |
| 11. | Установка обратного клапана диаметром 32 мм | 7 шт. |
| 12. | Установка обратного клапана диаметром 50 мм | 7 шт. |
| 13. | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 32 мм | 35 м.п. |
| 14. | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 21 м.п. |
| 15. | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 35 м.п. |
| 16. | Нанесение нормальной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром до 50 мм | 91 м.п. |
| 17. | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75,100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | 0,98 м3 |
| 18. | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ | 35,0 м2 |
| 19. | Установка выключателя автоматического Iр=1А, tср<0,1с | 7 шт. |
| 20. | Розетка наружной проводки двухполюсная | 7 шт. |
| 21. | Розетка брызгозащищенная с крышкой | 7 шт. |
| 22. | Труба ПВХ гофрированная для прокладки кабеля | 35 м.п. |
| 23. | Прокладка кабеля | 35 м.п. |
| 24. | Устройство ограждений от несанкционированного доступа в тепловой узел | 7 шт. |

Примечание: стоимость оборудования учитывается в смете.

Требования к сроку выполнения работ.

Сроки выполнения работ:

по лоту № 1   –       декабрь 2009г.

по лоту № 2   –       декабрь 2009г.

по лоту № 3   –       декабрь 2009г.

по лоту № 4   –       декабрь 2009г

Требования заказчика

к качеству работ  и сроку гарантийных обязательств.

1.Все работы должны быть выполнены в объемах и в сроки, предусмотренные  аукционной документацией,  в соответствии  с нормами и требованиями ГОСТ, СНиП,  СанПиН, ПУЭ, НПБ, нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ, а также  требованиями соответствующих надзорных и инспектирующих органов.

2. До начала производства работ Подрядчик представляет Заказчику сметы относительно лота, согласованные с комитетом  САГ. Сметы выполняются ресурсным методом.

3. Приемку выполненных работ и  контроль за качеством работ осуществляет Заказчик. В процессе контроля оценивается  полнота и качество выполненных работ согласно СНиП 3.06.03-85 и ведомости объемов работ. По данным технического надзора, в случае  выявления грубых нарушений, Заказчик имеет право приостановить выполнение работ или потребовать их переделки и применить  финансово-экономические санкции согласно контракту.

4. Подрядчик обязан согласовывать  с Заказчиком все изменения  в объемах и технологии производства работ, предусмотренные  нормативно-технической документацией.

5. Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику  о своевременном завершении ремонтных работ с просьбой о назначении приемочной комиссии  по приемке  законченным ремонтом  объектов.

6. Подрядчик  обязан обеспечить  своевременное устранение  недоделок и дефектов, выявленных при приемке работ  в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

7. Срок гарантийных обязательств  на выполненные работы - 5 лет. На оборудование, комплектующие  изделия  и используемые материалы – в соответствии с паспортными данными  заводов изготовителей.

Источник финансирования, порядок оплаты и порядок

формирования  цены контракта.

Источник финансирования: средства местного бюджета.

- Оплата выполненных  работ осуществляется   по безналичному расчету, согласно актов выполненных работ (формы КС-2,КС-3) Окончательный расчет в течение 20 банковских дней после подписания  акта сдачи- приемки выполненных работ.

- Предоплата в размере 30% от цены контракта.

- Цена контракта, предлагаемая  участником  аукциона  непосредственно при проведении аукциона, включает в себя  все расходы, связанные с выполнением работ ( с учетом  расходов связанных  с согласованиями с надзорными и инспектирующими органами в соответствии с техническим заданием, а также  транспортно заготовительные и складские затраты, расходы по уплате пошлин, налогов сборов и иных обязательных платежей (окончательная фиксированная цена контракта)

- Валютой, используемой при формировании цены контракта и расчетов с исполнителями работ, установлен российский рубль.

5.  Величина понижения  начальной цены контракта («шаг аукциона»)

6. Цена настоящего контракта  может быть изменена по согласованию сторон

на сумму составляющую не более 10% от его первоначальной стоимости, в

случае если в ходе  выполнения работ  будет выявлена потребность в

дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с

работами, предусмотренных контрактом

Порядок определения  величины  понижения начальной  цены контракта – шага аукциона.

1.1. Аукцион проводится путем снижения  начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении  о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона»

1.2. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении  предложить более низкую цену контракта, аукционист  обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента  начальной (максимальной) цены контракта (лота), но не ниже 0,5 процента начальной цены контракта (лота).

1.3.   В случае, если в аукционе участвовал один участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пунктом 1.2 настоящего раздела до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

ИНСТРУКЦИЯ  ДЛЯ  УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

1. Даты и время основных этапов проведения аукциона

1.1. Дата опубликования извещения о проведении аукциона   29.10.2009г.

1.2. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе    30.10.2009г.

1.3. Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе в 16 часов 00 мин. 18.11.2009 г.

и начало рассмотрения – в 11 часов 00 минут 19.11.2009г.

1.4. Место, дата и время проведения аукциона – в 10 часов 30 мин. 23.11.2009 г.               г. Великие Луки, пр. Ленина, д.24, здание Администрации города, каб. 1.

2. Общие положения.

2.1. Аукцион является открытым.

2.2. Муниципальный заказчик –  МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Великие Луки». 182100, г. Великие Луки, пр. Ленина, 51/36.

2.3. Участник размещения заказа - лицо, претендующее на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо  независимо  от  организационно-правовой  формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

2.4. Подача заявок на участие в аукционе в форме электронного документа и электронная форма участия в аукционе не предусматриваются.

3. Перечень нормативных правовых актов, являющихся основанием для проведения открытого аукциона

- Бюджетный кодекс Российской Федерации.

- Гражданский кодекс Российской Федерации.

- Федеральный закон от 21.07.05г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

- Распоряжение Администрации города Великие Луки от 07.04.2006 N 557-р «Об упорядочении процедуры размещения муниципального заказа».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 года № 236-р утверждаемое  Перечень товаров (работ, услуг) размещение  заказов на поставки (выполнение  оказание) которых осуществляется  путем проведения аукциона.

4. Организация и порядок проведения открытого аукциона

4.1. Извещение о проведении аукциона опубликовывается в газете «Великолукская правда. Новости» и размещается на официальном сайте www.velikieluki.ru  не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

4.2. Для организации и проведения аукциона заказчик разрабатывает документацию об аукционе.

4.3. Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе по форме, установленной документацией об аукционе.

4.4. Заявки на участие в аукционе, поданные после даты окончания приема заявок на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

4.5. Единая комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, а также проводит аукцион и составляет протокол аукциона.

4.6. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведение  аукциона.

4.7. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).

4.8. Единая комиссия в случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух или более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, не рассматривает все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, и эти заявки возвращаются такому участнику.

4.9. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона, но не позднее, чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.  Извещение  об  отказе  от  проведения  открытого  аукциона опубликовывается заказчиком в газете «Великолукская правда. Новости» в течение 5 рабочих дней и размещается на официальном сайте www.velikieluki.ru в течение 2 дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

4.10. При проведении аукциона заказчик ведет протокол аукциона, который в день проведения аукциона подписывается членами единой комиссии и в течение дня, следующего за днем подписания размещается на официальном сайте.

4.11. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

4.12. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона.

Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязаны представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

4.13. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона протокол и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый в документации об аукционе.

4.14. Контракт по результатам проведения аукциона может быть заключен не ранее чем через десять дней после размещения на официальном сайте www.velikieluki.ru протокола аукциона.

5. Требования к участникам размещения заказа путем проведения аукциона

5.1. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, составляющих предмет аукциона.

5.2. Участник размещения заказа - юридическое лицо не должен находиться в процессе ликвидации, признан банкротом по решению арбитражного суда и в отношении его не должно быть открыто конкурсное производство. В отношении участника размещения заказа - индивидуального предпринимателя не должно быть решения арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства.

5.3. Деятельность  участника  размещения  заказа  не  должна  быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

5.4. Участник размещения заказа не должен иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5.5. Сведения об участнике размещения заказа должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков.

6. Порядок предоставления документации об аукционе

6.1. Документация об аукционе выдается со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа по адресу, указанному в п.1 извещения о проведении аукциона. Документация об аукционе выдается в офисе заказчика.

6.2. Для ознакомления, документация об аукционе, размещается на официальном сайте г. Великие Луки — www.velikieluki.ru.

7. Перечень и формы документов, представляемых

участником размещения Заказа

1. Опись представленных документов.

2. Анкета участника размещения заказа (по форме, оригинал).

3. Аукционное предложение (по форме, оригинал).

4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально  заверенная  копия  такой  выписки  (для  индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

Выписки должны содержать следующие сведения:

4.1. Для юридических лиц:

- наименование юридического лица (полное и (в случае, если имеется) сокращенное  наименование,  в том числе  фирменное  наименование,  для коммерческих организаций на русском языке. В случае если в учредительных документах юридического лица его наименование указано на одном из языков народов Российской Федерации и (или) на иностранном языке, в государственном реестре указывается также наименование юридического лица на этих языках);

- организационно-правовая форма;

- адрес (место нахождения);

- способ образования юридического лица (создание или реорганизация);

- сведения об учредителях (участниках) юридического лица, а также сведения о держателях реестров акционеров акционерных обществ;

- сведения о правопреемстве - для юридических лиц, созданных в результате реорганизации иных юридических лиц, для юридических лиц, в содержащиеся в государственном реестре сведения о которых вносятся изменения в связи с реорганизацией, а также для юридических лиц, прекративших свою деятельность в результате реорганизации (наименование юридического лица, ОГРН или регистрационный номер (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002  г.),  дата  регистрации,  наименование  органа,  зарегистрировавшего юридическое лицо);

- сведения о внесении изменений (дата регистрации изменений, дата получения регистрирующим органом уведомления об изменениях, внесенных в учредительные документы);

- сведения о прекращении деятельности юридического лица (способ прекращения деятельности юридического лица, дата принятия решения о прекращении деятельности, наименование органа, принявшего решение о прекращении деятельности юридического лица);

- размер уставного капитала (складочного капитала, уставного фонда, паевых взносов или др.) - для коммерческих организаций;

- сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (фамилия, имя, отчество, должность, реквизиты документа, •удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, ИНН (при наличии));

- сведения о лицензиях, полученных юридическим лицом (наименование лицензирующего  органа,  номер  лицензии,  дата  принятия  решения  о предоставлении  (переоформлении  документов,  подтверждающих  наличие лицензии, приостановлении, возобновлении, аннулировании) лицензии, срок действия лицензии, наименование территории, на которой действует лицензия, лицензируемый вид деятельности);

- сведения о филиалах и представительствах юридического лица;

- идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет юридического лица в налоговом органе;

- коды  по  Общероссийскому классификатору  видов экономической деятельности;

- сведения о банковских счетах юридического лица;

4.2. Для индивидуальных предпринимателей:

- фамилия, имя, отчество;

- регистрационные данные;

- сведения, идентифицирующие физическое лицо;

- место жительства в Российской Федерации;

- сведения о документе, удостоверяющего личность;

- сведения о видах экономической деятельности;

- сведения об учете в налоговом органе;

- сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя до 01.01.2004г.;

- сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей на основании представленных документов;

- сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.

5. Документ,  подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (доверенность при необходимости).

6. Копии  документов, (лицензия)  подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  к  лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, составляющих предмет аукциона.

7. Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридического лица).

8. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой .

При необходимости, участником размещения заказа по собственной инициативе, приведенный выше список может быть дополнен документами, поясняющими отдельные положения своей заявки на участие в аукционе.

9. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в нее документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. Не допускается устанавливать иные требования, за исключением предусмотренных настоящей частью требований к оформлению заявки на участие в аукционе. При этом ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

8. Разъяснение положений документации об аукционе и внесение в нее изменений

8.1. Любой участник размещения заказа вправе направить заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса уполномоченный орган направляет участнику размещения заказа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. В течение одного дня со дня направления разъяснений положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение  размещается уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

8.3.  Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются уполномоченным органом, в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в документацию об аукционе до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

9. Требования к оформлению и подаче заявки на участие в аукционе

9.1. Заявки на участие в аукционе принимаются в письменной форме и в запечатанном конверте, начиная со дня, следующего за днем опубликования извещения о проведении аукциона или размещения его на официальном сайте www.velikieluki.ru, по адресу заказчика, указанному в извещении о проведении аукциона, и должны быть получены уполномоченным органом не позднее дня и времени окончания подачи заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона.

9.2. Участник размещения заказа имеет право подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). Заявки на участие в аукционе после проведения аукциона не возвращаются и хранятся у уполномоченного органа в течение 3 лет.

9.3. Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.

9.4. В состав заявки на участие в аукционе входят документы и материалы, указанные в разделе 7 настоящей инструкции. Документы, для которых в документации об аукционе установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с приведенными формами. Никакие исправления не допускаются.

9.5. Каждый из документов, содержащий больше одного листа, должен быть сброшюрован и пронумерован, а также скреплен печатью организации и подписью лица, имеющего полномочия для их подписания от имени участника размещения заказа.

9.6. Все копии документов, входящих в заявку, заверяются подписью уполномоченного лица участника аукциона и печатью организации, если иное не оговорено в документации об аукционе. Опись документов скрепляется подписью и печатью участника размещения заказа.

9.7. Заявка на участие в аукционе запечатывается в конверт, на котором указывается наименование открытого аукциона.

9.8. При отправке заявки на участие в аукционе по почте (экспресс-почте и т.д.) не допускается вкладывать документы, входящие в заявку на участие в аукционе, во внешний конверт, предназначенный для отправки заявки по почте. Все документы заявки на участие в аукционе должны быть во внутреннем конверте, что соответствует требованиям, указанным в п. 7 данного раздела инструкции.

9.9. Представленная  заявка  на участие  в  аукционе регистрируется уполномоченным органом в журнале. По требованию участника размещения заказа выдается расписка с указанием даты получения документов. Принятые документы хранятся в сейфе до времени и даты проведения аукциона.

9.10. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить или отозвать ее в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, которые совпадают соответственно с днем и временем окончания подачи заявок на участие в аукционе.

10. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

10.1. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе.

10.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе единой комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе и в признании его участником аукциона. По результатам рассмотрения заявок оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается уполномоченным органом на официальном сайте.

10.3.  В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на - участие в аукционе.

10.4. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

11. Права и обязанности участника аукциона при проведение аукциона

11.1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. В зал проведения аукциона от каждого участника аукциона допускаются не более двух представителей: участник аукциона или его официальный уполномоченный представитель и консультант.

11.2. В течение 30 минут до начала проведения аукциона участники аукциона и их официальные уполномоченные представители должны пройти регистрацию. При регистрации участник аукциона или его официальный уполномоченный представитель должен предоставить следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;

-доверенность на представление интересов участника аукциона, подтверждающая и определяющая полномочия официального представителя участника аукциона при проведении аукциона, заверенная печатью участника аукциона.

11.3. При регистрации участнику аукциона присваивается номер и выдается карточка-номер, которая используется участником аукциона при проведение аукциона. Участник аукциона не имеет права передавать свою карточку-номер другим участникам аукциона.

11.4. Участник аукциона, не прошедший регистрацию в соответствии с п. 11.2 данного раздела инструкции и не получивший карточку-номер в зал не допускается.

11.5. Полученную при регистрации карточку-номер участник аукциона, заявляя предложения по цене контракта, должен поднимать на высоту до уровня головы и прямо по фронту в направлении к ведущему аукциона.

11.6. Председатель единой комиссии может принять решение о приостановке  процедуры  проведения  аукциона  в  случае  возникновения необходимости  объявления  короткого  перерыва,  когда  предмет  аукцион составляют два и более лотов.

11.7. При проведение аукциона участники аукциона и их представители должны выполнять требования ведущего аукциона, соблюдать тишину и порядок проведения  аукциона.  При  необходимости  участники  аукциона  и  их представители могут покидать зал проведения аукциона только во время объявленного председателем единой комиссии перерыва.

11.8. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае, аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование  победителя  аукциона  и  участника  аукциона,  сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта

12. Заключение муниципального контракта.

Срок подписания муниципального контракта с победителем аукциона должен быть не менее чем 10 дней со дня подписания протокола аукциона.

13. Участие учреждений уголовно-исполнительной системы и

организаций инвалидов в размещении заказов

Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов, осуществляющим выполнение работ, составляющих предмет аукциона, не установлены

14. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения

заявки (обеспечение заявки)

Требование  о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки  не предусмотрено.

15.  Обеспечение исполнения муниципального контракта

Требование об обеспечении исполнения муниципального контракта не предусмотрено.

Форма описи документов

# ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в  открытом  аукционе

на _________ [указать наименование предмета аукциона]

Настоящим     подтверждает, что для участия в

(наименование организации-Участника размещения заказа)

аукционе _______ [указать название аукциона] нами направляются ниже перечисленные документы.

| № п/п | Наименование | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заявка на участие в аукционе (на каждый лот) |  |
| 2. | Аукционное предложение (на каждый лот) |  |
| 3.. | Анкета Участника размещения заказа |  |
| 4. | График выполнения подрядных работ (на каждый лот) |  |
| 5. | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц). |  |
| 6. | Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей). |  |
| 7. | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (доверенность)(выписка из протокола, приказа о назначении директора) |  |
| 8. | Для физических лиц: копии документов, удостоверяющих личность. |  |
| 9. | Копия лицензии на осуществление данного вида деятельности |  |
| 10. | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридического лица). |  |
| 11. | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки |  |
| 12. | Другие документы, прикладываемые по усмотрению Участника размещения заказа |  |

Форма анкеты участника размещения заказа

АНКЕТА

УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| 1.Полное и сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма |  |
| --- | --- |
| 2.Руководитель: Ф.И.О. |  |
| 3.Регистрационные данные: - дата, место и орган регистрации, - учредители, - срок деятельности организации, - номер и почтовый адрес ИФНС, - ИНН / КПП, - ОГРН, - ОКПО, |  |
| 4.Юридический адрес участника размещения заказа |  |
| 5.Почтовый адрес участника размещения заказа, телефон, факс |  |
| 6.Банковские реквизиты 6.1.Наименование обслуживающего банка 6.2.Расчетный счет 6.3.Корреспондентский счет 6.4.Код БИК |  |

__________________________

(подпись, М.П.)

___________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность

Форма заявки на участие в аукционе

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«_____»__________2009 г.

Кому: М У « Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Великие Луки»

Будучи уполномоченными, представлять и действовать от имени_________ _________________ (наименование организации - участника размещения заказа), нижеподписавшиеся настоящим подают заявку для участия в открытом аукционе по размещению заказа на капитальный ремонт оборудования для регулирования температуры горячего водоснабжения, по лоту № _______________________________________________________________________

Заявка на участие в аукционе содержит следующие документы:

1. Опись представленных документов.

2. Анкета участника размещения заказа  (по форме, оригинал).

3. Аукционное предложение (по форме, оригинал).

4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

6. Копии действующих лицензий на выполнение работ, составляющих предмет аукциона (при привлечении к работам организаций-субподрядчиков, участник размещения заказа должен представить копию лицензии на право осуществления им функций генерального подрядчика).

7. Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридического лица).

8.  Решение об одобрении или о совершении крупной сделки

Нижеподписавшиеся удостоверяют, что сделанные заявления и предоставленные в заявке сведения являются полными и верными во всех деталях.

М.П.                  ________________________           _____________________

(подпись)                                     (Ф.И.О.)

Форма аукционного предложения

(предоставляется отдельно по каждому лоту – предмету аукциона)

АУКЦИОННОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по лоту № ________ (указывается номер и наименование лота -  предмета аукциона)

Изучив документацию об аукционе, получение которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить ____________________________ (указать наименование работ согласно наименованию лота) в соответствии с требованиями и техническим заданием, приведенным в документации об аукционе, на следующих условиях.

1. Предлагаемая во время проведения аукциона цена контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ в соответствии с техническим заданием (с учетом расходов связанных с проведением согласований с надзорными и инспектирующими органами), а также транспортно-заготовительные и складские затраты, командировочных расходы, расходы по уплате пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей (окончательная фиксированная цена контракта).

2. Условия финансирования – работы выполняются с предоплатой 30%. Оплата выполненных работ осуществляется ежемесячно по безналичному расчету согласно актам выполненных работ (формы КС-2, КС-3). Окончательный расчет в течение 20 банковских дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Сроки выполнения работ –

указать в соответствии с требованиями документации об аукционе.

3.2. График выполнения работ прилагается (по форме, оригинал).

4. Обеспечение качества выполняемых работ.

Мероприятия по обеспечению качества работ реализуются в соответствии с требованиями действующего законодательства (в соответствии с нормами и требованиями ГОСТ, СНиП, СанПиН, ПУЭ, НПБ, нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ), а также требованиями соответствующих надзорных и инспектирующих органов.

5. Гарантийные обязательства – указать в соответствии с требованиями документации об аукционе.

Мы обязуемся, в случае, если наша аукционная заявка будет принята, начать и завершить работы в указанные сроки и в соответствии с требованиями документации об аукционе и контрактом.

_____________________________________                                  ________________________

(подпись уполномоченного представителя)                                             (должность)

М.П.

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №___

г. Великие Луки                                                                         «__» _________ 2009 год

МУ  Управление жилищно-коммунального хозяйства, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  начальника Захарова Виктора Ивановича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице,

действующий на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий муниципальный  контракт в соответствии с протоколом  аукциона от ______2009г.  на капитальный ремонт оборудования для регулирования температуры горячего водоснабжения

1. Предмет контракта.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить капитальный ремонт оборудования для регулирования температуры горячего водоснабжения : ЛОТ №

на основании  акта обследования и сметы.

Начало работы __________________

Окончание работы ________________

1.2.Работы выполняются из материала Подрядчика.

1.3.Объем и стоимость работ, составляющих предмет настоящего контракта, определяется сметой.

1.4.За выполненную работу Заказчик обязуется выплатить Подрядчику

в том числе НДС ___

в порядке, предусмотренном условиями настоящего контракта.

2.Права и обязанности.

2.1 Заказчик обязуется передать Подрядчику для выполнения работ в течении пяти дней с момента подписания настоящего контракта необходимую документацию для выполнения работ.

2.2. Заказчик обязуется своевременно оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

2.3. Подрядчик обязуется приступить к работе не позднее пяти дней с момента получения необходимой документации.

2.4. Работы выполняются из материалов Подрядчика, который несет ответственность за качество предоставляемых материалов и за их соответствие ГОСТам, сертификатам и тех.паспортам, а также за обременение предоставляемых материалов правами третьих лиц.

2.5. Подрядчик обязуется выполнять работу с использованием своих технических средств, механизмов, оборудования и инвентаря.

2.6. Подрядчик обязуется выполнять работу при строгом соблюдении Правил техники безопасности и пожарной безопасности.

2.7. Гарантийный срок выполненных работ:  5 лет.

3. Порядок расчетов по контракту.

3.1. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30%, в том числе НДС от стоимости работ по контракту на приобретение материалов и начала работ.

3.2. Сумма, выплаченная на приобретение материалов, является частью стоимости предмета контракта, засчитывается при окончательном расчете за выполненные работы.

3.3. Заказчик производит расчеты с Подрядчиком за счет бюджетных средств, по факту выполнения работ или отдельного этапа работ, после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ (форма КС-2) и справки о выполненных работах (форма КС-3). Путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика платежным поручением через отделение банка на основании выставленных счетов-фактур. Заказчику в 2-х экземплярах.

3.4. Заказчик обязуется производить окончательный расчет за выполненные Подрядчиком работы после подписания сторонами акта о приемки, законченных (выполненных) работ, оформленного в установленном порядке по факту выполненных работ при условии финансирования.  Работы принимаются Заказчиком  после проверки качества выполненных работ эксплуатирующей организацией. Окончательный расчет в течение 20 банковских дней после подписания акта сдачи -  приемки выполненных работ.

3.5. Работы производятся за счет средств  местного бюджета.

3.6. Цена настоящего контракта  может быть изменена  по согласованию сторон на сумму составляющую не более 10% от его первоначальной стоимости, в случае если в ходе  выполнения работ  будет выявлена потребность в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренных контрактом.

4.Ответственность сторон.

4.1. За невыполнение или за ненадлежащее выполнение своих  обязанностей по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в срок, указанный в п.1.1. контракта, Муниципальный заказчик вправе потребовать  уплаты пени за каждый день просрочки исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости невыполненных работ. Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине второй стороны.

4.3. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательства по обеспечению расчета за выполненные работы в срок, указанный в п. 3.4 настоящего контракта, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени  за каждый день просрочки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неоплаченных работ. Муниципальный заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине второй стороны.

4.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения обязательств по настоящему контракту.

5.Форс-мажор.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, постановлений правительства России и местных органов власти и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. При этом срок исполнения обязательств по данному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3-х месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий контракт, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

6.Срок действия контракта.

6.1. Контракт вступает в силу немедленно после подписания его сторонами и действует    до момента исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему контракту.

7. Порядок разрешения споров.

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с  настоящим контрактом, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.

7.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем  переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. Изменение условий контракта.

8.1. Расторжение муниципального контракта  допускается  исключительно по соглашению сторон  или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.2. Заказчик  вправе отказаться  от выполнения части работ, предусмотренной аукционной

документацией в случае некачественного выполнения работ Подрядчиком. При этом Заказчик

должен сообщить о своих намерениях другой стороне не менее чем за 10 рабочих дней, оплатив

Подрядчику выполненные работы и стоимость приобретенных материалов, которые передаются Подрядчиком Заказчику.

8.3. Технический надзор за выполнением работ  и приемку согласно акта выполненных работ формы № КС-2 и формы КС-3 осуществляет МУП «Тепловые сети»

9. Прочие условия контракта.

9.1.  Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах. (Заказчику 2 экземпляра), имеющих равную юридическую силу для каждой стороны.

10.Юридические адреса и реквизиты сторон.

Заказчик: 	Подрядчик:

Муниципальное Учреждение

«Управления жилищно

-коммунального хозяйства

Администрации города Великие Луки»

(МУ «УЖКХ г. Великие Луки»)

182100 Псковская область

г. Великие Луки

просп. Ленина д. 51/36

т. 3-73-84; 3-26-89

КПП-602501001/ИНН 6025028866

л/сч.-  03573005490

в УФК по Псковской области

р/сч.-40204810800000000028

ГРКЦ ГУ Банка России по

Псковской обл. г. Псков

БИК 045805001

Начальник УЖКХ:

___________Захаров В.И.

Приложение к контракту

Форма графика производства

подрядных  работ

ГРАФИК

производства подрядных работ

| № п/п | Наименование видов работ | Ед. изм. | Объем работ, количест-во | Выполнение видов работ по месяцам 2009 года в рамках общего срока работ, указанных в документации об аукционе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (месяц) | (месяц) | (месяц) | (месяц) | (месяц) |
| 1. |  |  |  | * | * | * | * | * |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________

(Ф.И.О., подпись уполномоченного представителя

участника размещения заказа)

М.П.

Примечание: графа «Наименование видов работ» должна содержать все работы в соответствии с требованиями «Технического задания»; символ  «* »  означает, что в данной графе указывается конкретный объем работ, выполняемых в текущем месяце.