Извещение №611

Муниципальное учреждение здравоохранения

«Центральная городская больница» г. Великие Луки

извещает о проведении запроса котировок на поставку фетального монитора  Fetus BFM-900

в 4 квартале 2009 года для субъектов малого предпринимательства

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика:

Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» г. Великие Луки

182100,  Псковская  область, г. Великие Луки, ул. Больничная, д.10;факс. 8-8153-7-44-84, тел. 8-81153-7-29-67; e-mail:Vlkcgb@ellink.ru.

2. Участник размещения заказа: субъекты малого предпринимательства (то есть лица, соответствующие условиям отнесения к категории субъектов малого предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», соответствующие требованиям, установленным документацией об аукционе.

3. Источник финансирования: внебюджетные средства (родовые сертификаты).

4. Форма котировочной заявки  -  Приложение №2 к настоящему Запросу.

5. Наименование, характеристики и количество поставляемого товара – Фетальный монитор  Fetus BFM-900 (или аналог) – в количестве 3 единиц.

Технические характеристики на фетальный монитор Fetus BFM-900, приведены в техническом задании - Приложение №1

## Гарантийный срок на товар – в соответствии с паспортными данными завода-изготовителя.

## 6. Место доставки поставляемого товара:

1 монитор по адресу: 182100, Псковская область, г. Великие Луки, пр-т. Гагарина, д. 17 пом. 1003.

2 монитора по адресу: 182100, Псковская область, г. Великие Луки, ул. С. Ковалевской, д. 20.

7. Срок поставки товара –  15 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

8. В цену муниципального контракта входит: стоимость товара, НДС, транспортные расходы, стоимость тары, упаковки, маркировки, а также расходы на оплату таможенных пошлин, лицензионных сборов и других обязательных платежей (окончательная фиксированная цена контракта).

9. Максимальная цена контракта: 499 800 (Четыреста девяносто девять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

10. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

Место подачи заявок: 182100, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Больничная д. 10, МУЗ «ЦГБ» (отдел по правовым вопросам и маркетингу)

Дата начала: «16» ноября  2009 года

Дата окончания: «24» ноября 2009 года в 10 часов 00 минут

11. Срок и условия оплаты поставленного товара:

Оплата за поставленный товар производится по безналичному расчёту в течение 30 банковских дней со дня поставки товара на основании представленного поставщиком счёта и товарной накладной.

12. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок – не менее 7 дней.

Приложение:

- Техническое задание (наименование, характеристики и количество поставляемых товаров).

- Форма котировочной заявки.

- Проект муниципального контракта.

Заказчик: МУЗ «ЦГБ» г. Великие Луки

Главный врач										И.В. Залепа

Приложение №1

Техническое задание

Фетальный монитор  Fetus BFM-900 или аналог

| № п/п | Общие характеристики системы | Диапазон значений | Обязательные условия или наличие функции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие сведения об аппарате: |  |  |
| 1.1. | Монитор предназначается для дородовой диагностики и для диагностики во время родов с возможностью дополнительной регистрацией ЭКГ плода |  | Наличие |
| 2. | Технические характеристики: |  |  |
| 2.1. | мониторинг одного плода или двух одновременно |  | Наличие |
|  | Графический жидкокристаллический дисплей - Разрешение - Размер диагонали, не менее | 480 X 234 пикселей 7'' | Наличие |
| 2.2. | ЖК дисплей | Цветной TFT LCD дисплей 7'' с отображением 3 кривых, ЧСС плода (двойни - опция), ЧМС (частота маточных сокращений) ЧСС, AST, качество сигнала, состояние тревоги, распечатка, громкость, состояние аккумулятора, работающего канала | Наличие |
| 2.3. | Возможность переключения между 3-мя вариантами дисплея |  | Наличие |
| 2.4. | Вывод частоты сердечных сокращений (ЧСС), сокращений матки |  | Наличие |
| 2.5. | Система тревоги с возможностью установки параметров |  | Наличие |
| 2.6. | Хорошо видимая лампочка сигнала тревоги |  | Наличие |
| 2.7. | Маркировка событий |  | Наличие |
| 2.8. | Диапазон измерения ЧСС плода | 50-240уд/мин | Наличие |
| 2.9. | Регистрация ЭКГ плода | ЧСС 50-240 уд/мин | Возможность |
|  | Маркер движения плода |  | Наличие |
| 2.10. | Автоматическая распечатка на термобумагу |  | Возможность |
| 2.11. | Встроенный принтер | 8 точек/мм, скорость бумаги 1, 2 и 3 см/мин, бумага 112 мм | Наличие |
| 2.12. | Выбор скорости бумаги | 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 мин | Наличие |
| 2.13. | Функция ZOOM (увеличение изображения) |  | Наличие |
|  | Функция Freeze (остановки/замораживания изображения на экране) |  | наличие |
| 2.14. | Регулировка громкости |  | Наличие |
| 2.15. | Водонепроницаемый ультразвуковой датчик | 2,0 МГц | Наличие |
| 2.16. | Токодатчик внешний плоский Частотный отклик: Диапазон: | DC до 0,5 Гц 0-99 | Наличие |
| 2.17. | Регистрация ЭКГ плода |  | Возможность |
| 2.18. | Датчик ЭКГ плода | Диапазон 50 – 240 уд./мин. Входной импеданс: более 10 МОм | Возможность |
| 2.19. | AST (акустический симулятор) для пробуждения плода |  | Возможность |
| 2.20. | Возможность архивации данных на ПК |  | Наличие |
| 2.21. | Возможность подключения к центральной станции |  | Возможность |
| 2.22. | Интерфейс сигнала | Цифровой I/О: центральный интерфейс Ethernet, RS – 232C | Наличие |
| 2.23. | Размеры (ДхШхВ), не более | 180мм(Д) x 248мм(Ш) x 175мм(В) | Наличие |
| 2.24. | Вес (с аккумулятором) | Не более 3,7 кг | Наличие |
| 3. | Прочие условия: |  |  |
| 3.1. | Возможность работы от сети и аккумулятора. |  | Наличие |
| 3.2. | Аккумулятор: | 11.1В, литиево-ионный | Наличие |
|  | Время автономной работы | 2 часа | Не менее |
| 3.3. | Возможность работы от сети в автомобиле | 12В | Возможность |
| 3.4. | Параметры питающей сети | 220 В, 50 Гц | Наличие |
| 3.5. | Срок предоставления гарантии | 1 год | Наличие |
| 3.6. | Регистрационное свидетельство МЗ России |  | Наличие |
| 3.7. | Сертификат Госстандарта России |  | Наличие |
| 3.8. | Инструкция пользователя на русском языке |  | Наличие |
| 3.9. | Специальная тележка на пятиколесном основании, с ручкой для удобства передвижения прибора и корзиной для принадлежностей |  | Возможность |
| 3.10. | Комплектация: Фетальный монитор FETUS BFM-900 – 1 шт. Ультразвуковой датчик – 2 шт. Токо датчик – 1 шт. Маркер событий – 1 шт. Бумага для принтера – ширина 112 мм -20 шт. Сетевой кабель – 1 шт. Гель (250мл) – 1 шт. Ремни (набор 3 шт.) – 1 шт. Аккумулятор (встроенный) – 1 шт. Инструкция по эксплуатации – 1 шт. |  | Наличие |

Максимальная цена контракта – 499 800 (Четыреста девяносто девять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

Заместитель главного врача

по акушерству и гинекологии

г. Великие Луки                                     					В.В. Жиленков

Приложение №2

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Подачей настоящей заявки выражаю своё согласие на участие в запросе котировок на поставку фетального монитора  Fetus BFM-900 в количестве – 3-х единиц в 4 квартале 2009 года для МУЗ «ЦГБ» г. Великие Луки, и обязуюсь заключить  муниципальный  контракт с МУЗ «ЦГБ» на условиях, определенных котировочной заявкой, объемах и ценах приведенных в настоящей заявке.

1) Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты, Ф.И.О., контактный телефон лица участника размещения заказа:____________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2) Идентификационный номер налогоплательщика__________________________________

3) Наименование, характеристики, количество и цена поставляемых товаров:

Фетальный монитор  Fetus BFM-900 (или аналог)

| № п/п | Общие характеристики системы | Диапазон значений | Обязательные условия или наличие функции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Цена муниципального контракта (с НДС) ___________________ рублей ___ копеек.

________________________________________________________________________

(сумма прописью)

Комплектация и условия поставки товаров (технические требования) соответствуют извещению о запросе котировок.

4) В цену контракта входит:______________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________       ______________   ____________________________________

(должность)		   (подпись, печать)			(ФИО)

«____» _________________ 200 __ г.

(число, месяц, год)

Приложение №3

## ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

## на поставку фетального монитора  Fetus BFM-900

## для МУЗ «ЦГБ» г. Великие Луки № _________

город Великие Луки               			                     «__» ___________  2009 года

МУЗ «Центральная городская больница» города Великие Луки, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Главного врача Залепы Игоря Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________ именуемое  в дальнейшем «Поставщик», в лице  __________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт по результатам ____________.

- 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку фетального монитора Fetus BFM-900 в количестве 3 (трех) единиц для МУЗ «ЦГБ» города Великие Луки (далее товар) в соответствии с техническим заданием Заказчика, являющимся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта, в обусловленный контрактом срок, а Заказчик обязуется принять и оплатить.

3.КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Поставщик предоставляет документы, удостоверяющие качество товара (материалов) (сертификаты, технические и гарантийные паспорта и т.д.).

3.2. Применение материалов, разрешённых для использования в лечебных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам, с предоставлением подтверждающих документов.

3.3. Гарантийный срок на товар – в соответствии с паспортными данными завода-изготовителя

4. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена контракта составляет __________ (__________________) рублей 00 копеек. Цена контракта включает: стоимость товара, НДС, транспортные расходы, стоимость тары, упаковки, маркировки, а также расходы на оплату таможенных пошлин, лицензионных сборов и других обязательных платежей.

4.2. Право собственности на товар переходит с момента подписания товарной накладной.

4.3. Расчеты по настоящему контракту осуществляются платежным поручением.

4.4. Оплата товара производится по безналичному расчету в течение 30-ти банковских дней со дня  поставки товара на основании представленного поставщиком счета, товарной накладной и счет-фактуры.

Заказчик	                                                                                 Поставщик

____________                                                                                  ______________

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Выполнить работы в порядке и сроки установленные муниципальным контрактом.

5.1.2. Нести риски случайной утраты (повреждения) объекта, материалов, оборудования и другого имущества Заказчика.

5.2. Заказчик обязуется:

5.2.1. Оплатить поставленный товар в соответствии с настоящим муниципальным контрактом.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему муниципальному контракту.

6.2. Поставщик несет имущественную ответственность за качество выполнения работ, сроки выполнения работ, оговоренные настоящим контрактом в соответствии с ГК РФ. В случае поставки некачественных материалов, необходимых для выполнения работ по монтажу, Поставщик обязан заменить его на качественный в течение 10-ти дней с момента обнаружения таких недостатков.

7. НЕУСТОЙКИ

7.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного  муниципальным контрактом, Поставщик обязан уплатить неустойку в размере 0,5 % за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  муниципальным контрактом срока исполнения обязательства.

8. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА В СИЛУ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ

8.1. Муниципальный контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям предусмотренным действующим законодательством.

9. ФОРС – МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

9.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или частичное неисполнение условий настоящего муниципального контракта в случае, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств, возникших после заключения муниципального контракта.

9.2. При наступлении указанных в п.9.1. обстоятельств сторона, для которой наступили эти обстоятельства, должна немедленно известить об этом другую сторону. Наличие обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено документально.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего договора, разрешаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию 10 календарных дней с момента её получения.

Заказчик	                                                                                 Поставщик

____________                                                                                  ______________

10.2. При полном или частичном отклонении претензии, при неполучении ответа на неё в установленный срок заинтересованная сторона для разрешения спора вправе обратиться в Арбитражный суд Псковской области.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий контракт вступает в силу с _________ 2009 года и  действует по ________________  2009 года.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр у Заказчика, второй у Поставщика.

13. Банковские реквизиты, адрес места нахождения сторон:

Поставщик:

# Заказчик:

12. Подписи и печати сторон:

Заказчик:                                                    	                Поставщик:

Главный врач МУЗ «ЦГБ»	                                             ________________

И.В. Залепа					                 ___________________

__________________________    		                           ________________________

М.П.                                                               		  М.П.