МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №2» г.ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

ИЗВЕЩАЕТ О  ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

в 3 квартале 2008 года

Муниципальный заказчик:

1.Наименование, место нахождения, почтовый адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика:

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №2» г. Великие Луки

182100, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Дружбы, д. 11;факс.8-81153-9-69-76, тел. 8-81153-9-19-79

e-mail:

2. Контактное лицо: главный врач - Целищева Татьяна Алексеевна тел. 9-19-82

экономист – Груздова Олеся Васильевна тел. 9-19-79

3.Источник финансирования заказа: средства муниципального бюджета.

4.Форма    котировочной заявки (см. приложение)

5.Предмет муниципального контракта: Текущий ремонт помещений Муниципального учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 2» г. Великие Луки

| № п.п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Процедурный кабинет |  |  |  |
| 1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки | 100 шт. | 0.01 |
| 2 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.016 |
| 3 | Снятие наличников | 100 м | 0.12 |
| 4 | Разборка покрытий полов из линолеума. | 100 м2 | 0.117 |
| 5 | Разборка плинтусов деревянных. | 100 м | 0.14 |
| 6 | Разборка стяжки | 100 м2 | 0.117 |
| 7 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных. | 100 м2 | 0.09 |
| 8 | Разборка облицовки стен от керамической плитки. | 100 м2 | 0.15 |
| 9 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0.19 |
| 10 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 | 0.34 |
| 11 | Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.117 |
| 12 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов | 100 м2 | 0.117 |
| 13 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу. | 100 м2 | 0.36 |
| 14 | Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой толщиной слоя 3 мм | 100 м2 | 0.117 |
| 15 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 | 0.117 |
| 16 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных. | 100 м2 | 0.03 |
| 17 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов оконных. | 100 м2 | 0.112 |
| 18 | Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока. | 100 м2 | 0.09 |
| 19 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.0189 |
| 20 | Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: | 100 м2 | 0.021 |
| 21 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов. | 100 м2 | 0.025 |
| 22 | Снятие смесителя без душевой сетки | 100 шт. | 0.01 |
| 23 | Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин | 100 шт. | 0.01 |
| 24 | Демонтаж санитарных приборов сифонов | 100 шт. | 0.01 |
| 25 | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0.02 |
| 26 | Установка тумб под мойки. | 100 шт | 0.01 |
| 27 | Установка решеток | 100 шт. | 0.01 |
| 28 | Установка смесителей | 10 шт. | 0.1 |
| 29 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 шт | 0.1 |
| 30 | Демонтаж выключателей | 100 шт. | 0.01 |
| 31 | Установка выключателей двухклавишных утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.01 |
| 32 | Демонтаж розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.02 |
| 33 | Установка розеток штепсельных | 100 шт. | 0.02 |
| 34 | Демонтаж светильников. | 100 шт. | 0.02 |
| 35 | Установка Светильников с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды | 100 шт. | 0.02 |
| Лаборатория |  |  |  |
| 36 | Разборка кладки стен из: кирпича | 10 м3 | 0.75 |
| 37 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен | 100 м2 | 0.2177 |
| 38 | Разборка облицовки стен. | 100 м2 | 0.096 |
| 39 | Укладка перемычек. | 100 шт. | 0.02 |
| 40 | Сверление отверстий в кирпичных стенах | 100 шт. | 0.02 |
| 41 | Разборка кирпичных перегородок | 100 м2 | 0.0561 |
| 42 | Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров | 100 шт. | 0.01 |
| 43 | Демонтаж санитарных приборов смывных труб | 100 шт. | 0.01 |
| 44 | Демонтаж санитарных приборов смывных бачков. | 100 шт. приборов | 0.01 |
| 45 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах | 100 шт. | 0.02 |
| 46 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.0294 |
| 47 | Снятие наличников | 100 м | 0.098 |
| 48 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 | 0.054 |
| 49 | Устройство стяжек цементных: | 100 м2 | 0.054 |
| 50 | Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 | 0.054 |
| 51 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м | 0.09 |
| 52 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.0189 |
| 53 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов | 100 м2 | 0.01 |
| 54 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: | 100 м2 | 0.04 |
| 55 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0.04536 |
| 56 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов оконных | 100 м2 | 0.063 |
| 57 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву плинтусов | 100 м2 | 0.005 |
| 58 | Очистка вручную поверхности потолка | 100 м2 | 0.174 |
| 59 | Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой толщиной слоя 3 мм | 100 м2 | 0.214 |
| 60 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков | 100 м2 | 0.054 |
| 61 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0.023 |
| 62 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 | 0.16 |
| 63 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м | 0.19 |
| 64 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен с изоляцией | 100 м2 | 0.0416 |
| 65 | Прокладка кабеля. | 100 м | 0.23 |
| 66 | Демонтаж выключателей двухклавишных утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.01 |
| 67 | Установка выключателей двухклавишных утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.01 |
| 68 | Демонтаж розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.01 |
| 69 | Установка розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.02 |
| 70 | Установка светильников с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды | 100 шт. | 0.02 |
| 71 | Демонтаж светильников с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды | 100 шт. | 0.02 |
| 72 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных | 100 м2 | 0.02 |
| 73 | Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока | 100 м2 | 0.024 |
| 74 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов | 100 м2 | 0.04 |

5.Место выполнения работ:

182100, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Дружбы, д.11.

Условия: 1. Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями СНиП, СанПиН, ПУЭ, НПБ, ГОСТ, нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ и других нормативных документов, а также соответствующих надзорных и контролирующих органов;

2. Все материалы, конструкции, изделия и т.п., применяемые при производстве работ, должны иметь сертификаты соответствия, лабораторные заключения;

3. Срок гарантийных обязательств на ремонт не менее одного года.

4. Необходимо предоставить документы, подтверждающие право на ведение деятельности (лицензия).

5. Сметы на ремонтные работы.

6.Сроки выполнения работ:

С момента заключения контракта по 30 сентября 2008 года

7. Сведения о включённых в цену работ:

В цену работ входят налоги, сборы и другие обязательные платежи.

8. Максимальная цена контракта: - 200 000,00 (Двести тысяч руб. 00 коп.)

9.Место, дата начала и окончания подачи заявок:

Место подачи заявок: 182100, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Дружбы, д. 11, МУЗ «ГП №2» (конкурсная комиссия)

Дата начала:  25.06.2008 г.

Дата окончания: 30.06.2008 г. в 16 00

10. Срок и условия оплаты выполнения работ:

Оплата за выполненные работы производится по безналичному расчёту по акту сдачи-приёмки работ в течение 30 календарных дней. Работа выполняется после выплаты аванса в размере 30% суммы муниципального контракта.

11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок 10 дней.

Заказчик

МУЗ «ГП №2» г. Великие Луки

Главный врач			          _____________	Т.А.Целищева

З А Я В К А

Главному врачу

МУЗ " ГП № 2"

ЛлллллЛук

на участие  в запросе котировок цен на право заключения

муниципального контракта на  текущий ремонт помещений для

МУЗ «Городская поликлиника №2» г. Великие Луки

Изучив запрос котировок по размещению заказа на право заключения муниципального контракта

_____________________________________________________________________________

( наименование предмета запроса)

____________________________________________________________________________________________

В лице ______________________________________________________________________________________

( наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица юридического лица)

сообщает о решении принять участие в запросе котировок на размещение муниципального заказа на условиях ,установленных в извещении ,и направляет настоящую заявку.

Мы согласны провести работы для нужд МУЗ «Городская поликлиника № 2» г. Великие Луки в соответствии с требованиями ,указанными в извещении

| Предмет контракта | Адрес | Цена контракта | Гарантии | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| текущий ремонт помещений МУЗ " ГП № 2" | ул.Дружбы д.11 |  |  |  |

Мы ознакомлены с обязательными требованиями, предъявляемыми СНиП, СанПиН ,ПУЭ, ГОСТ, нормативными документами в области охраны труда  и безопасности и других но, а также соответствующих надзорных и контролирующих органов.

В случае признания наших предложений о цене лучшими обязуемся подписать контракт с Муниципальным учреждением здравоохранения « Городская поликлиника № 22 г .Великие Луки на  текущий ремонт помещений в соответствии  с требованиями и условиями, указанными в извещении, в десятидневный срок со дня подписания протокола подведения итогов запроса котировок.

Настоящей заявкой подтверждаем ,что в отношении

_________________________________________________________________________________

( наименование организации-Участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам, и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные  внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % двадцати пяти процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика , не противоречащее требованию формирования равных для всех участников конкурса условий ,запрашивать у нас и в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные в ней сведения.

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)____________________________________________________

( должность, Ф.И.О., подпись)

М.П.						«____» _________________ 200 __ г.

(число, месяц, год)

Неотъемлемой частью заявки являются следующие документы:

- Анкета участника размещения заказа

- Локальная смета, дефектная ведомость

### АНКЕТА

УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| 1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма |  |
| --- | --- |
| 2. Регистрационные данные: - дата, место и орган регистрации, - учредители, - номер и почтовый адрес ИФНС, - ИНН/КПП, - ОГРН, - ЕГРН, - ОКПО. |  |
| 3. Юридический адрес участника размещения заказа |  |
| 4. Почтовый адрес участника размещения заказа, телефон, факс |  |
| 5. Банковские реквизиты (информация обо всех открытых счетах) 5.1. Наименование обслуживающего банка 5.2. Расчетный счет 5.3. Корреспондентский счет 5.4. Код БИК |  |

Дефектная ведомость

Текущий ремонт процедурного кабинета и лаборатории поликлиники                  _

( наименование работ и затрат, наименование объекта)

| № п.п | Наименование работ | ед. изм | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Процедурный кабинет |  |  |  |
| 1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки | 100 шт. | 0.01 |
| 2 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.016 |
| 3 | Снятие наличников | 100 м | 0.12 |
| 4 | Разборка покрытий полов из линолеума. | 100 м2 | 0.117 |
| 5 | Разборка плинтусов деревянных. | 100 м | 0.14 |
| 6 | Разборка стяжки | 100 м2 | 0.117 |
| 7 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных. | 100 м2 | 0.09 |
| 8 | Разборка облицовки стен от керамической плитки. | 100 м2 | 0.15 |
| 9 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0.19 |
| 10 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 | 0.34 |
| 11 | Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.117 |
| 12 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов | 100 м2 | 0.117 |
| 13 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу. | 100 м2 | 0.36 |
| 14 | Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой толщиной слоя 3 мм | 100 м2 | 0.117 |
| 15 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 | 0.117 |
| 16 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных. | 100 м2 | 0.03 |
| 17 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов оконных. | 100 м2 | 0.112 |
| 18 | Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока. | 100 м2 | 0.09 |
| 19 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.0189 |
| 20 | Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: | 100 м2 | 0.021 |
| 21 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов. | 100 м2 | 0.025 |
| 22 | Снятие смесителя без душевой сетки | 100 шт. | 0.01 |
| 23 | Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин | 100 шт. | 0.01 |
| 24 | Демонтаж санитарных приборов сифонов | 100 шт. | 0.01 |
| 25 | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0.02 |
| 26 | Установка тумб под мойки. | 100 шт | 0.01 |
| 27 | Установка решеток | 100 шт. | 0.01 |
| 28 | Установка смесителей | 10 шт. | 0.1 |
| 29 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 шт | 0.1 |
| 30 | Демонтаж выключателей | 100 шт. | 0.01 |
| 31 | Установка выключателей двухклавишных утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.01 |
| 32 | Демонтаж розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.02 |
| 33 | Установка розеток штепсельных | 100 шт. | 0.02 |
| 34 | Демонтаж светильников. | 100 шт. | 0.02 |
| 35 | Установка Светильников с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды | 100 шт. | 0.02 |
| Лаборатория |  |  |  |
| 36 | Разборка кладки стен из: кирпича | 10 м3 | 0.75 |
| 37 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен | 100 м2 | 0.2177 |
| 38 | Разборка облицовки стен. | 100 м2 | 0.096 |
| 39 | Укладка перемычек. | 100 шт. | 0.02 |
| 40 | Сверление отверстий в кирпичных стенах | 100 шт. | 0.02 |
| 41 | Разборка кирпичных перегородок | 100 м2 | 0.0561 |
| 42 | Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров | 100 шт. | 0.01 |
| 43 | Демонтаж санитарных приборов смывных труб | 100 шт. | 0.01 |
| 44 | Демонтаж санитарных приборов смывных бачков. | 100 шт. приборов | 0.01 |
| 45 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах | 100 шт. | 0.02 |
| 46 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.0294 |
| 47 | Снятие наличников | 100 м | 0.098 |
| 48 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 | 0.054 |
| 49 | Устройство стяжек цементных: | 100 м2 | 0.054 |
| 50 | Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 | 0.054 |
| 51 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м | 0.09 |
| 52 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.0189 |
| 53 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов | 100 м2 | 0.01 |
| 54 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: | 100 м2 | 0.04 |
| 55 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0.04536 |
| 56 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов оконных | 100 м2 | 0.063 |
| 57 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву плинтусов | 100 м2 | 0.005 |
| 58 | Очистка вручную поверхности потолка | 100 м2 | 0.174 |
| 59 | Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой толщиной слоя 3 мм | 100 м2 | 0.214 |
| 60 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков | 100 м2 | 0.054 |
| 61 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0.023 |
| 62 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 | 0.16 |
| 63 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м | 0.19 |
| 64 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен с изоляцией | 100 м2 | 0.0416 |
| 65 | Прокладка кабеля. | 100 м | 0.23 |
| 66 | Демонтаж выключателей двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.01 |
| 67 | Установка выключателей двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.01 |
| 68 | Демонтаж розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.01 |
| 69 | Установка розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.02 |
| 70 | Установка светильников с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды | 100 шт. | 0.02 |
| 71 | Демонтаж светильников с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды | 100 шт. | 0.02 |
| 72 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных | 100 м2 | 0.02 |
| 73 | Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока | 100 м2 | 0.024 |
| 74 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов | 100 м2 | 0.04 |