Извещение №465 /01 от 22 июня 2009г.

Утверждаю: ______________ А.А. Шулаев

Утверждаю: ______________ М.А. Усачева

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» города Великие Луки

извещает о запросе котировок на право заключения муниципального контракта по текущему ремонту санузлов

- Адрес: 182100, г. Великие Луки, пр. Гагарина, д. 81, тел. 9-35-19

Контактное лицо: Бобинин Константин Геннадьевич (т. 5-59-50)

- Котировочная заявка и документация размещены на официальном сайте: www.velikieluki.ru

- Источник финансирования заказа – средства местного бюджета.

| Предмет муниципального контракта. | Сроки ремонтных работ | Гарантия | Предоплата | Максимальная (начальная) цена контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительно-монтажные работы по текущему ремонту санузлов | 1,5 месяца | не менее 3 лет | не более 30% | 345 000,00 |

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» - ул. Гагарина, д.81

- Место, условия, сроки: Работы производятся непосредственно в указанном учреждении города, гарантия на выполненные работы не мене 3 лет, сроки работ 1,5 месяца с момента подписания муниципального контракта. Предоставить сметную стоимость ремонтных работ в соответствии с Государственными элементами сметных норм (ГЭСН). Все работы производить при наличии лицензии на право данного вида деятельности.

- Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата за оказанную работу производится на основании счета и акта выполненных работ. Все цены указаны с учетом НДС. Предоплата не более 30%. Форма оплаты безналичный расчет – платежное поручение.

6.  Место, порядок, дата начала и окончания подачи котировочной заявки: Место подачи котировочных заявок: 182100, Псковская обл., г. Великие Луки, пр. Гагарина, д. 13, кабинет 14. Котировочные заявки принимаются  со дня размещения извещения котировочной заявки на официальном сайте, до 16 часов 00 минут 02 июля 2009 года.

- Сроки подписания муниципального контракта: в течение семи рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложение 1

ОПИСЬ  РАБОТ

Объемы строительно-монтажных работ по текущему ремонту санузлов

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №16».

# Адрес: пр. Гагарина, д.81

| Наименование работ | Ед. изм. | Объем необходимых работ принятых к включению в муниципальный заказ | Требование к материалам |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 детских санузла и 1 санузел для учителей |  |  |  |
| Демонтаж унитазов | шт. | 9 |  |
| Демонтаж смывных бачков | шт. | 9 |  |
| Демонтаж смывных труб | шт. | 9 |  |
| Демонтаж раковин | шт. | 3 |  |
| Разборка бетонных конструкций при помощи отбойных молотков | м3 | 0,5 |  |
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100мм | м | 20 |  |
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50мм | м | 7 |  |
| Пробивка в кирпичных стенах гнёзд размером до 260х260мм | шт. | 3 |  |
| Пробивка в бетонных конструкциях борозд площадью сечения до 100см2 | м | 9 |  |
| Разборка покрытий полов цементных | м2 | 29,6 |  |
| Разборка цементной стяжки | м3 | 1,1 |  |
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32мм | м | 30 |  |
| Окраска металлических поверхностей труб и радиаторов отопления | м2 | 6 |  |
| Разборка деревянных конструкций перегородок | м2 | 21 |  |
| Расчистка стен от предыдущих красок и покрытий | м2 | 168 |  |
| Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100мм | м | 20 |  |
| Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50мм | м | 7 |  |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения | м | 30 | Стальные оцинкованные трубы диаметром 20мм |
| Установка кранов шаровых диаметром 20мм | шт. | 12 |  |
| Установка унитазов с бачком | комплект | 9 | Унитаз типа «Компакт» |
| Установка раковин со смесителями | шт. | 3 | Раковина типа «Тюльпан» |
| Восстановление канализационных трапов | шт. | 2 |  |
| Гидроизоляция полов | м2 | 29,6 |  |
| Заделка отверстий, гнёзд и борозд в перекрытиях железобетонных | м3 | 0,01 |  |
| Устройство цементной стяжки | м3 | 1,1 |  |
| Устройство покрытий полов на цементном растворе из плиток керамических | м2 | 29,6 |  |
| Устройство перегородок на металлокаркасе с заполнением из фанеры толщиной 10мм и облицовкой панелями ПВХ при высоте перегородки до 2м | м2 | 21 |  |
| Облицовка стен плитками керамическими на цементном растворе | м2 | 84 |  |
| Огрунтовка стен грунтом проникающим | м2 | 168 |  |
| Ремонт штукатурки | м2 | 5 |  |
| Шпатлёвка стен | м2 | 84 |  |
| Окраска стен по подготовленной поверхности водоэмульсионная | м2 | 84 |  |
| Замена окон на ПВХ с подоконниками ПВХ и отливами | шт. | 2 | Окна из ПВХ 1600х2450мм с двойным остеклением |
| Ремонт откосов внутренних и наружных | м2 | 12 |  |
| Устройство подвесного потолка типа «Армстронг» со светильниками и проводкой | м2 | 29,6 | Потолок влагостойкий, 11 светильников с люминесцентными лампами |
| Замена дверных блоков | шт. | 5 | Двери филёнчатые окрашенные 800х2000мм |

#### Сроки выполненных работ – 1,5 месяца со дня подписания муниципального контракта.

Гарантия на выполненные ремонтные работы – не менее 3 лет.

Размеры оконных и дверных проёмов даны примерно.

Муниципальному заказчику

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №16»

## КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на право заключения с МОУ «Средняя общеобразовательная школа №16»

муниципального контракта по текущему ремонту санузлов

- Изучив запрос котировок на право заключения вышеупомянутого контракта

(наименование организации-Участника размещения заказа)

в лице ______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать  в процедуре по запросу котировок цен и направляет

настоящую заявку.

| Банковские реквизиты (информация обо всех открытых счетах) Наименование обслуживающего банка Расчетный счет Корреспондентский счет Код БИК ИНН/КПП |  |
| --- | --- |

- Мы согласны выполнить предусмотренные запросом функции в соответствии с заявкой и на условиях, которые мы  представили в настоящем предложении.

| Предмет муниципального контракта | Максимальная (начальная) цена контракта (руб.) | Сроки | Предоплата | Гарантия | Цена контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительно-монтажные работы по текущему ремонту санузлов | 345 000,00 |  |  |  |  |

- Наши адреса: юридический _______________________________________________

почтовый __________________________________________________

- Контактное лицо________________________________________________________

телефон _______________ факс___________________

Руководитель организации:                                                         (_____________________)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ N_____

г. Великие Луки                                                                                «____»_____________ 2008  г.

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №16», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  в лице директора Усачевой М.А., действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  _____________________, действующего на основании Устава с другой стороны, в соответствии с решением единой комиссии, протокол от  « __ » _________  2009г. заключили контракт о нижеследующем.

1. Предмет контракта.

  - По заданию Заказчика Подрядчик принимает на себя работу по _____________________, и сдает ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.  Работы считаются выполненными после подписания сторонами акта КС-2 о приемке законченных (выполненных) работ, оформленного в установленном порядке.

  - Предусмотренные настоящим контрактом работы выполняются в полном соответствии с нормами СНиП.

  - Срок выполнения работ с «__»__________ 2009г. по «__»_________2009г. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

2. Цена контракта и порядок расчетов.

  - Цена настоящего контракта составляет ________________ (_____).

  - Оплата по настоящему контракту производится поэтапно с авансовым платежом (30% от стоимости контракта)  для приобретения необходимых материалов путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика платежными поручениями через ОФК на основании выставленных счетов-фактур в 2х экземплярах

Оплата производится в течение 30 дней после оформления двухстороннего акта о приемке работ по форме КС-2.

  - Удержание полученного аванса производится пропорционально  выполненным объемом работ.

  - Заказчик обязуется  произвести окончательный расчет  за выполненные подрядчиком работы после подписания сторонами акта о приемке законченных (выполненных) работ, оформленного в установленном порядке по факту выполненных работ при условии финансирования.

  - При возникновении дополнительных работ, не вошедших в смету к контракту, необходимость которых подтверждена актом, составленным с участием представителей «Заказчика», их стоимость определяется согласно п.6 ст.9 ФЗ №94 от 08.07.05г. «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

3. Обязательства сторон.

  - Заказчик имеет право:

- Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не

вмешиваясь в его деятельность.

- Отказаться от исполнения контракта в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения контракта.

  - Подрядчик обязан:

- Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем условиям настоящего контракта.

- Предоставить срок гарантии нормального функционирования результатов работы на срок не менее___ лет, с даты  подписания сторонами акта сдачи-приемки или акта устранения недостатков, за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц.

    - При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации дефектов  и недоделок допущенных по вине подрядчика, устранить их за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

    - Работы выполнять из собственных материалов, и нести ответственность за качество предоставляемых материалов,  за их соответствие ГОСТам, сертификатам и техпаспортам, а также за обременение предоставляемых материалов правами третьих лиц.

3.3.   Заказчик обязан:

- Оплатить выполненные подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим контрактом.

4. Порядок сдачи и приемки работ.

  - Подрядчик обязан в письменной форме известить заказчика о выполнении работ.

  - Сдача результатов работ подрядчиком и приемка его заказчиком производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляются актом выполненных работ, подписываемым обеими сторонами, с указанием  недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения.

В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего контракта заказчик незамедлительно уведомляет об этом подрядчика, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его подрядчику.

Подрядчик обязан в течение 30 дней со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.

  - Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в контракте.

  - Датой выполнения работ считается дата подписания сторонами акта сдачи-приемки или акта устранения недостатков.

5. Ответственность сторон.

  - Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета.

  - Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Форс-мажор.

- Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которое непосредственно повлияло на исполнение настоящего контракта.

7. Порядок разрешения споров.

- Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

  - В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку.

8. Порядок изменения и расторжения договора.

- Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

  - Досрочное расторжение контракта может иметь место в соответствии с п.6.1. настоящего контракта либо по соглашению сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

  - Заказчик имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке в соответствии с п.3.1.2. настоящего контракта без возмещения подрядчику убытков, связанных с расторжением договора.

  - Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий контракт другой стороне не позднее, чем за ______ дней до предполагаемого дня расторжения настоящего контракта.

9. Прочие условия.

    - В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 3  дней письменно известить об этом другую сторону.

  - Все изменения и дополнения к настоящему контракту должны быть оформлены письменно, подписаны уполномоченными на то лицами и являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

  - Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

  - Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Юридические адреса и

банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа №16»» |  |  |

___________________ М.А. Усачева                              ___________________________