Утверждаю:

Директор ФГУ «Великолукский ЦСМ»

_________________ В.П.Морозов

«_____»________________2008 г.

Документация

по размещению государственного заказа путем проведения

открытого аукциона на выполнение работ по капитальному

ремонту помещений административного здания

ФГУ «Великолукский ЦСМ»

Размещено   29  января 2008г.

Извещение о проведении открытого аукциона

ФГУ «Великолукский ЦСМ» приглашает предприятия, организации принять участие в открытом аукционе на право заключения государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту помещений административного здания №8 по ул. Некрасова.

1.Форма торгов: открытый аукцион

2.Наименование, место нахождения, почтовый  адрес и адрес  электронной почты, номер контактного телефона:

Федеральное государственное учреждение «Великолукский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

182100, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Некрасова, д.8.

E-mail:velcsm@mart.ru

Контактный телефон: 3-84-02, 3-86-05.

3.Источник финансирования заказа: за счет внебюджетных средств.

4.Начальная (максимальная) цена государственного контракта: 720000 руб.

5.Величина понижения начальной (максимальной) цены государственного контракта (шаг аукциона): устанавливается в размере пяти  процентов начальной (максимальной) цены контракта. Если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта,  «шаг  аукциона»  снижается на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.

6.Место выполнения работ: Псковская область, г. Великие Луки, ул. Некрасова, д.8.

7.Срок выполнения работ:   с 04 марта по 31 мая 2008 г.

8.Форма, сроки и порядок оплаты:

Безналичный расчет по акту сдачи-приемки работ в течение 30 рабочих дней.

Работы выполняются после выплаты аванса в размере 30% суммы государственного контракта.

9.Качество работ, срок и объем гарантийных работ:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями СНиП, СанПиН, ПУЭ,НПБ,ГОСТ, нормативных документов в области охраны труда и безопасности работ и других нормативных документов, а также соответствующих надзорных и контролирующих органов.

Все материалы, конструкции, изделия и т.п., применяемые при производстве работ должны иметь сертификаты соответствия.

Срок гарантийных обязательств на оборудование и используемые материалы в соответствии с паспортными данными заводов-изготовителей.Срок гарантийных обязательств на выполненные работы- не менее 3-х лет.

10. Начальная (максимальная) цена государственного контракта:

Стоимость работ формируется на основании локальной сметы с учетом всех расходов (материалы, оборудование и прочее). Локальная смета должна содержать без исключения все наименования и объемы работ, а также предусматривать  использование материалов, предусмотренных перечнем наименований и объемов работ.

Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения государственного контракта вправе изменить не более чем на 10% предусмотренные государственным контрактом объемы работ, при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренном государственным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными государственным контрактом.

Валютой при формировании начальной (максимальной) цены и расчетов с исполнителями работ, установлен российский рубль.

11. Место, порядок, дата начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе:

Место подачи заявок: 182100, Псковская обл., г. Великие Луки, ул.Некрасова, д.8 (кабинет заместителя директора).

Дата начала и окончания подачи заявок: с 29 января 2008 г. по 19 февраля 2008 г.

Порядок подачи заявок в открытом аукционе:

Участники аукциона подают заявку (форма заявки прилагается) и документы:

- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки; выписку из единого  государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки.  Документы должны быть датированы не ранее чем за шесть  месяцев до дня размещения  на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа;

- нотариально заверенные копии действующих лицензий на выполнение работ, составляющих предмет аукциона.

12. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе:

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

13. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:

Заявки рассматриваются в 14=00 часов 19 февраля   2008 года по адресу: г. Великие Луки, ул. Некрасова, д. 8, кабинет заместителя директора.

14. Место, дата и время проведения аукциона:

Аукцион проводится в 14=00 часов  21 февраля   2008 года по адресу:  г. Великие Луки, ул. Некрасова, д.8.

15. Победитель аукциона должен подписать проект государственного контракта  в срок не менее чем десять дней со дня размещения протокола  аукциона на официальном сайте. Проект государственного контракта прилагается.

16.  Размер обеспечения заявки на участие в аукционе – нет.

17. Размер обеспечения исполнения государственного  контракта – нет.

18. Получение документации об аукционе:

Комплект документов об аукционе может быть получен у контактного лица на основании письменного запроса в адрес заказчика. В письменном запросе следует указать название аукциона. Начало распространения документации осуществляется с момента опубликования в установленном порядке извещения о проведении открытого аукциона на официальном сайте и в официальном издании. Получение документации об аукционе с 29 января 2008 г. по 19 февраля 2008 г.

Документация предоставляется на безвозмездной основе. Выдача документации производится контактным лицом по адресу заказчика  г. Великие Луки, ул. Некрасова, д. 8.

19.Предметом государственного контракта является: выполнение работ по капитальному ремонту помещений административного здания  согласно представленного перечня.

Ведомость объемов работ

на капитальный ремонт помещений здания ФГУ «Великолукский ЦСМ»

| N п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Смена деревянных оконных блоков на блоки из металлопластика | м2/шт. | 11.88/6.0 |
| 2. | Смена деревянных подоконных досок на подоконные доски из металлопластика шир.0.5м | м2/м | 4.62/8.4 |
| 3. | Снятие и установка существующих отливов | м | 7.8 |
| 4. | Ремонт штукатурки откосов | м2 | 4.2 |
| 5. | Окраска откосов с подготовкой поверхности | м2 | 4.2 |
| 6. | Смена дверных блоков с замком | м2/шт. | 2.77/1.0 |
| 7. | Покрытие дверей «Pinotex» | м2 | 5.9 |
| 8. | Смена покрытий полов из линолеума | м2 | 75.9 |
| 9. | Устройство основания пола из ДСП | м2 | 75.9 |
| 10. | Смена плинтусов деревянных на пвх | м | 59.9 |
| 11. | Смена обоев улучшенных | м2 | 97.2 |
| 12 | Очистка стен от краски | м2 | 97.2 |
| 13. | Ремонт штукатурки стен | м2 | 9.6 |
| 14. | Отделка стен под оклейку обоями | м2 | 97.2 |
| 15. | Облицовка откосов ГКЛ в один слой по металлическому каркасу | м2 | 20.9 |
| 16. | Окраска водоэмульсионной краской откосов | м2 | 20.9 |
| 17. | Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» | м2 | 74.8 |
| 18. | Окраска приборов отопления | м2 | 13.3 |
| 19. | Смена встроенных шкафов | шт./м2 | 2/3.3 |
| 20. | Окраска дверей шкафов типа «Pinotex» | м2 | 8.7 |
| 21. | Смена шкафа распределительного | шт. | 1 |
| 22. | Установка выключателей трехполюсных ВА4729 | шт. | 4 |
| 23. | Демонтаж светильников с лампами накаливания | шт. | 24 |
| 24. | Установка светильников с люминесцентными лампами в подвесных потолках ARS/R 4х18 | шт. | 15 |
| 25. | Смена розеток | шт. | 18 |
| 26. | Смена выключателей | шт. | 4 |
| 27. | Прокладка кабеля в трубе ПНД | м | 39.0 |
| 28. | Прокладка кабеля по стенам с закрытием кабель-каналом | м | 95.0 |
| 29. | Разборка перегородок из стеклоблоков | м2 | 9.4 |
| 30. | Разборка деревянной перегородки | м2 | 19.1 |
| 31. | Устройство перегородки из ГКЛ на двойном металлическом каркасе в один слой с 2-х сторон | м2 | 15.1 |
| 32. | Масляная окраска существующих окон с подоконными досками | м2 | 3.6 |
| 33. | Масляная окраска откосов | м2 | 4.5 |
| 34. | Облицовка стен ГКЛ в один слой по металлическому каркасу | м2 | 44.2 |
| 35. | Оклейка стен обоями | м2 | 44.2 |
| 36. | Установка решеток декоративных | шт. | 2 |
| 37. | Установка розеток | шт. | 6 |
| 38. | Установка выключателей | шт. | 2 |
| 39. | Снятие дверного блока | шт./м2 | 2/3.2 |
| 40. | Разборка деревянного пола | м2 | 22.3 |
| 41. | Подготовка бетонная под полы | м3 | 1.84 |
| 42. | Устройство покрытия из плиток керамических | м2 | 23.0 |
| 43. | Установка люка | шт./м2 | 1/1.0 |
| 44. | Установка оконного блока из металлопластика | шт./м2 | 1/0.49 |
| 45. | Установка подоконной доски из металлопластика | м | 1.1 |
| 46. | Установка металлических дверей наружных | шт./м2 | 1/1.68 |
| 47. | Установка деревянного дверного блока | шт./м2 | 1/1.68 |
| 48. | Антисептирование существующей обшивки стен и потолка | м2 | 72.5 |
| 49. | Пароизоляция стен пленкой в два слоя | м2 | 48.8 |
| 50. | Изоляция стен пенополистиролом толщиной 100мм с устройством деревянного каркаса | м2 | 33.9 |
| 51. | Облицовка стен пластиком | м2 | 50.3 |
| 52. | Изоляция потолка пенополистиролом толщиной 50мм с устройством деревянного каркаса | м2 | 21.7 |
| 53. | Облицовка потолка пластиком | м2 | 21.7 |
| 54. | Прокладка водопровода из стальных труб д.15 с присоединением к существующему водопроводу | м шт. | 5.0 1 |
| 55. | Прокладка канализации из полиэтиленовых труб д.50 с присоединением к сущ. канализации | м шт. | 4.5 1 |
| 56. | Установка мойки с краном водоразборным | шт. | 1 |
| 57. | Установка шкафа распределительного | шт. | 1 |
| 58. | Установка светильников с люминесцентными лампами ARS/R 4х18 | шт. | 3 |
| 59. | Установка розетки трехполюсной | шт. | 2 |
| 60. | Установка коробки ответвительной | шт. | 1 |

Форма заявки

Заявка на участие в аукционе

__________________________________________________________ознакомившись                                                                                    			(наименование участника размещения заказа)

с извещением, опубликованным  в газете «Великолукская правда» (размещенным на официальном сайте), заявляем о своем желании принять участие в открытом аукционе на выполнение работ по капитальному ремонту помещений здания ФГУ «Великолукский ЦСМ» по адресу г. Великие Луки, ул. Некрасова, д. 8.

Сведения об участнике размещения заказа

| № п/п | Наименование |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фирменное наименование |  |
| 2. | Организационно-правовая форма |  |
| 3. | Юридический адрес, фактическое местонахождение |  |
| 4. | Руководитель ФИО |  |
| 5. | Контактное лицо, контактный телефон |  |

Удостоверяем, что на день подачи заявки мы не находимся в процессе ликвидации или банкротства, деятельность не преостановлена  в порядке, предусмотренном Кодексом Р Ф об административных правонарушениях, не имеем задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Приложение:  согласно п.11 документации об аукционе.

______________________________________________________________________________   				Должность  (для юридического лица), подпись, фамилия, имя, отчество

«_____» ____________________2008 г.