Регистрационный номер 233

Опубликовано 10.11.2008.

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная школа» им. А.А. Большакова извещает о проведении запроса котировок  на право заключения муниципального контракта на проведение выборочного ремонта помещения выставочного зала

1.Муниципальный заказчик: МОУ ДОД «Детская художественная школа» им. А.А. Большакова, 182100, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Л. Чайкиной, д.18, тел./факс 32911. Контактное лицо: Елена Николаевна Андреева.

2.Источник финансирования: бюджетные средства, внебюджетные средства

3.Форма котировочной заявки (приложение №1)

4.Предмет запроса котировок: проведение  выборочного ремонта помещения выставочного зала по ул. Некрасова, д.6/1.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Демонтажные работы: |  |  |  |
| 1 | Разборка подшивки потолков | 100 м2 | 0,4617 |
| 2 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 | 0,7242 |
| 3 | Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета | 100 м2 | 0,7242 |
| 4 | Разборка покрытий полов: паркетных | 100 м2 | 0,7242 |
| 5 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,7242 |
| 6 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,3254 |
| 7 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах | 100 шт. | 0,04 |
| 8 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,211 |
| 9 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах | 100 шт. | 0,02 |
| 10 | Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах: каркасных и в перегородках | 100 шт. | 0,01 |
| 11 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,0567 |
| 12 | Демонтаж осветительных приборов | 100 шт. | 0,24 |
| 13 | Разборка каркаса из брусьев | 100 м2 | 0,2789 |
| 14 | Разборка обшивки: неоштукатуренной | 100 м2 | 0,2789 |
| 15 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т. | 0,052 |
| Внутренние отделочные работы: |  |  |  |
| 1 | Монтаж окон ламинированных из ПВХ - профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 | 0,1071 |
| 2 | Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема более 2 м | 100 м2 | 0,1055 |
| 3 | Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема более 2 м | 100 м2 | 0,1055 |
| 4 | Устройство из ГКЛ подвесных потолков: на двух уровневом металлическом каркасе 60х27 с использованием подвеса с зажимом | 100 м2 | 0,7098 |
| 5 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,7098 |
| 6 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки | 100 м2 | 4,26 |
| 7 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема более 2,5 м2 (с элементами ковки и витражными вставками) | 1 м2 | 4,05 |
| 8 | Устройство покрытий из керамогранитных плиток: размерами до 60х60см | 100 м2 | 0,7098 |
| Демонтажные работы в подсобном помещении: |  |  |  |
| 1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах | 100 шт. | 0,03 |
| 2 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,03 |
| 3 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 0,105 |
| 4 | Разборка обшивки | 100 м2 | 0,201 |
| 5 | Разборка каркаса из брусьев | 100 м2 | 0,201 |
| 6 | Разборка подшивки потолков | 100 м2 | 0,0242 |
| Внутренние работы в подсобном помещении: |  |  |  |
| 1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20мм | 100 м2 | 0,0645 |
| 2 | Устройство стяжек цементных на каждые 5мм изменения толщины стяжки | 100 м2 | 0,645 |
| 3 | Устройство покрытий из керамогранитных плиток: размерами до 40х40см | 100 м2 | 0,0645 |
| 4 | Устройство из ГКЛ подвесных потолков: на двух уровневом металлическом каркасе 60х27 | 100 м2 | 0,0894 |
| Электромонтажные работы: |  |  |  |
| Реконструкция вводного щита |  |  |  |
| 1 | Прибор или аппарат | шт. | 14,000 |
| 2 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение, мм2, до: 16 | 100 м | 0,080 |
| Прокладка кабеля |  |  |  |
| 3 | Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 2,500 |
| 4 | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16 в трубе | 100 м | 2,800 |
| Демонтаж |  |  |  |
| 5 | Демонтаж кабеля | 100 м | 1,000 |
| 6 | Демонтаж осветительных приборов | 100 шт. | 0,200 |

5.Место выполнения работ: 182100 Псковская область, г. Великие Луки, ул. Некрасова, д.6/1

6. Сроки выполнения работ:   два месяца с момента подписания контракта.

7. Условия выполнения работ: 7.1. Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями СниП, СанПиН, ПУЭ, НПБ, ГОСТ, нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ и других нормативных документов, а также соответствующих надзорных и контролирующих органов;

7.2. Все материалы, конструкции, изделия и т.п., применяемые при производстве работ, должны иметь сертификаты соответствия;

7.3. Все работы выполняются из материалов подрядчика;

7.4.Необходимо предоставить документы, подтверждающие право на ведение деятельности (лицензия)

8. В стоимость выполнения работ должны входить: НДС, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

9. Максимальная цена контракта: 400 000 рублей.

10. Место и срок подачи котировочных заявок. Котировочные заявки принимаются в письменной форме со дня опубликования извещения по адресу, указанному в п.1 извещения не позднее 18 часов 00 минут                   19 ноября 2008 года.

11. Сроки и условия оплаты. Безналичный расчет, предоплата 30%, оплата производится поэтапно, по видам работ, за фактически выполненные объемы работ. Окончательный расчет в течение десяти банковских дней после выполнения работ и подписания акта выполненных работ.

12. Срок подписания муниципального контракта с победителем запроса котировок не менее чем через  пять дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Директор

МОУ ДОД «Детская художественная

школа» им. А. А. Большакова                                    	                  О.А. Павлова

Приложение №1

Заявка

На участие в котировке цен на право заключения муниципального контракта

на проведение  выборочного ремонта помещения выставочного зала

Изучив  запрос котировок цен на право заключения  муниципального   контракта на  проведение выборочного ремонта помещения выставочного зала.

(наименование организации-участника размещения заказа)

в лице_________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о решении принять участие   в котировке цен на размещение муниципального заказа  на условиях  заказчика  и направляет настоящую заявку.

| В случае признания нашего предложения по цене обязуемся заключить муниципальный контракт не менее чем через пять дней со дня подписания протокола подведения итогов котировки цен и осуществить выполнения работ. Банковские реквизиты (информация обо всех открытых счетах) Наименование обслуживающего банка Расчетный счет Корреспондентский счет Код БИК ИНН/КПП |  |
| --- | --- |

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Демонтажные работы: |  |  |  |
| 1 | Разборка подшивки потолков | 100 м2 | 0,4617 |
| 2 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 | 0,7242 |
| 3 | Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета | 100 м2 | 0,7242 |
| 4 | Разборка покрытий полов: паркетных | 100 м2 | 0,7242 |
| 5 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,7242 |
| 6 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,3254 |
| 7 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах | 100 шт. | 0,04 |
| 8 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,211 |
| 9 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах | 100 шт. | 0,02 |
| 10 | Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах: каркасных и в перегородках | 100 шт. | 0,01 |
| 11 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,0567 |
| 12 | Демонтаж осветительных приборов | 100 шт. | 0,24 |
| 13 | Разборка каркаса из брусьев | 100 м2 | 0,2789 |
| 14 | Разборка обшивки: неоштукатуренной | 100 м2 | 0,2789 |
| 15 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т. | 0,052 |
| Внутренние отделочные работы: |  |  |  |
| 1 | Монтаж окон ламинированных из ПВХ - профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 | 0,1071 |
| 2 | Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема более 2 м | 100 м2 | 0,1055 |
| 3 | Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема более 2 м | 100 м2 | 0,1055 |
| 4 | Устройство из ГКЛ подвесных потолков: на двух уровневом металлическом каркасе 60х27 с использованием подвеса с зажимом | 100 м2 | 0,7098 |
| 5 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,7098 |
| 6 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки | 100 м2 | 4,26 |
| 7 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема более 2,5 м2 (с элементами ковки и витражными вставками) | 1 м2 | 4,05 |
| 8 | Устройство покрытий из керамогранитных плиток: размерами до 60х60см | 100 м2 | 0,7098 |
| Демонтажные работы в подсобном помещении: |  |  |  |
| 1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах | 100 шт. | 0,03 |
| 2 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,03 |
| 3 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 0,105 |
| 4 | Разборка обшивки | 100 м2 | 0,201 |
| 5 | Разборка каркаса из брусьев | 100 м2 | 0,201 |
| 6 | Разборка подшивки потолков | 100 м2 | 0,0242 |
| Внутренние работы в подсобном помещении: |  |  |  |
| 1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20мм | 100 м2 | 0,0645 |
| 2 | Устройство стяжек цементных на каждые 5мм изменения толщины стяжки | 100 м2 | 0,645 |
| Электромонтажные работы: |  |  |  |
| Реконструкция вводного щита |  |  |  |
| 1 | Прибор или аппарат | шт. | 14,000 |
| 2 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение, мм2, до: 16 | 100 м | 0,080 |
| Прокладка кабеля |  |  |  |
| 3 | Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 2,500 |
| 4 | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16 в трубе | 100 м | 2,800 |
| Демонтаж |  |  |  |
| 5 | Демонтаж кабеля | 100 м | 1,000 |
| 6 | Демонтаж осветительных приборов | 100 шт. | 0,200 |

Приложение: локальная смета

Сроки выполнения работ:

________________________________________________________

Предложенная цена контракта:

____________________________________________________

Настоящей заявкой подтверждаем, что  в отношении    __________________________________________________________________________

(наименование организации - участника конкурса)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, нет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке лиц информацию, уточняющую представленные сведения.

Наши адреса: 	юридический _______________________________________________

почтовый __________________________________________________

Контактное лицо________________________________________________________

телефон _______________ факс___________________

Руководитель организации:                                                         (_____________________)

М.П.

Приложение №2

Проект  контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_016_

«____»____________2008

г. Великие Луки

МОУ ДОД «Детская художественная школа» им. А.А. Большакова именуемый в дальнейшем  «Заказчик», в лице директора Павловой Ольги Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и______________________________________________,

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице____________________________________

___________________________________________________________, действующего на основании___________________________________________________________, с другой стороны заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем.

1. Предмет муниципального контракта

1.1.  В соответствии с результатами запроса котировок на право заключения муниципального контракта (протокол о результатах котировок от «_____» _____2008 года) «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательство выполнить __________________________________работы в ______________________(в дальнейшем именуется «Объект работ»), согласно сметной документации Приложение №____ (локальная смета).

1.2.  За выполненную работу «Заказчик» обязуется оплатить «Подрядчику» стоимость работ по ремонту в сумме______________________________________________________________

__________________________________________ в порядке, предусмотренном условиями настоящего муниципального контракта.

2. Права и обязанности сторон

2.1.  «Заказчик» обязуется передать «Подрядчику» для выполнения работ в течение пяти дней с момента подписания настоящего муниципального контракта необходимую документацию для выполнения работ.

2.2. «Заказчик» обязуется своевременно оплатить работу «Подрядчика» в соответствии с условиями настоящего муниципального контракта.

2.3. «Подрядчик» обязуется приступить к работе не позднее 1 дня с момента подписания контракта. «Подрядчик» обязуется выполнять работу за свой риск.

2.4. «Подрядчик» обязуется безвозмездно устранять по требованию «Заказчика» недостатки и дефекты в работе, в течение месяца с момента подписания акта-приемки выполненных работ. Гарантийный срок составляет 3 года.

2.5. Работы выполняются из материалов «Подрядчика», по согласованию с заказчиком. Подрядчик несет ответственность за  качество материалов и их соответствие ГОСТам, сертификатам и техпаспортам, а также за обременение материалов правами третьих лиц. Работы выполняются с использованием своих технических средств, механизмов и оборудования.

2.6. «Подрядчик» обязуется выполнить работы в срок__________________________

2.7. «Подрядчик» обязуется обеспечить на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности и пожарной безопасности.

2.8. «Подрядчик» обязуется в случае возникновения обязательств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить в известность об этом «Заказчика».

2.9. Работы считаются выполненными после подписания сторонами акта о приемке законченных (выполненных) работ, оформленного в установленном порядке.

3. Порядок расчетов по муниципальному контракту

3.1. «Заказчик» производит предоплату в размере 30% от общей стоимости муниципального контракта. Оплата производится поэтапно, по видам работ, за фактически выполненные объемы работ. Окончательный расчет производится в течение десяти банковских дней после выполнения работ и подписания акта выполненных работ.

4. Ответственность сторон

4.1. «Заказчик» обязан:

4.1.1. Осуществить технический надзор и контроль за качеством выполненных работ.

4.1.2. Принять выполненные работы в течение 3-х дней со дня получения акта сдачи-приемки работ.

4.1.3. В случае не принятия работ в 3-х дневной срок «Заказчик» обязан предоставить «Подрядчику» акт с перечнем необходимых доработок (рекламационный акт). Если рекламационный акт «Подрядчику» не предоставлен в течение 3-дневного срока, то выполнение работы согласно акту сдачи—приемки работ будет считаться принятым.

4.1.4. Предоставить фронт работ, освободить необходимые площади и места работ от всех мешающих работе предметов и сооружений.

4.2. «Подрядчик» обязан:

4.2.1. Осуществить работы по ремонту согласно настоящего муниципального контракта.

4.2.2. Обеспечить качество работ по ремонту в соответствии со Спин, ГЭСН и другими нормативными актами.

4.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему муниципальному контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.4. В случае несоблюдения «Подрядчиком» срока выполнения работ, «Подрядчик» обязуется оплатить 0,1% от общей суммы договора за каждый день просрочки.

5. Форс-мажор

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно пожара, наводнения, землетрясения, постановлений правительства России и местных органов власти и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта. При этом срок исполнения обстоятельств по данному муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать  настоящий муниципальный контракт, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

6. Срок действия муниципального контракта

Муниципальный контракт  вступает в силу после подписания его сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему муниципальному контракту.

7. Порядок решения споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим муниципальным контрактом, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.

7.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению  в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. Прочие условия

Настоящий муниципальный контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждого из сторон.

9. Реквизиты и подписи сторон

«Заказчик»______________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

«Подрядчик»__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи и печати сторон

«ЗАКАЗЧИК»						«ПОДРЯДЧИК»

______________________				______________________

М.П. 								М.П.