Локальная смета № 1/2

на  вентиляцию

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ОВ.С

Составлена в ценах на: 01.01.2001г.

Сметная стоимость: 187436.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 1397.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 13202.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФЕР 20-06-002-1 | Установка камер приточных сб.20 т.ч. п 1.22 к=1,05 ;к=1,15 на з/пл ;к=1,25 на эксп.маш к стоим. экспл. машин: 1,313 к з/п рабочих: 1,208 к затратам труда рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,9% = 4854.93 руб. С.П. 83*0,85% = 2973.22 руб.) | 1 камера | 1 | 816,26 484.72 | 134.54 3.90 | 816.25 | 484.72 | 134.54 3.90 | 50.27 0.55 | 50.27 0.55 |
|  | Каталог "SHUFT" | Камеры приточные CAU 800/1-9.0/3 (44064:5,75) | комплект | 1 | 7663.304 |  | 7663.30 |  |  |  |  |
| 2 | ФЕР 20-03-001-1 | Установка вентиляторов канальных круглых к стоим. экспл. машин: 1,313 к з/п рабочих: 1,208 к затратам труда рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,9% = 671.38 руб. С.П. 83*0,85% = 411.16 руб.) | 1 вентилятор | 1 | 95,80 67.39 | 8.60 0.18 | 95.80 | 67.39 | 8.60 0.18 | 7.52 0.02 | 7.52 0.02 |
|  | прайс-лист | Вентилятор круглый канальный TUBE 250XL (6352:5,75) | шт. | 1 | 1104.7 |  | 1104.70 |  |  |  |  |
|  | каталог "SHUFT2 | Алюминиевая наружная решетка с сеткой Д=200мм РGC 200 (1023,9:5,75) | шт. | 1 | 178.07 |  | 178.07 |  |  |  |  |
| 3 | ФЕР 20-02-004-1 | Установка клапанов обратных диам.250 мм к стоим. экспл. машин: 1,313 к з/п рабочих: 1,208 к затратам труда рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,9% = 109.49 руб. С.П. 83*0,85% = 67.06 руб.) | 1 клапан | 1 | 20,57 11.02 | 2.06 0 | 20.57 | 11.02 | 2.06 0 | 1.18 0.01 | 1.18 0.01 |
|  | Каталог "SHUFT" | Обратный клапан Д=250мм RSK 250(653,55:5,75) | шт. | 1 | 113.66 |  | 113.66 |  |  |  |  |
| 4 | ФЕР 20-02-004-1 | Установка клапанов обратных диам.160 мм к стоим. экспл. машин: 1,313 к з/п рабочих: 1,208 к затратам труда рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,9% = 109.49 руб. С.П. 83*0,85% = 67.06 руб.) | 1 клапан | 1 | 20,57 11.02 | 2.06 0 | 20.57 | 11.02 | 2.06 0 | 1.18 0.01 | 1.18 0.01 |
|  | Каталог "SHUFT" | Обратный клапан Д=160мм RSK 200(392,13:5,75) | шт. | 1 | 68.2 |  | 68.20 |  |  |  |  |
| 5 | ФЕР 20-02-005-1 | Установка клапанов воздушных диам.125 мм к стоим. экспл. машин: 1,313 к з/п рабочих: 1,208 к затратам труда рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,9% = 525.42 руб. С.П. 83*0,85% = 321.77 руб.) | 1 шт. | 4 | 30,06 13.22 | 2.10 0 | 120.24 | 52.88 | 8.40 0 | 1.40 0.01 | 5.60 0.04 |
|  | Каталог "SHUFT" | Воздушный клапан Д=125мм DCr 100(348,56:5,75) | шт. | 4 | 60.62 |  | 242.48 |  |  |  |  |
| 6 | ФЕР 20-02-014-2 | Установка шумоглушителей вентиляционных для круглого воздуховода, диаметром 160 мм к стоим. экспл. машин: 1,313 к з/п рабочих: 1,208 к затратам труда рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,9% = 115.85 руб. С.П. 83*0,85% = 70.95 руб.) | 1 шт. | 1 | 18,69 11.66 | 2.10 0 | 18.69 | 11.66 | 2.10 0 | 1.25 0.01 | 1.25 0.01 |
|  | Каталог "SHUFT" | Шумоглушитель гибкий для круглого воздуховода Soпo DFA-SH 160 L=1000мм (3049,9:5,75) | шт. | 1 | 530.42 |  | 530.42 |  |  |  |  |
| 7 | ФЕР 20-02-014-3 | Установка шумоглушителей вентиляционных для круглого воздуховода , диаметром 250 мм к стоим. экспл. машин: 1,313 к з/п рабочих: 1,208 к затратам труда рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,9% = 231.71 руб. С.П. 83*0,85% = 141.90 руб.) | 1 шт. | 2 | 19,61 11.66 | 2.10 0 | 39.22 | 23.32 | 4.20 0 | 1.25 0.01 | 2.50 0.02 |
|  | Каталог "SHUFT" | Шумоглушитель гибкий для круглого воздуховода Soпo DFA-SH 250 L=1000мм (4052,01:5,75) | шт. | 2 | 704.7 |  | 1409.40 |  |  |  |  |
| 8 | ФЕР 20-02-006-1 | Установка диффузоров приточных и вытяжных стальных.круглых к стоим. экспл. машин: 1,313 к з/п рабочих: 1,208 ( Н.Р. 128*0,9% = 1754.70 руб. С.П. 83*0,85% = 1074.60 руб.) | 1 шт. | 10 | 34,83 17.66 | 2.43 0 | 348.30 | 176.60 | 24.30 0 | 1.63 0.01 | 16.30 0.10 |
|  | Каталог" SHUF" | Приточный стальной круглый диффузор Д=125мм DVS- P 125(361,63:5,75) | шт. | 4 | 62.89 |  | 251.56 |  |  |  |  |
|  | Каталог" SHUF" | Вытяжной стальной круглый диффузор Д=200мм DVS 200(588,2:5,75) | шт. | 2 | 102.3 |  | 204.60 |  |  |  |  |
|  | Каталог" SHUF" | Вытяжной стальной круглый диффузор Д=100мм DVS 100(326,78:5,75) | шт. | 2 | 56.83 |  | 113.66 |  |  |  |  |
|  | Каталог" SHUF" | Вытяжной стальной круглый диффузор Д=125мм DVS 125(361,63:5,75) | шт. | 2 | 62.89 |  | 125.78 |  |  |  |  |
| 9 | ФЕР 20-01-001-4 | Гибкий алюминиевый воздуховод Д 250 к стоим. экспл. машин: 1,313 к з/п рабочих: 1,208 к затратам труда рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,9% = 626.66 руб. С.П. 83*0,85% = 383.78 руб.) | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0354 | 2399,69 1772.26 | 178.11 9.22 | 84.96 | 62.74 | 6.31 0.33 | 193.04 1.32 | 6.83 0.05 |
|  | Каталог" SHUF" | Гибкий воздуховод из алюминиевой фольги ламинированной полиэфирной лентой со спиральным каркасом из стальной проволоки серия "Стандарт" Д 250(1860,44:5,75) | 10м | 0.45 | 323.55 |  | 145.60 |  |  |  |  |
| 10 | ФЕР 20-01-001-1 | Гибкий алюминиевый воздуховод Д 200 к стоим. экспл. машин: 1,313 к з/п рабочих: 1,208 к затратам труда рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,9% = 888.58 руб. С.П. 83*0,85% = 544.18 руб.) | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0502 | 2397,70 1772.26 | 176.13 9.22 | 120.37 | 88.97 | 8.84 0.46 | 193.04 1.30 | 9.69 0.07 |
|  | Каталог" SHUF" | Гибкий воздуховод из алюминиевой фольги ламинированной полиэфирной лентой со спиральным каркасом из стальной проволоки серия "Стандарт" Д 200(1429,1:5,75) | 10м | 0.8 | 248.54 |  | 198.83 |  |  |  |  |
| 11 | ФЕР 20-01-001-1 | Гибкий алюминиевый воздуховод Д 160 к стоим. экспл. машин: 1,313 к з/п рабочих: 1,208 к затратам труда рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,9% = 622.99 руб. С.П. 83*0,85% = 381.53 руб.) | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0352 | 2397,70 1772.26 | 176.13 9.22 | 84.40 | 62.38 | 6.20 0.32 | 193.04 1.30 | 6.80 0.05 |
|  | Каталог" SHUF" | Гибкий воздуховод из алюминиевой фольги ламинированной полиэфирной лентой со спиральным каркасом из стальной проволоки серия "Стандарт" Д 160(1041,32:5,75) | 10м | 0.7 | 181.1 |  | 126.77 |  |  |  |  |
| 12 | ФЕР 20-01-001-1 | Гибкий алюминиевый воздуховод Д 125 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,208 к затратам труда рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,9% = 764.48 руб. С.П. 83*0,85% = 468.18 руб.) | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0432 | 2389,25 1772.26 | 167.67 8.77 | 103.21 | 76.56 | 7.24 0.38 | 193.04 1.30 | 8.34 0.06 |
|  | Каталог"Альбион" | Тройник металлический равносторонний на Д 200 (191:5,75) | шт. | 1 | 33.22 |  | 33.22 |  |  |  |  |
|  | --//-- | Тройник металлический равносторонний на Д 160 (150,0:5,75) | шт. | 1 | 26.09 |  | 26.09 |  |  |  |  |
|  | ПСК "Альбион" | Тройник металлический на Д 250/125 (164,0:5,75) | шт. | 1 | 28.52 |  | 28.52 |  |  |  |  |
|  | ПСК "Альбион" | Тройник металлический на Д 200/125 (147,0:5,75) | шт. | 1 | 25.57 |  | 25.57 |  |  |  |  |
|  | ПСК "Альбион" | Тройник металлический на Д 160/125 (134,0:5,75) | шт. | 2 | 23.3 |  | 46.60 |  |  |  |  |
|  | ПСК "Альбион" | Тройник металлический на Д 125/100 (106,0:5,75) | шт. | 2 | 18.44 |  | 36.88 |  |  |  |  |
|  | --//-- | Переходник металлический Д 250/200 (149,0:5,75) | шт. | 1 | 25.91 |  | 25.91 |  |  |  |  |
|  | --//-- | Переходник металлический Д 200/160 (124,0:5,75) | шт. | 1 | 21.57 |  | 21.57 |  |  |  |  |
|  | --//-- | Переходник металлический Д 160/125 (106,0:5,75) | шт. | 2 | 18.43 |  | 36.86 |  |  |  |  |
|  | Каталог" SHUF" | Быстроразъемные хомуты на Д 250 FCC 250 (200,42:5,75) | шт. | 10 | 34.86 |  | 348.60 |  |  |  |  |
|  | Каталог" SHUF" | Быстроразъемные хомуты на Д 200 FCC 200 (187,35:5,75) | шт. | 8 | 32.58 |  | 260.64 |  |  |  |  |
|  | Каталог" SHUF" | Быстроразъемные хомуты на Д 160 FCC 160 (174,28:5,75) | шт. | 12 | 30.31 |  | 363.72 |  |  |  |  |
|  | Каталог" SHUF" | Быстроразъемные хомуты на Д 125 FCC 125 (152,5:5,750 | шт. | 19 | 26.52 |  | 503.88 |  |  |  |  |
|  | Каталог" SHUF" | Быстроразъемные хомуты на Д 100 FCC 100 (130,71:5,75) | шт. | 2 | 22.73 |  | 45.46 |  |  |  |  |
|  | Каталог" SHUF" | Гибкий воздуховод из алюминиевой фольги ламинированной полиэфирной лентой со спиральным каркасом из стальной проволоки серия "Стандарт" Д 160(840,9:5,75) | 10м | 1.1 | 146.24 |  | 160.86 |  |  |  |  |
| 13 | ФЕР 20-02-009-2 | Установка зонтов на воздуховод из листовой стали круглого сечения диаметром: 250 мм к стоим. экспл. машин: 1,313 к з/п рабочих: 1,208 к затратам труда рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,9% = 51.77 руб. С.П. 83*0,85% = 31.70 руб.) | 1 зонт | 1 | 9,14 5.21 | 1.89 0 | 9.14 | 5.21 | 1.89 0 | 0.54 0.01 | 0.54 0.01 |
|  | каталог ПСК "Альбион" | Зонты металлические круглые Д250мм (263,0:5,750 | шт. | 1 | 45.74 |  | 45.74 |  |  |  |  |
| 14 | ФЕР 20-01-001-7 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,8 мм, диаметром: 250 мм к стоим. экспл. машин: 1,313 к з/п рабочих: 1,208 к затратам труда рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,9% = 1098.82 руб. С.П. 83*0,85% = 672.93 руб.) | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0785 | 1980,06 1404.00 | 173.32 4.79 | 155.44 | 110.21 | 13.61 0.38 | 152.93 0.70 | 12.01 0.05 |
|  | прайс-лист | Воздуховоды металлические т.0,8мм Д250мм (183,0:5,75) | м | 10 | 31.83 |  | 318.30 |  |  |  |  |
|  | каталог ПСК "Альбион" | Отвод металлический Д250мм (314:5,75) | шт | 2 | 54.61 |  | 109 |  |  |  |  |
|  | каталог ПСК "Альбион" | Отвод металлический Д250мм (210:5,75) | шт | 4 | 36.52 |  | 146 |  |  |  |  |
| 15 | ФЕР 20-02-019-1 | Крепление вентустановок к стенам и потолку к стоим. экспл. машин: 1,313 к з/п рабочих: 1,208 к затратам труда рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,9% = 13.21 руб. С.П. 83*0,85% = 8.09 руб.) | 100 кг изделия | 0.02 | 953,79 66.75 | 15.22 0 | 19.07 | 1.33 | 0.30 0 | 6.92 0.04 | 0.14 0.00 |
| 16 | ФЕР 20-01-001-5 | Футляр из тонколистовой оцинкованной стали толщ.0,5мм Д 315 к стоим. экспл. машин: 1,313 к з/п рабочих: 1,208 к затратам труда рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,9% = 129.57 руб. С.П. 83*0,85% = 79.35 руб.) | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.008 | 2180,63 1622.65 | 145.24 7.63 | 17.44 | 12.98 | 1.16 0.06 | 176.74 1.05 | 1.41 0.01 |
|  | каталог ПСК "Альбион" | Футляр из оцинкованной стали (245,0:5,75) | м | 0.8 | 42.61 |  | 34.09 |  |  |  |  |
| 17 | ФЕР 46-03-007-3 | Пробивка отверстий в наружной стене ( Н.Р. 110% = 91.08 руб. С.П. 70% = 57.96 руб.) | 1 м3 | 0.07 | 423,77 110.33 | 313.44 26.87 | 29.66 | 7.72 | 21.94 1.88 | 12.30 2.54 | 0.86 0.18 |
| 18 | ФЕРм 11-01-001-1 | Комплект звукоглушения для круглых канальных вентиляторов SHUFT на Д=250мм ( Н.Р. 80*0,9% = 31.92 руб. С.П. 60*0,85% = 22.61 руб.) | к-т | 1 | 34,13 4.54 | 6.08 0.60 | 34.13 | 4.54 | 6.08 0.60 | 0.52 0 | 0.52 0 |
|  | прайс-лист | Комплект глушения для канальных круглых вентиляторов SIB 250 91500:5,750 | к-т | 1 | 260.87 |  | 261 |  |  |  |  |
| 19 | ФЕР 07-05-039-8 | Заливка зазора между воздуховодом и футляром монтажной пеной к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 155*0,9% = 28.52 руб. С.П. 100*0,85% = 17.38 руб.) | 100 м шва | 0.01 | 1926,34 185.14 | 1023.36 51.80 | 19.26 | 1.85 | 10.23 0.52 | 20.41 4.22 | 0.20 0.04 |
| 20 | ФЕР 26-01-018-1 | Изоляция воздуховодов пластинами "Энергофлекс" с наружным фольгированием к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 100*0,9% = 501.54 руб. С.П. 70*0,85% = 331.57 руб.) | 10 м2 изолируемой поверхности | 0.85 | 5674,75 76.01 | 40.53 0 | 4823.54 | 64.61 | 34.45 0 | 7.67 0.43 | 6.52 0.37 |
| 21 | ФЕР 46-03-007-3 | Пробивка отверстий во внутренней стене ( Н.Р. 110% = 104.17 руб. С.П. 70% = 66.29 руб.) | 1 м3 | 0.08 | 423,77 110.33 | 313.44 26.87 | 33.91 | 8.83 | 25.08 2.15 | 12.30 2.54 | 0.98 0.20 |
| 22 | ФЕР 07-05-039-8 | Заливка зазора между воздуховодом и футляром монтажной пеной к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 155*0,9% = 31.40 руб. С.П. 100*0,85% = 19.13 руб.) | 100 м шва | 0.011 | 1926,34 185.14 | 1023.36 51.80 | 21.20 | 2.04 | 11.26 0.57 | 20.41 4.22 | 0.22 0.05 |
| 23 | ФЕРр 65-30-2 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм периметром 600 мм ( Н.Р. 74% = 293.34 руб. С.П. 50% = 198.20 руб.) | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.132 | 355,24 340.24 | 15.00 7.94 | 46.89 | 44.91 | 1.98 1.05 | 39.90 0.75 | 5.27 0.10 |
| 24 | ФЕРр 65-28-1 | Разборка неметаллического воздуховода в комнате управления ( Н.Р. 74% = 232.77 руб. С.П. 50% = 157.28 руб.) | 100 м2 поверхности коробов | 0.066 | 675,35 541.95 | 133.40 10.58 | 44.57 | 35.77 | 8.80 0.70 | 64.10 1.00 | 4.23 0.07 |
|  | (999-9900) | Строительный мусор | т | 0.4686 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 25 | ФЕРр 65-31-1 | Демонтаж вентагрегата №4 с кронштейнами на улице ( Н.Р. 74% = 618.97 руб. С.П. 50% = 418.23 руб.) | 100 шт. | 0.02 | 4855,97 4840.97 | 15.00 7.94 | 97.12 | 96.82 | 0.30 0.16 | 567.70 0.75 | 11.35 0.01 |
| 26 | ФЕРр 56-24-1 | Устройство отверстия в окне Д=250мм с виброизоляцией ( Н.Р. 82% = 35.50 руб. С.П. 62% = 26.84 руб.) | 100 м2 | 0.002 | 4161,60 2488.32 | 133.76 17.99 | 8.33 | 4.98 | 0.27 0.04 | 288.00 1.70 | 0.58 0.00 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 22588 | 1531 | 352 14 |  | 162 2 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 23530 | 2296 | 528 21 |  | 243 3 |
|  |  | Индекс на весь комплекс работ: |  | 5.75 |  |  | 135292 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 135293 | 13202 | 3036 121 |  | 1397 17 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 14538 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 149831 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 9013 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 158844 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 28592 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 187436 |  |  |  |  |

Составил: ___________________   /Г.И.Трофимова

Проверил: ___________________   /______________/