Приказ

| 24 февраля 2009 |  | N 91 |
| --- | --- | --- |

Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 марта 2009 г.
Регистрационный N 13577

## Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности

В соответствии со статьей 64 Федерального закона от 22 июля 2008 г.

N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"* и в

целях повышения уровня пожарной безопасности объектов защиты приказываю:

1. Утвердить:

форму декларации пожарной безопасности (приложение N 1);

порядок регистрации декларации  пожарной  безопасности   (приложение N 2).

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 мая 2009 г.

## Министр                                                                                                                                           			        С.К. Шойгу

Порядок

регистрации декларации пожарной безопасности

1. Декларация пожарной безопасности разрабатывается в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации и составляется в отношении:

1.1.Объектов  капитального   строительства, для которых законодательством Российской Федерации о градостроительной   деятельности предусмотрено проведение государственной экспертизы, за исключением:

-   отдельно  стоящих  жилых  домов  высотой  не  более  трех    этажей, предназначенных для  проживания  одной  семьи  (объекты   индивидуального жилищного строительства);

-    жилых домов высотой не более трех этажей, состоящих  из   нескольких блоков, количество которых не превышает  десяти,  и  каждый  из   которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним  блоком  или  соседними  блоками,    расположен на отдельном  земельном  участке  и  имеет  выход  на  территорию   общего пользования (жилые дома блокированной застройки);

-    многоквартирных домов высотой не более трех  этажей,  состоящих   из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых  находятся  несколько  квартир  и  помещения   общего пользования и каждая из которых имеет отдельный  подъезд  с  выходом  на территорию общего пользования;

-   отдельно стоящих объектов  капитального  строительства  высотой  не более двух этажей, общая площадь которых составляет не  более  чем   1500 квадратных метров и которые не предназначены для  проживания  граждан  и осуществления производственной деятельности,  за  исключением   объектов, которые являются особо опасными,  технически  сложными  или   уникальными объектами;

отдельно стоящих объектов  капитального  строительства  высотой  не более двух этажей, общая площадь которых составляет не  более  чем   1500 квадратных   метров,   которые   предназначены    для       осуществления производственной деятельности и для которых  не  требуется   установление санитарно-защитных зон или  для  которых  в  пределах  границ   земельных участков,   на   которых   расположены   такие   объекты,     установлены санитарно-защитные  зоны  или  требуется  установление  таких     зон, за исключением  объектов,  которые  являются  особо  опасными,    технически сложными или уникальными объектами.

1.2. Зданий детских дошкольных образовательных учреждений.

1.3.  Специализированных  домов  престарелых   и       инвалидов (не квартирные).

1.4. Больниц.

1.5. Спальных корпусов образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений.

2. Декларация пожарной  безопасности  (далее  -  декларация)   может составляться как в целом на объект защиты, так и на отдельные, входящие в его  состав  здания,  сооружения,  строения  и  помещения,  к   которым установлены требования пожарной безопасности.

3. Декларация разрабатывается и представляется собственником объекта защиты или  лицом,  владеющим  им  на  праве  пожизненного   наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативного управления либо  на   ином законном основании (далее - декларант).

4.  Декларация  на  проектируемый   объект   защиты     составляется застройщиком   либо   лицом,   осуществляющим   подготовку      проектной документации.

5. Для проектируемых объектов защиты декларация  представляется   до ввода их в эксплуатацию.

6. Для объектов защиты, эксплуатирующихся на день вступления в силу Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной  безопасности"  (далее  -  Технический   регламент), декларация предоставляется не позднее одного года после вступления в силу Технического регламента.

7. Декларация пожарной безопасности уточняется или   разрабатывается вновь в случае изменения  содержащихся  в  ней  сведений  или  в   случае изменения требований пожарной безопасности.

8. Декларация уточняется путем внесения в  нее  изменений,   которые прилагаются к декларации и регистрируются в порядке,  установленном   для регистрации декларации.

9. Декларант, разработавший декларацию,  несет  ответственность   за полноту и достоверность содержащихся в ней  сведений  в    соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Декларация составляется согласно  установленной  форме  в   двух экземплярах, подписывается декларантом и направляется в   территориальный отдел (отделение, инспекцию) структурного подразделения территориального органа Министерства Российской Федерации по делам  гражданской   обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  последствий  стихийных    бедствий -  органа, специально уполномоченного решать задачи гражданской  обороны   и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по   субъекту Российской Федерации, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора (далее  -  орган   МЧС России), непосредственно либо по почте.

11. Орган МЧС России ведет перечень деклараций пожарной безопасности в электронном виде и на бумажном носителе и вносит  в  него   необходимые сведения о декларации в течение одного рабочего дня с момента присвоения ей регистрационного номера.

12. Должностные  лица  органа  МЧС  России  проверяют   соответствие заполнения поступившей декларации установленной  форме  в  течение   пяти рабочих дней и в случае соответствия заполнения декларации установленным к ней требованиям осуществляют ее регистрацию путем внесения необходимых сведений в перечень деклараций пожарной безопасности.

13. При несоответствии заполнения декларации  установленным  к   ней требованиям должностные лица органа  МЧС  России  возвращают   декларацию декларанту с письменным указанием  мотивированных  причин  отказа в ее регистрации.

14. В течение трех рабочих дней  с  момента  присвоения   декларации регистрационного номера один ее экземпляр направляется органом МЧС России в адрес декларанта, а второй экземпляр хранится в органе МЧС России.

15. Для регистрации  в  перечне  деклараций  пожарной   безопасности органом МЧС России декларации присваивается регистрационный номер. Структура регистрационного номера декларации состоит из трех частей.

Первая часть номера декларации состоит из кода населенного пункта и кода субъекта Российской Федерации, на  территории  которого   расположен объект декларирования, согласно Общероссийскому классификатору   объектов административно-территориального деления ОК 019-95 на момент регистрации.

Вторая часть номера декларации является порядковым номером.

Третья часть номера декларации является номером контрольно-наблюдательного дела, в котором она хранится.

Код населенного пункта и код субъекта Российской Федерации согласно Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления ОК 019-95 состоит из восьми цифр. Между второй и третьей, пятой и шестой цифрами кода населенного пункта ставятся пробелы.

ХХ ХХХ ХХХ - ХХХХХ - ХХХХ

|          |      |

|          |      +------- номер контрольно-наблюдательного дела

|          |

|          +-------------- порядковый номер

|

+------------------------- код  населенного пункта  и код   субъекта

Российской   Федерации,  в   соответствии

с Общероссийским классификатором объектов

административно-территориального  деления

ОК 019-95 на момент регистрации

16. Решение об отмене регистрации декларации принимается органом МЧС России в случае:

-   представления декларантом недостоверной информации;

-   изменения собственника объекта или  лица,  владеющего  объектом  на праве  пожизненного  наследуемого  владения,  хозяйственного     ведения, оперативного управления либо на ином законном основании;

-   изменения  характеристик  объекта  защиты,  влияющих  на   сведения, содержащиеся в декларации, и не предоставления  информации  об  этом  по месту регистрации декларации.

17.  В  перечне  деклараций  пожарной  безопасности   регистрируются следующие сведения:

-    регистрационный номер декларации и дата его присвоения;

-    полное и сокращенное наименование эксплуатирующей организации   или заказчика проекта), проектной организации  (для  проектируемых   объектов защиты), собственника или другого лица, владеющего  объектом  защиты   на законных основаниях;

-    функциональное назначение объекта защиты;

-    фамилия, инициалы и должность разработчика декларации;

-    полный почтовый и электронный адреса,  телефон,  факс   юридического

лица и объекта защиты;

-    наличие дополнений к декларации;

-     информация о состоянии декларации (действует/отменена регистрация).

18. Предоставление  сведений,  содержащихся  в  перечне   деклараций пожарной  безопасности,  по   запросам   заинтересованных     организаций  осуществляется органом МЧС России бесплатно в виде выписок и  указанного перечня.

Зарегистрирована

________________________________

(Наименование территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа МЧС России – органа, специально уполномоченного решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской Федерации, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора)

«___» _______________20____г.

Регистрационный №______________________

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении

(указывается организационно-правовая форма юридического лица, функциональное назначение, полное и

сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное  наименование объекта защиты)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица

Идентификационный номер налогоплательщика

Место нахождения объекта защиты

(указывается адрес фактического  места нахождения

объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты

| № п/п | Наименование раздела |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| I. | Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты |
|  | (заполняется, если проводился расчет риска. В разделе |
|  | указываются расчетные значения уровня пожарного риска и допустимые |
|  | значения уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых инженерно-технических и |
|  | организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска) |
| II. | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара |
|  | ( заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки |
|  | возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов |
|  | страхования) |
| III. | Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты |
|  | (В разделе указывается перечень выполняемых требований федеральных законов о |
|  | технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности |
|  | для конкретного объекта защиты) |

Настоящую декларацию разработал

______________________________                                        _________________

(должность, фамилия, инициалы)                                                                                       (подпись)

«___» ________________20___г.

М.П.

В соответствии со статьей 64 Федерального закона от 22 июля 2009 года 
№123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в отношении объектов, для которых законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение государственной экспертизы проектной документации, а также для зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 составляется декларация пожарной безопасности, которая предусматривает:

1) оценку пожарного риска (если проводится расчет риска);

2) оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (может быть проведена в рамках добровольного страхования ответственности за ущерб третьим лицам от воздействия пожара).

В случае если собственник объекта или лицо, владеющее объектом по основанию, предусмотренному федеральным законодательством Российской Федерации, выполняют требования федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, в декларации указывается только перечень указанных требований для конкретного объекта защиты.

Для объектов, эксплуатирующихся на день вступления в силу Федерального закона №123-ФЗ (01 мая 2009 года), декларация пожарной безопасности предоставляется не позднее одного года после дня его вступления в силу, т.е. до 01 мая 2010 года.

Форма и порядок регистрации декларации пожарной безопасности утверждены Приказом МЧС России №91 от 24 февраля 2009 года.

Декларация составляется согласно установленной форме в двух экземплярах, подписывается декларантом и направляется в территориальный отдел (отделение, инспекцию) структурного подразделения территориального органа МЧС России, непосредственно либо по почте.

Адрес отдела Государственного пожарного надзора по г. Великие Луки: ул. Дружбы д. 6.

Телефоны: 9-16-83, 9-19-70, 9-19-72

К декларации прилагаются расчеты по оценке пожарного риска.

	 К декларации прилагается копия страхового полиса.