ВЕЛИКОЛУКСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

182100, Псковская обл., г. Великие Луки, пр. Ленина, 24, тел. (81153) 3-82-16. факс 3-02-96

Р Е Ш Е Н И Е

от  12.07.2011. №  99

(принято на 64-ом заседании

городской Думы четвертого созыва)

г.Великие Луки.

Об утверждении инвестиционных

программ «Модернизация насосных

станций канализации РНС-1, РНС-2,

РНС-3, РНС-10, ГНС, КНС-4, КНС-11

МП «Водоканал» г. Великие Луки и

«Перекладка участка кольцевого водовода

Д=560мм по ул. Дружбы от ул. Пескарева

до Братского кладбища».

В соответствии с Федеральным законом РФ от 30.12.2004.  № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007. № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, Великолукская городская Дума РЕШИЛА:

1.Утвердить прилагаемую инвестиционную программу «Модернизация насосных станций канализации РНС-1 , РНС-2, РНС-3, РНС-10, ГНС, КНС-4, КНС-11 МП «Водоканал» г. Великие Луки».

2.Утвердить прилагаемую инвестиционную программу «Перекладка участка кольцевого водовода Д=560 мм по ул. Дружбы от ул. Пескарева до Братского кладбища».

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Великолукская правда. Новости».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава города Великие Луки                                                            В.В. Волынцев

Копия верна:

Управляющая делами                                                                     Л.Т.Лебедева

Приложение № 1

к решению Великолукской

городской Думы

от 12.07.2011. № 99

Инвестиционная программа «Перекладка участка кольцевого водовода Д=560мм по ул. Дружбы от  ул. Пескарева до Братского кладбища»

1. ПАСПОРТ

Инвестиционной программы « Перекладка участка кольцевого водовода Д=560мм по ул. Дружбы от ул. Пескарева до Братского кладбища »

| Наименование Программы | Инвестиционная программа « Перекладка участка кольцевого водовода Д=560мм по ул. Дружбы от ул. Пескарева до Братского кладбища » |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | -Федеральный закон от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» -Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г.Великие Луки на 2009-2016 г., утвержденная решением Великолукской городской Думой от 30.12.2009 г.№145 -Постановление Администрации г. Великие Луки «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы « Перекладка участка кольцевого водовода Д=560мм по ул. Дружбы от ул. Пескарева до Братского кладбища» |
| Заказчик Программы | Администрация г. Великие Луки |
| Разработчик Программы | МП «Водоканал» г. Великие Луки |
| Исполнитель Программы | МП «Водоканал» г. Великие Луки |
| Сроки реализации Программы | 2011-2014г.г. (3 года) |
| Цели и задачи Программы | Основные цели инвестиционной программы: -обеспечение возможности подключения к сетям водоснабжения строящихся, реконструируемых объектов и объектов перспективного строительства; увеличение объемов подаваемой питьевой воды на 34,6 м3/час. Основные задачи инвестиционной программы: Перекладка участка кольцевого водовода с целью: -обеспечения необходимых объемов и качества услуг по водоснабжению для подключения строящихся и реконструируемых объектов, а также объектов перспективного строительства; - снижения аварийности. |
| Целевые индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | -увеличение объема подаваемой питьевой воды потребителям |
| Мероприятия Программы | Перекладка участка кольцевого водовода Д=560мм по ул. Дружбы от ул. Пескарева до Братского кладбища, L=534м |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования инвестиционной программы- 5912,8 тыс. руб., Источник финансирования – тариф на подключение объектов недвижимости к системам водоснабжения |
| Ожидаемые результаты | 1.Повышение качества предоставляемых услуг. 2.Обеспечение услугами по водоснабжению новых потребителей, увеличение объемов подаваемой питьевой воды на 34,6 м3/час. 3.Повышение надежности работы системы водоснабжения города, снижение аварийности на сетях водопровода. 4.Рациональное использование природных ресурсов и обеспечение экологической безопасности города |

2. Пояснительная записка

Инвестиционная программа «Перекладка участка кольцевого водовода Д=560мм

по ул. Дружбы от ул. Пескарева до Братского кладбища» разработана на основании:

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Великие Луки на 2009-2016г, утвержденной решением Великолукской городской Думы №145 от 30.12.2009г.

- Постановления Администрации г. Великие Луки «Об утверждении технического задания МП «Водоканал» г. Великие Луки на разработку инвестиционной программы «Перекладка участка кольцевого водовода Д=560мм по ул. Дружбы от ул. Пескарева до Братского кладбища».

В настоящее время не урегулированы вопросы компенсации предприятиям коммунального комплекса затрат, понесенных ими при новом строительстве и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Для обеспечения финансовых потребностей строящихся и реконструируемых объектов коммунальной инфраструктуры, достижения баланса интересов потребителей и производителей коммунальных услуг, а также для соблюдения доступности услуг и эффективности функционирования предприятия, данный Инвестиционный проект предусматривает привлечение денежных средств путем взимания платы за подключение объектов недвижимости к сетям водоснабжения.

Установление тарифов на подключение к системе водоснабжения для потребителей необходимо для реализации Инвестиционной программы, которая предусматривает:

- снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности оказания услуг

- полное возмещение затрат, связанных с реализацией Инвестиционного проекта;

- обеспечение доступности для потребителей услуг водоснабжения после установления тарифов на подключение к системам водоснабжения.

3. Цели и задачи

Основные цели инвестиционной программы:

-обеспечение возможности подключения к сетям водоснабжения строящихся, реконструируемых объектов и объектов перспективного строительства; увеличение объемов подаваемой питьевой воды на 34,6 м3/час.

Основные задачи инвестиционной программы:

Перекладка участка кольцевого водовода с целью:

-обеспечения необходимых объемов и качества услуг по водоснабжению для подключения строящихся и реконструируемых объектов, а также объектов перспективного строительства;

-снижения аварийности.

4. Анализ существующего состояния системы водоснабжения

Участок кольцевого водовода D=500 мм по ул. Дружбы от ул. Пескарева до Братского кладбища протяженностью 534 м  введен в эксплуатацию в 1983  г. в составе  кольцевого водовода.

Техническая характеристика

| Место прохождения | Натуральная характеристика | Длина, м | Год ввода в эксплуатацию | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Участок кольцевого водовода от ул. Пескарева до Братского кладбища | Трубы стальные D=500 мм | 534 | 1983г. | 100 |

Прохождение водовода в водонасыщенных грунтах, частично по заболоченной местности, и отсутствие электрохимической защиты способствовали быстрой коррозии стальной трубы. Также для стальных трубопроводов характерно зарастание внутренней поверхности коррозийными отложениями, что приводит к снижению пропускной способности и потерям воды в трубопроводе.

В настоящее время на участке кольцевого водовода от ул. Пескарева до Братского кладбища сложилась критическая ситуация, о чем свидетельствует аварийность на данном участке:

|  | Число прорывов по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Аварийный участок (от ул. Пескарева до Братского кладбища) | 6 | 5 | 7 |

Отключение данного участка влечет за собой прекращение водоснабжения водой из подземных источников около сорока тысяч жителей части «Северного» микрорайона, центрального и заречного районов, ряда крупных предприятий: ЗАО «Великолукский молочный комбинат», ООО «Велмаш-Сервис», ОАО «Великолукский завод «Лесхозмаш»», больничного городка,  котельных № 5, 8 и др.

В разводящих сетях происходит перераспределение потоков воды. В ряде районов уменьшается давление в разводящей сети. Объем воды, подаваемой из подземных источников, уменьшается. В тоже время увеличивается подача воды с очистных сооружений с забором воды из р. Ловать, неудовлетворяющей нормативным требованиям по показателям цветности и мутности. Все это является нарушением Постановления Правительства РФ от 23.05.2006г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг».

К данному участку кольцевого водовода планируется подключение застройки 6 микрорайона, это около 5252чел.

В данной ситуации подключение дополнительных абонентов и увеличение нагрузки будет отрицательно сказываться на техническом состоянии водовода, и как следствие, на качестве предоставляемых услуг по водоснабжению абонентам города.

5.  План технических мероприятий

С целью обеспечения бесперебойной доставки потребителю питьевой воды без потерь, гарантированного качества, возможности подключения к системе водоснабжения новых потребителей при уплотнении застройки и развитии городской инфраструктуры Инвестиционной программой предусматривается перекладка участка кольцевого водовода D=560 мм по ул. Дружбы от ул. Пескарева до Братского кладбища протяженностью 534 м рядом со старой трассой  полиэтиленовыми трубами ПЭ 100 SDR 17 -560х33,2  (схема № 1)

Перекладка данного участка кольцевого водовода включает в себя:

- прокладку напорных полиэтиленовых труб рядом с существующей трассой;

- устройство новых водопроводных колодцев в местах подключения к существующему водоводу и ремонт имеющихся камер с установкой современной арматуры;

- установку пожарных гидрантов;

- переключение существующих абонентов.

Перекладка аварийного участка будет производиться с использованием современных материалов - полиэтиленовые трубы ПЭ 100 SDR 17-560х33,2 мм, полиэтиленовая арматура, которые имеют ряд преимуществ перед стальными трубами. Гидравлические расчеты показывают, что пропускная способность полиэтиленовых труб на 25-30% выше пропускной способности стальных неновых труб. Поэтому использование полиэтиленовых труб диаметром 560мм позволит увеличить пропускную способность кольцевого водовода и обеспечить возможность подключения дополнительных абонентов.

6. Срок реализации Инвестиционной программы

Срок реализации инвестиционной программы «Перекладка участка кольцевого водовода Д=560мм по ул. Дружбы от ул. Пескарева до Братского кладбища» определен 2011-2014 годы. (3 года)

7. Организационный и финансовый план реализации Инвестиционной программы.

Организационный план Инвестиционной программы

| № п.п. | Наименование объекта | Этапы |  |  | Всего, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011г.-2012г | 2012г.-2013г | 2013г-2014г. |  |
| 1. | ВОДОСНАБЖЕНИЕ Перекладка участка кольцевого водовода Д=560мм по ул. Дружбы от ул. Пескарева до Братского кладбища | х | Х | х | 5912,8 |

План финансирования Инвестиционной программы

| № п.п. | Мероприятия | Источник финансирования | Стоимость, тыс. руб. с НДС | 2011г.-2012г | 2012г.-2013г | 2013г.-2014 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перекладка участка кольцевого водовода Д=560мм по ул. Дружбы от ул. Пескарева до Братского кладбища | Плата за подключение. | 5912,8 | 1826,6 | 2005,9 | 2080,3 |

8. Объем финансовых потребностей на реализацию Инвестиционной программы.

Общий объем финансовых потребностей, необходимый для реализации Инвестиционной программы составляет 5912,8 тыс.руб. Формирование финансовых потребностей на реализацию Программы планируется осуществлять за счет платы за подключение к системам водоснабжения .

9. Ожидаемые результаты.

Показателями производственной эффективности в рамках данного мероприятия являются:

- повышение качества предоставляемых услуг;

- обеспечение возможности подключения новых абонентов;

- возможность увеличения объемов подаваемой потребителям питьевой воды;

- повышение надежности работы системы водоснабжения, снижение аварийности, уменьшение объемов потерь;

- улучшение экологической обстановки и обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности города;

- рациональное использование природных ресурсов.

Перекладка участка кольцевого водовода  D=560мм по ул. Дружбы от ул. Пескарева до Братского кладбища  L= 534п.м. исключит возможности аварийных ситуаций и уменьшит число прорывов до минимума. Это позволит снизить эксплуатационные затраты на сумму   507,7    тыс. руб. в год.

За 2008-2010 г. на этом участке ежегодно было ликвидировано по 6 прорывов. Средняя продолжительность ликвидации одного прорыва составляет 16 часов.

6 шт. * 16 час. * 4859,32 руб./час = 466,5 тыс. руб.

6 шт. – количество прорывов за  год.;

16 час. - средняя продолжительность ликвидации одного прорыва;

4859,32руб.- себестоимость 1 час. ликвидации прорыва.

Ликвидация прорыва сопровождается опорожнением аварийного участка, промывкой после хлорирования и анализом качества воды, что в денежном выражении составляет – 31,7 тыс.руб.

Затраты на опорожнение и промывку трубопровода – 28,6 тыс.руб.

300 м³ * 6 шт. * 15,91 руб./м³ = 28,6 тыс. руб.

300 м³ - расход воды на опорожнение и промывку 1 прорыва;

6 шт. – количество прорывов за  год.;

15,91руб./м³ - себестоимость 1 м³ воды.

Затраты на проведение анализа качества воды после ликвидации прорыва – 3,1 тыс.руб.

6 шт. * 2 отб.пр. * 256,76 руб./пр. = 3,1тыс. руб.

6 шт. – количество прорывов за год.;

2отб.пр. – количество отбора проб;

256,76 руб./пр. – себестоимость анализа качества воды.

Потери воды (утечка) по причине прорывов на аварийном участке водовода составили 600 м³, что в денежном выражении составляет 9,5 тыс.руб.

Таким образом экономический эффект за счет снижения эксплуатационных затрат составит 507,7 тыс. руб.

Реализация мероприятий Инвестиционной программы  позволит за счет возможности подключения новых абонентов в 2011-2014г.г. увеличить объемы оказываемых услуг по водоснабжению, что в денежном выражении составит 1230 тыс.руб.

| № п.п. | Категории потребителей | Заявленная нагрузка,м3/час | Продолжительность пользования услугами час в год | Объем услуг за год, м3 | Тариф за м3, руб. (без НДС) | Доходы, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | 21,1 | 2920 (8 час*365дней) | 61612 | 13,89 | 855 |
| 2 | Прочие | 13,5 | 2000 (8час*250 рабдн) | 27000 | 13,89 | 375 |
|  | Итого |  |  |  |  | 1230 |

За счет реализации Инвестиционной программы  ожидается экономический эффект за счет сокращения эксплуатационных затрат на сумму 507,7  тыс. руб. в год и получение дополнительного дохода от оказания услуг водоснабжения новым абонентам в 2011-2014 годы в размере 1230 тыс. руб.

Существующее состояние водопроводно-канализационного хозяйства города требует неотложных инвестиций.

Приложение № 2

к решению Великолукской

городской Думы

от 12.07.2011. № 99

Инвестиционная программа « Модернизация           насосных станций канализации РНС-1, РНС-2,    РНС-3, РНС-10, ГНС, КНС-4, КНС-11

МП «Водоканал» г. Великие Луки»

1. ПАСПОРТ

Инвестиционной программы « Модернизация насосных станций канализации

МП «Водоканал» г. Великие Луки »

| Наименование Программы | Инвестиционная программа « Модернизация насосных станций канализации МП «Водоканал» г. Великие Луки» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Великие Луки на 2009-2016г, утвержденная «Великолукской» городской Думой №145 от 30.12.2009г. Постановление Администрации г. Великие Луки «Об утверждении технического задания» |
| Заказчик Программы | Администрация г. Великие Луки |
| Разработчик Программы | МП «Водоканал» г. Великие Луки |
| Исполнитель Программы | МП «Водоканал» г. Великие Луки |
| Сроки реализации Программы | 2011-2014г.г. (3 года) |
| Цели и задачи Программы | Основные цели инвестиционной Программы: - обеспечение возможности подключения к сетям канализации строящихся, реконструируемых объектов и объектов перспективного строительства в соответствии с потребностями новых объектов жилищного и промышленного строительства, увеличение объема перекачиваемых сточных вод на 42,43 м3/час. - экономия электроэнергии до 15% Основные задачи инвестиционной программы: -модернизация насосных станций канализации -обеспечение необходимых объемов и качества услуг по водоотведению для подключения к сетям канализации строящихся, реконструируемых объектов и объектов перспективного строительства; |
| Целевые индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | -увеличение объема перекачиваемых сточных вод -объем экономии электроэнергии |
| Мероприятия Программы | Модернизация насосных станциях канализации: РНС-2, РНС-3, ГНС, РНС-1, КНС-11, РНС-10, КНС-4 |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования инвестиционной программы- 7 250,9 тыс. руб., Источник финансирования – тариф на подключение объектов недвижимости к системам водоотведения |
| Ожидаемые результаты | 1.Получение экономического эффекта за счет экономии электроэнергии на услуги по водоотведению- 1200,5 тыс. руб. 2.Получение дополнительных доходов – 1595 тыс. руб. 3.Повышение качества предоставляемых услуг и экологической безопасности города 4. Обеспечение услугами по водоотведению новых потребителей, увеличение объема перекачиваемых сточных вод на 42,43 м3/час. |

2. Пояснительная записка

Инвестиционная программа « Модернизация насосных станций канализации РНС-1, НС-2, РНС-3,РНС-10, ГНС, КНС-4, НС-11 МП «Водоканал» г. Великие Луки» разработана на основании:

-Федерального закона от.30.12.2004г. № 210-Ф3 « Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Великие Луки на 2009-2016г, утвержденной  решением городской Думы № 145 от 30.12.2009г.

-Постановления Администрации г. Великие Луки « Об утверждении технического задания МП « Водоканал» г. Великие Луки на разработку инвестиционной программы « Модернизация насосных станций канализации РНС-1, НС-2, РНС-3,РНС-10, ГНС, КНС-4, НС-11 МП « Водоканал» г. Великие Луки».

В настоящее время не урегулированы вопросы компенсации предприятиям коммунального комплекса затрат, понесенных ими при новом строительстве и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Для обеспечения финансовых потребностей строящихся и реконструируемых объектов коммунальной инфраструктуры, достижения баланса интересов потребителей и производителей коммунальных услуг, а также для соблюдения доступности услуг и эффективности функционирования предприятия, данная Инвестиционная  программа предусматривает привлечение денежных средств путем взимания платы за подключение объектов недвижимости к сетям водоотведения.

Установление тарифов на подключение к системе водоотведения для потребителей необходимо для реализации Инвестиционной программы, которая предусматривает:

- снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности оказания услуг;

- полное возмещение затрат, связанных с реализацией Инвестиционной программы;

- обеспечение доступности для потребителей услуг водоотведения после установления тарифов на подключение к системам водоотведения.

3. Цели и задачи

Основные цели инвестиционной программы:

- обеспечение возможности подключения к сетям канализации строящихся, реконструируемых объектов и объектов перспективного строительства в соответствии с потребностями новых объектов жилищного и промышленного строительства, увеличение объема перекачиваемых сточных вод  на 42,43 м3/час.

- экономия электроэнергии до 15%

Основные задачи инвестиционной программы:

-модернизация насосных станций канализации

-обеспечение необходимых объемов и качества услуг по водоотведению для подключения к сетям канализации строящихся, реконструируемых объектов и объектов перспективного строительства.

4. Анализ существующего состояния системы водоотведения

В систему муниципальной канализации города входят 20 канализационных насосных станций. Из них: на 1 насосной станции имеется постоянный обслуживающий персонал, остальные  работают в автоматическом режиме.  Все насосные станции канализации были построены в период с 1955г. по 1996год. В таблице № 1 приведены характеристики насосных станций.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Год сдачи в эксплуатацию | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГНС | Ул. Толстого | 1955 | 100 |
| 2 | РНС-1 | Ул. Мурманская | 1972 | 78,2 |
| 3 | РНС-2 | Ул. Силина | 1974 | 74,1 |
| 4 | РНС-3 | Ул. Дружба | 1979 | 66,0 |
| 5 | РНС-10 | Ул. Новоселенинская | 1975 | 72,9 |
| 6 | КНС-4 | Ул. Энгельса | 1966 | 67,8 |
| 7 | КНС-11 | Ул. Гражданская | 1996 | 28,3 |
| 8 | КНС-1 | Наб. Л. Шмидта | 1957 | 100 |
| 9 | НС-2 | Пр. Гагарина | 1960 | 100 |
| 10 | НС-3 | Пл. Калинина | 1969 | 84,8 |
| 11 | КНС-5 | Ул. Фурманова | 1982 | 57,4 |
| 12 | НС-6 | Ул. Рабочая | 1987 | 46,3 |
| 13 | НСК-7 | Краснофлотская наб. | 1989 | 40,6 |
| 14 | КНС-8 | Пр. Гагарина | 1990 | 40,5 |
| 15 | КНС-9 | Ул. Запрудная | 1993 | 33,9 |
| 16 | НСК-10 | Ул. Рижская | 1990 | 51,9 |
| 17 | НС-12 | Ул. Холмская | 1993 | 67,9 |
| 18 | КНС-13 | Ул. Малышева | 1963 | 100 |
| 19 | КНС-14 | Пр. Октябрьский | 1975 | 18,5 |
| 20 | КНС-15 | Ул. Молодежная | 1986 | 54,2 |

Несколько насосных станций канализации, по сложившейся системе водоотведения города, перекачивают  собранные от всех потребителей сточные воды на биологические очистные сооружения канализации. Это РНС-1, РНС-2, РНС-3, ГНС, РНС-10, КНС-4, КНС-11. В сутки они перекачивают порядка 37,5 тыс. кубических метров сточных вод.

Насосное оборудование на них работает с момента ввода в эксплуатацию. Это морально и физически устаревшие насосы, имеющие критическую степень износа рабочих колес, что  значительно снижает их производительность по перекачке стоков. Поэтому возможность подключения к сетям канализации строящихся, реконструируемых объектов и объектов перспективного строительства практически отсутствует. Кроме того, большое потребление электроэнергии при снижении производительности насосов приводит к нерациональному расходованию энергоресурсов.

5. План технических мероприятий

Инвестиционной программой планируется произвести замену выработавших свой ресурс насосов на современные марки «Иртыш» на  насосных станциях канализации, перекачивающих сточные воды на биологические очистные сооружения канализации от абонентов всего города.

Преимущества насосов марки «Иртыш» перед насосами других марок СМ, ФГ и НФ в эксплуатации и в потреблении электроэнергии  приведены в таблице №2 и таблице №3

Таблица №2

| Насос марки «Иртыш» | Насосный агрегат типа СМ, ФГ, НФ |
| --- | --- |
| Отсутствует | Замена сальникового уплотнения (1 раз в месяц) |
| Отсутствует | Замена защитной втулки между валом и сальниковым уплотнением (1 раз в 3-4 года) |
| Отсутствует | Замена резиновых колец на полумуфтах (через 1-3 месяца) |
| Отсутствует | Замена металлических «пальцев» на полумуфтах (1 раз в 1-2 года) |
| Отсутствует | Замена металлических полумуфт (1 раз в 4-5 лет) |
| Отсутствует | Опасность вращающихся частей вентилятора электродвигателя, полумуфт |
| Отсутствует | Необходимость центровки полумуфт |
| Возможность работы под водой | Отсутствует |
| Индикация аварийных ситуаций насоса | Отсутствует |

Таблица № 3

| Насосы марки ФГ, СМ, НФ | Насосы марки «Иртыш» |
| --- | --- |
| ФГ450/22, Q=400м3/час., Р=90кВт, | ПФ2 150/315.340-55/4-016, Q=450м3/час., Р=55кВт |
| ФГ 800/33, Q=720м3/час., Р=160кВт | ПФ2 250/500.543-110/6-016, Q=800м3/час., Р=110кВт |
| 6НФ, Q=360м3/час., Р=55кВт | ПФ2 150/315.332-45/4-016, Q=350м3/час., Р=45кВт |
| СМ 250, Q=720м3/час., Р=160кВт | ПФ2 250/500.543-110/6-016, Q=800м3/час., Р=110кВт |
| СМ 250-200-400, Q=720м3/час., Р=160кВт | ПФ2 250/500.543-110/6-016, Q=800м3/час., Р=110кВт |
| 6НФ, Q=360м3/час., Р=55кВт | ПФ2 150/315.340-55/4-016, Q=450м3/час., Р=55кВт |
| 6НФ, Q=360м3/час., Р=55кВт | ПФ2 150/315.340-55/4-016, Q=450м3/час., Н=20м, Р=55кВт |

Установка насосов этой марки дает ряд преимуществ: увеличение объема перекачиваемых стоков, минимизацию расходов на обслуживание и эксплуатацию, существенную экономию электроэнергии, отсутствие риска затопления.

Перечень насосных станций канализации, на которых планируется замена существующих насосов на насосы марки «Иртыш», стоимость мероприятий, объемы потребляемой электроэнергии приведены в таблице №4

Таблица №4

| Насосная станция | Существующее положение |  |  | План |  |  | Стоимость мероприятия тыс. руб | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка насоса | шт. | Потребление электроэнергии кВт (2010 год) | Марка насоса | шт. | Потребление электроэнергии, в год кВт |  |  |
| РНС-1 | СМ250, Q=720м3/час, Р=160кВт, 1500об/мин | 1 | 887640 | ПФ2 250/500.543-110/6-016 Q=800 м3/час, H=30м Р=110кВт, 1000об/мин. | 1 | 727864 | 1582,2 | 1 год |
| РНС-2 | ФГ450/22, Q=400м3/час., Р=90кВт, 1000об./мин. | 1 | 230426 | ПФ2 150/315.340-55/4-016, Q=450м3/час., Р=55кВт Н=20м 1000об/мин | 1 | 193557 | 652,9 | 1 год |
| РНС-3 | ФГ800/33, Q=720м3/час., Р=160кВт, 1000 об./мин. | 1 | 198422 | ПФ2 250/500.543-110/6016, Q=800м3/час., Р=110кВт Н=30м 1000об/мин | 1 | 168658 | 1582,2 | 2 год |
| РНС-10 | 6НФ, Q=360м3/час., Р=55кВт, 1000 об./мин. | 1 | 159833 | ПФ2 150/315.340-55/4-016, Q=450м3/час., Н=20м Р=55кВт, 1000об/мин. | 1 | 140653 | 652,9 | 2 год |
| ГНС | 6НФ, 360м3/час., Р=55кВт, 1000 об./мин. | 1 | 124240 | ПФ2 150/315.332-45/4-016, Q=350м3/час., Н=25м, Р=45кВт, 1500об/мин | 1 | 103119 | 545,6 | 3 год |
| КНС-4 | 6НФ, Q=360м3/час., Р=55кВт, 1000 об./мин. | 1 | 89220 | ПФ2 150/315.340-55/4-016, Q=450м3/час.,Н=20м Р=55кВт, 1000об/мин. | 1 | 74526 | 652,9 | 3 год |
| КНС-11 | СМ 250-200-400, Q=720м3/час., Р=160кВт, 1500об/мин | 1 | 43932 | ПФ2 250/500.543-110/6-016 Q=800 м3/час, H=30м Р=110кВт, 1000об/мин. | 1 | 36902 | 1582,2 | 3 год |
|  |  | 7 | 1733713 |  | 7 | 1445279 | 7250,9 |  |

6. Срок реализации Инвестиционной программы

Срок реализации инвестиционной программы «Модернизация насосных станций канализации РНС-1, РНС-2, РНС-3, РНС-10, ГНС, КНС-4, КНС-11

МП «Водоканал» определен 2011-2014г. (3года)

7. Организационный и финансовый план реализации Инвестиционной программы.

Организационный план Инвестиционной программы

| № п.п. | Наименование объекта | Этапы |  |  | Всего, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011г.-2012г | 2012г.-2013г | 2013г-2014г. |  |
| 1. | ВОДООТВЕДЕНИЕ Модернизация насосных станций канализации РНС-1,РНС-2, РНС-3, РНС-10, ГНС, КНС-4, КНС-11 МП «Водоканал» г. Великие Луки | х | Х | х | 7250,9 |

План финансирования Инвестиционной программы

| № п.п. | Мероприятия | Источник финансирования | Стоимость, тыс. руб. с НДС | 2011г.-2012г | 2012г.-2013г | 2013г.-2014 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена насосов на насосных станциях канализации РНС-1,РНС-2, РНС-3, РНС-10, ГНС, КНС-4, КНС-11 МП «Водоканал» г. Великие Луки | Плата за подключение. | 7250,9 | 2235,1 | 2235,1 | 2780,7 |

8. Объем финансовых потребностей по реализации Инвестиционной программы.

Общий объем финансовых потребностей, необходимый для реализации Инвестиционной программы составляет 7250,9 тыс.руб. Формирование финансовых потребностей на реализацию Программы планируется осуществлять за счет платы за подключение к системам  водоотведения.

9.Ожидаемые результаты

Показателями эффективности в рамках данного проекта являются:

1.Получение экономического эффекта за счет экономии электроэнергии  на водоотведение (экономия электроэнергии в год составит 288434 кВт или 1200,5 тыс.руб. (288434кВт*4,16214руб./кВт))

2.Получение дополнительных доходов ежегодно от оказания услуг водоотведения новым абонентам, которые будут подключены в период 2011-2014 г, в размере 1595 тыс.руб.

| № п.п. | Категории потребителей | Заявленная нагрузка,м3/час | Продолжительность пользования услугами час в год | Объем услуг за год, м3 | Тариф за м3, руб. (без НДС) | Доходы, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | 29,5 | 2920 (8 час*365дней) | 86140 | 14,24 | 1227 |
| 2 | Прочие | 12,93 | 2000 (8час*250 рабдн) | 25860 | 14,24 | 368 |
|  | Итого |  |  |  |  | 1595 |

3.Повышение качества предоставляемых услуг и экологической безопасности города

4.Обеспечение услугами по водоотведению новых потребителей , увеличение объемов перекачиваемых стоков на 42,43м3/час.

За счет реализации Инвестиционной программы  ожидается экономический эффект за счет экономии электроэнергии на сумму 1200,5  тыс. руб. в год и получение дополнительного дохода от оказания услуг водоотведения  новым абонентам в 2011-2014 годы в размере 1595 тыс. руб.

Существующее состояние водопроводно-канализационного хозяйства города требует неотложных инвестиций.