Приложение 1

Перечень программных мероприятий

муниципальной долгосрочной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальной сфере образования города Великие Луки на 2012 - 2016 годы»

| № |  | Сроки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Мероприятия | проведения | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |  | Источник |
|  |  | работ |  |  |  |  |  | финансирования |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1. Организационное обеспечение реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заключение соглашения о взаимодействии в |  |  |  |  |  |  |  |
|  | области обеспечения первичных мер пожарной |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | безопасности между Управлением образования Администрации г.Великие Луки и отделом государственного пожарного надзора по городу | ежегодно | - | - | - | - | - | Финансирования не требует |
|  | Великие Луки Главного управления МЧС России |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по Псковской области (далее - ОГПН по городу). |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Укрепление противопожарного состояния муниципальных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж или дооборудование автоматической |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | пожарной сигнализации, систем автоматического оповещения при пожаре и управления | 2012 | 443,85 | - | - | - | - | Местный бюджет |
|  | эвакуацией. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Установка металлических противопожарных дверей в электрощитовые и гладильные помещения. | 2012 | 275,0 | - | - | - | - | Местный бюджет |

| 2.3 | Приведение путей эвакуации в соответствие с действующими требованиями правил пожарной безопасности: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1 | - замена сгораемого линолеума на негорючие материалы; | 2012-2016 | 2661,4 | 7000,0 | 10500,0 | 14000,0 | 16100,0 | Областной бюджет |
| 2.3.2 | - замена масляной краски на несгораемую. | 2012-2016 | 1800,0 | 3000,0 | 4500,0 | 6000,0 | 6900,0 | Местный бюджет |
| 2.4 | Оборудование помещений поэтажными дверьми | 2012 | 300,0 | - | - | - | - | Местный бюджет |
| 2.5 | Замена сгораемых перегородок на перегородки из несгораемых материалов | 2012 | 270,0 | - | - | - | - | Местный бюджет |
| 2.6 | Замена светильников старого образца на светильники закрытого типа | 2012 | 249,75 | - | - | - | - | Местный бюджет |
|  | ИТОГО: | 2012-2016 | 6000,0 | 10000,0 | 15000,0 | 20000,0 | 23000,0 |  |