### РЕШЕНИЕ

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации

города Великие Луки

(к протоколу заседания КЧС и ПБ города  № 8   от 3 июля 2008 года)

О  состоянии  пожарной безопасности

на объектах учреждений  образования

и здравоохранения г. Великие Луки

На территории Российской Федерации продолжаются случаи возникновения пожаров на объектах учреждений  образования и здравоохранения. Несоблюдение норм и правил пожарной безопасности приводит к гибели людей на пожарах, нанесению большого материального ущерба.

На территории Псковской области в 2007 году произошло 11 пожаров на объектах учреждений  образования, ущерб от которых составил 193,8 тыс. рублей. 5 пожаров произошло в г. Пскове, 2 в Красногородском районе, по одному – Гдовском, Псковском, Палкинском, Себежском районах области; количество пожаров увеличилось на 3 случая. Основными причинами явились: неосторожное обращение с огнем,   нарушений правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

В  целях предотвращения пожаров и последствий от них, недопущения гибели людей,  а также создания условий безопасности в учреждениях образования и здравоохранения:

- Руководителям учреждений объектов образования и здравоохранения города:

  - принять исчерпывающие меры по исполнению предписаний государственного пожарного надзора;

  - издать распоряжения, приказы по обеспечению пожарной безопасности объектов (по необходимости);

  - организовать дополнительное  проведение инструктажей с руководящим и командно-начальствующим составом, рабочим и служащим персоналом, учащимися и студентами,  о мерах пожарной безопасности на рабочем, учебном  месте и в быту;

  - запретить использовать в помещениях подведомственных объектов, комнатах  общежитий и прочих зданиях и сооружениях электронагревательные приборы не заводского изготовления, а также электроприборы, имеющие повреждения, которые могут вызвать пожар;

  - провести проверку исправности наружного противопожарного водоснабжения, принять меры по ремонту неисправных пожарных гидрантов;

  - организовать систематическое проведение разъяснительной работы о правилах пожарной безопасности на   подведомственных объектах и информирование населения города о состоянии пожарной безопасности в учреждениях;

  - принять меры к обеспечению дежурного персонала индивидуальными средствами защиты органов дыхания фильтрующего действия в пределах установленных норм и финансовых средств;

  - принять меры к обеспечению учреждений спасательными устройствами в пределах установленных норм и финансовых средств;

  - принять меры к дооборудованию (ремонту, обслуживанию) учреждений автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии требованиями и по согласованию с вышестоящими организациями.

Протокол  заседания КЧС и ПБ города № 8  от  3 июля  2008 года.

Заместитель председателя комиссии по предупреждению

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению

пожарной    безопасности Администрации города Великие Луки                               А.Н.Лычаков