## Лист1
Приложение №1 к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Великие Луки на 2009-2016г.г.
ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий (объектов строительства, реконструкции) Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Великие Луки на 2009-2016 годы
№ п/п | Наименование систем коммунальной инфраструктуры, мероприятий (объектов строительства, реконструкции) | Необходимый объём финансирования в 2009-2016 годах тыс.руб | Предприятие коммунального комплекса, ответственное за реализацию | Ожидаемый результат, эффект
1. Мероприятия по развитию системы коммунального водоснабжения и водоотведения города
1. | Реконструкция очистных сооружений водопровода с водозабором из р. Ловать (ОСВ) с использованием нанотехнологий по очистке воды): | 13260,0 | МП «Водоканал» | Доведение качества очищенной воды до нормативов СаНПиН по показателям цветности мутности. Рациональное использование водных ресурсов. Прекращение сброса промывных вод в р. Ловать.
предпроектные проработки (исследования на опытной установке);
-проектные работы;
-реконструкция с применением ультрофильтрующего оборудования (начало работ)
2. | Реконструкция биологических очистных сооружений канализации: | 12740,0 |  | Обеспечение качества очистки сточных вод перед сбросом в р. Ловать в соответствии с требованиями Водного Кодекса РФ и Закона об охране окружающей природной среды. Сокращение затрат на очистку стоков и содержание очистных сооружений.
- проектные работы;
-реконструкция систем аэрации в аэротенках;
-реконструкция 2-х первичных отстойников с целью использования их для усреднения стоков;
-модернизация электроснабжения воздуходувной станции с заменой воздуходувок на менее энергоемкие и оснащением электродвигателей воздуходувных агрегатов системой частотного преобразования;
-приобретение и установка приборов учета сточных вод
3. | Завершение строительства электролизной станции по производству гипохлорита натрия (приобретение и монтаж оборудования, пуско-наладочные работы) | 20000,0 |  | Использование наиболее безопасного метода обеззараживания питьевой воды. Отказ от доставки хлора из г. Волгограда.
4. | Капитальный ремонт очистных сооружений биологической очистки хоз-бытовых сточных вод по ул. Молодежной в г. Великие Луки | 8500,0 |  | Доведение качества очищенных сточных вод, сбрасываемых в водный объект, до нормативов, установленных Водным Кодексом РФ.
5. | Капитальный ремонт самотечного коллектора для МП "Водоканал" в г. Великие Луки (капитальный ремонт канализационнх сетей по ул. Шевченко- Есенина) | 3000,0 |  | Прекращение сброса в водные объекты неочищенных канализационных стоков от жилых домов и производственных объектов.
6. | Реконструкция насосных станций канализации: НСК-4, РНС-10, РНС-3 с заменой устаревшего насосного оборудования на насосы марки «Иртыш» | 3500,0 |  | Повышение надежности работы систем водоотведения. Недопущение дефицита оказываемых услуг водоотведения. Предотвращение подтопления канализационными стоками прилегающей территории. Предупреждение ухудшения сан.-эпид. обстановки.
7. | Перекладка участка кольцевого водовода Д=500мм полиэтиленовыми трубами Дн=400мм по ул. Сопецкой от ул. Холмской протяженностью 510м | 6063,0 |  | Повышение надежности работы систем водоснабжения. Обеспечение подачи воды для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения, отвечающей требованиям СанПиН и недопущение дефицита оказываемых услуг водоснабжения. Возможность подключения новых абонентов к системе централизованного водоснабжения
8. | Перекладка участка кольцевого водовода Ду=600мм полиэтиленовыми трубами Ду=500мм от ВОС (от ВК-2 до ВК-4) L=843м. | 6063,0
9. | Капитальный ремонт части кольцевого водовода Ду=500мм по ул. Дружба от ул. Гоголя до ул. Пескарева с использованием п/э труб Д=500мм L=739м (вынос с территории микрорайонов №1,5) | 7500,0
10. | Реконструкция участка напорного коллектора канализации Ду=500мм от РНС-3 по ул. Дружбы L=156м | 1445.8 |  | Повышение надежности работы систем водоотведения. Недопущение дефицита оказываемых услуг водоотведения. Возможность подключения новых абонентов к системе централизованного водоотведения. Предотвращение подтопления канализационными стоками прилегающей территории. Предупреждение ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки.
11. | Реконструкция участка напорного коллектора канализации Ду=500мм от РНС-1 по ул. Мурманской L=130м. | 1801.2
12. | Перекладка участка напорного коллектора канализации Ду=500мм от РНС-2 L=310м. | 2025.4
13. | Реконструкция участка напорного коллектора канализацииДу=500мм от РНС-2 по ул. Сопецкой – ул. Полиграфистов L=930м | 6100 |  | Повышение надежности работы систем водоотведения. Недопущение дефицита оказываемых услуг водоотведения. Возможность подключения новых абонентов к системе централизованного водоотведения. Предотвращение подтопления канализационными стоками прилегающей территории. Предупреждение ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки.
14. | Реконструкция участка напорного коллектора канализации Ду=500мм от РНС-1 по ул. Мурманской L=290м (в районе БОСК) | 2700
15. | Реконструкция участка напорного коллектора канализации Ду=500мм от РНС -3 по ул. Дружбы L=160м (продолжение) | 1481.6 |  | Повышение надежности работы систем водоотведения. Недопущение дефицита оказываемых услуг водоотведения. Возможность подключения новых абонентов к системе централизованного водоотведения. Предотвращение подтопления канализационными стоками прилегающей территории. Предупреждение ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки
| ИТОГО по развитию системы коммунального водоснабжения и водоотведения города | 96180
2. Мероприятия по развитию системы теплоснабжения
1 | Оптимизация системы теплоснабжения, всего | 183904.38 | МУП "Тепловые сети"
1.1 | Оптимизация системы теплоснабжения Северо-Восточного района с закрытием угольных котельных №№ 12, 25, а также газовой котельной № 18 с осуществлением строительства новой блочно-модульной котельной (БМК) с переключением к ней нагрузок закрываемых котельных | 43092.79 |  | Повышение надежности и качества теплоснабжения социальнозначимых объектов города; снижение выбросов: сажи на 13,02 т/год, диоксида серы 4,076 т/год; снижение темпа роста тарифа на тепловую энергию в результате исключения эксплуатационных расходов закрываемых угольных котельных № 12, 25 из бюджета предприятия
1.2 | Модернизация котельной № 15 с переключением нагрузок котельной № 7 | 49548.91
1.2.1 | I этап - модернизация котельной № 15 | 33333.21 |  | Создание развитой коммунальной инфраструктуры жилого района Северный, Создание резерва мощности после подключения перспективных абонентов при строительстве жилья в квартале №6. Оптимизация нагрузок на основное оборудование котельной № 15. Снижение выбросов в атмосферу, улучшение экологической обстановки в жилом районе в результате закрытия котельной № 7 Уменьшение себестоимости вырабатываемой теплоэнергии
1.2.2 | II этап - строительство т/трассы с закрытием котельной № 7 и переключением нагрузок на котельную № 15 | 16215.7
1.3 | Перевод 4-х трубных систем теплоснабжения котельных №№ 3, 4, 5, 8, 11, 17 на двухтрубные системы с монтажом в тепловых пунктах абонентов индивидуальных пунктов приготовления горячей воды. | 76070.89 |  | Повышение надежности и качества теплоснабжения; Снижение эксплуатационных расходов предприятия за счет исключения расходов на эксплуатацию сетей ГВС (имеющих износ более 60%), отсутствия потерь в сетях ГВС;
1.4 | Оснащение электродвигателей питательных насосов котельных №№ 1, 4, 5, 8, 11 и насосов ГВС кот.№ 11, 7, ЦТП-2 системами частотного регулирования(СЧР) . | 15191.79 |  | Снижение удельного потребления эл.энергии на еденицу выпускаемой продукции; Повышение надежности эл.оборудования, снижение аварийности, продление срока эксплуатации котельного оборудования; Рациональное использование энергореурсов
2 | Реконструкция котельных, всего | 173002.3
2.1 | Замена котлоагрегатов | 83521.2683 |  | Повышение надежности оборудования, выработавшего свой ресурс на опасном производственном объекте, обеспечивающем теплоэнергией социально-значимые объекты.
| - котельная №1 (ст.№1;№2) | 14322.1757
| - котельная №3 (ст.№2;№3;№4) | 11148.8052
| - котельная №4 (ст.№2) | 11312.9432
| - котельная №8 (ст. №1;№2) | 12557.3547
| - котельная №11 (ст.№2;№3) | 17173.8356
| - котельная №15 (ст.№2) | 13460.0454
| - котельная №10 (ст.№2) | 1773.05
| - котельная №16 (ст.№2) | 1773.0586
2.2. | Замена вспомогательного оборудования | 20507.5136 |  | Повышение надежности оборудования, выработавшего свой ресурс на опасном производственном объекте, обеспечивающем теплоэнергией социально-значимые объекты.
| Замена блока подогревателей сетевой воды БПСВ (на котельных №№ 1; 3;4;5;8;11) | 12629.8515
| Замена Na-катионитового фильтра (на котельных №№ 1; 3;8) | 2092.4664
| Замена деаэраторного бака ГВС (котельная№5) | 1421.9928
| Замена деаэраторного бака, деаэрационной колонки и регулирующих клапанов КБУГВ-100 (ЦТП-2) | 1856.4928
| Замена бака аккумулятора V=300м3 (котельная №11) | 2506.71 |  | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
2.3. | Замена газового оборудования, КИПиА, режимно-наладочные работы котлоагрегатов (на котельных №№ 4; 5;15;17) | 51157.6881 |  | Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03 п.5.9.8.
2.4. | Оснащение котельной №16 и ЦТП-2 водоподготовительной установкой ВПУ | 698.9364 |  | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
2.5. | Монтаж редукционной установки РУ-40 (на котельных №№ 4; 5;8) | 5992.525 |  | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Предписание Государственного инспектора Управления Ростехнодзора по Псковской области
2.6. | Установка приборного учёта | 10766.8852 |  | В соответствии с Правилами учёта тепловой энергии и теплоносителя
| Проектирование и монтаж узлов учета тепловой энергии (на котельных №№ 1;7; 8;15;11;16;17) | 5913.4319
| Оснащение котлов технологическими узлами учёта пара (на котельных №№ 1;4;5;8;11;15) | 3737.0541
| Оснащение котлов технологическими узлами учёта газа (на котельная №15) | 1116.3992
2.7. | Оборудование котельной системой контроля воздуха по содержанию в нем СО и СН4 (котельная №1) | 357.4834 |  | Предписание Государственного инспектора Управления Ростехнадзора по Псковской области
3 | Реконструкция тепловых сетей с целью перехода на бесканальную прокладку с использованием труб в пенополиуретановой изоляции | 197090.219
| Котельной № 1 | 4414.144 |  | Снижение теплопотерь в теплосетях до 8%. Снижение затрат на капитальный ремонт теплосетей и практически на 100% на техническое их обслуживание. Увеличение срока эксплуатации за счет герметичности конструкции прокладки теплосетей до 30 лет и более.
| Котельной № 2 | 21475.789
| Котельной № 2 кв.27-41 | 16244.8
| Котельной № 3 | 10955.132
| Котельной № 4 | 34958.113
| Котельной № 5 | 42885.111
| Котельной №7 | 3587.342
| Котельной №8 | 8929.379
| Котельной №11 | 5327.901
| Котельной №15 | 34708.856
| Котельной №16 | 1421.894
| Котельной №17 | 2711.031
| т/сети от пункта учета ЗАО "ЗЭТО" | 5461.052
| т/сети от ОАО "Зернопродукт" | 4009.675
| ИТОГО по развитию системы теплоснабжения | 553996.899
3. Развитие системы электроснабжения
1 | Развитие источников питания | 639830 | Организации, осуществляю- щие | Повышение качества электроснабжения города, обеспечение надежности электроснабжения организаций и населения
1.1 | Реконструкция подстанции 110/6 кВ №206 | 208234 | электроснаб-
1.2 | Реконструкция подстанции 110/10 кВ №348 | 104754 | жение города
1.3 | Реконструкция подстанции110/6 кВ №70 | 6110
1.4 | Реконструкция подстанции 110/6 кВ №157 | 6656
1.5 | Реконструкция подстанциии 110/10 кВ №130 | 117156
1.6 | Строительство распределительных пунктов (РП) 2 шт. в районе Сергиевской Слободы, Северного микрорайона | 7800
1.7 | Реконструкция системы электроснабжения Заречного, Центрального районов города в связи с увеличением электропотребления и большим износом существующих кабельных линий: а) прокладка КЛ-10кВ марки АСБ-10 сечением 3х240 кв.мм. от ПС 110/6 кВ "Реостат" до РП-6 общей протяженностью 1300 м., присоединяемая мощность 2000 кВ б) прокладка КЛ-10 кВ марки АСБ-10 сечением 3ч240 кв.мм. От ПС 110/8 "Реостат" до ТП-235 общей протяженностью 300 м., присоединяемая мощность 2000 кВт | 3220 |  | Планируется в 2009 году
1.8 | Разработка схемы и переключение существующих РП-2,3,4,5,6,13,3,6 на напряжение 10кВ | 18200
1.9 | Строительство ВЛ-110 кВ ПС №70-ПС №348 с реконструкцией ОРУ -110кВ на обеих подстанциях | 122200
1.10 | Замена кабельных линий 6/10 кВ, находящихся в неудовлетворительном состоянии в объеме 23 км | 45500
2 | Развитие сети уличного освещения (строительство новых линий уличного освещения) | 19897 | МУ "УЖКХ г. Великие Луки"
2.1 | ул. Горицкая (от ул. Пограничная до границы городской черты) | 1780
2.2 | ул. З-й Ударной Армии- ул. Гражданская (от ул.Дьяконова до ул.Вокзальная) | 1084
2.3 | ул.Малышева (от ж.д. переезда до ул.Литейная) | 774
2.4 | пр.Октябрьский (между домами 116,118,118 к.1) | 174
2.5 | проспект Гагарина (сквер Карцево) | 126
2.6 | ул. Пескарева | 63
2.7 | ул. Званная | 300
2.8 | ул. Ботаническая | 780
2.9 | пер.Ботанический | 365
2.10 | пер.Новый | 420
2.11 | ул. Торфобрикетная | 1680
2.12 | ул. Весны | 1020
2.13 | ул.В.Новикова | 1380
2.14 | ул.Речная | 1800
2.15 | ул. Продольная | 1496
2.16 | пр.Октябрьский (от АЗС до въезда в город) | 1420
2.17 | ул.Дружбы (от ул.Дьяконова до ВРНУ) | 975
2.18 | ул.Дьяконова (от ул.3-й Ударной Армии до ул.Дружбы) | 735
2.19 | ул.Запрудная (от ул. Революционная до ул.Пархоменко) | 441
2.20 | ул.Половская | 321
2.21 | наб.Рябики | 621
2.22 | ул.Водная | 921
2.23 | ул. Рабочий поселок-Мелиораторов (продолжение ул. Дальняя) | 1221
| ИТОГО по развитию системы электроснабжения | 659727
4. Мероприятия по развитию системы газоснабжения города Великие Луки
1 | Проектирование и строительство газопровода низкого давления ул. Заслонова от существующего газопровода к перспективному строительству жилых домов по ул. Заслонова-ул. Герцена с реконструкцией существующей ГРПШ | 3700 | Организации, осуществляю- щие газоснабжение города | Улучшение качества обслуживания населения
2 | Проектирование и строительство магистрального газопровода низкого давления для газификации жилых домов района "Северный микрорайон" (муниципальный жилфонд) с закольцовкой ГНД по ул. Фабричная и частного сектора (ГРПШ). | 26200
3 | Проектирование и строительство распределительного газопровода высокого давления по ул.Молодежная (муниципальный жил.фонд) и районам частного сектора "Зяблище", "Черковище", "Рабочий поселок" от пос. Трубичино на район ПМК с устройством ГРПШ-4шт. и строительством газопровода низкого давления. | 67000
4 | Проектирование и строительство уличного газопровода ГНД с подключением от существующего района "Услуга" (муниципальный жил.фонд) | 14500
5 | Проектирование и строительство распределительного газопровода (ГВД) по пр-ту Октябрьский от существующего газопровода (ГВД) "Никулинский сад" с устройством ГРПШ и строительством газопровода низкого давления (муниципальный жил. фонд) | 21000
6 | Проектирование и строительство распределительного (ГВД) по ул. Пограничная ж/домов №1, №3 для муниципального жил.фонда и домов частного сектора | 9500
7 | Проектирование и строительство уличного газопровода (ГНД) района "Центральное" с подключением от существующего газопровода (муниципальный жил.фод) | 3300
8 | Проектирование и строительство уличного газопровода (ГНД) района "Жилсервис" с подключением от существующего газопровода (муниципальный жил.фонд) | 27200
9 | Проектирование и строительство уличного газопровода (ГНД) района "Южный микрорайон"(муниципальный жил.фонд) | 7000
10 | Проектирование и строительство уличного газопровода (ГНД) к жилым домам района "Радист" (муниципальный жил.фонд) | 7200
11 | Проектирование и строительство уличных газопроводов высокого давления по районам частного сектора г. Великие Луки с устройством ГРПШ, ШРП, по объектам: | 26200
11.1. | ул.Мебельная, ул.Маяковского, пр.Мебельный, пр.Маяковского ( необходимо строительство ГВД, ШРП) | 1000
11.2 | ул. Молодогвардейцев, ул. Русакова, пр. Попова, ул. Тургенева, пер. Летный, пр. Сурикова, ул. Восточная, пер. Портовый , пер. Молодогвардейцев ( район "Божно") (необходимо строительство ГВД, ШРП) | 3500
11.3 | Пр. Нагорный , наб. Новослободская, пр. Высокий, ул. Водная, пр. Сплавной, ул. Жукова, ул.Высокая, наб. Рябики (необходимо строительство ГВД, ШРП) | 3000
11.4 | ул.Сизова, ул.9 Января, пр. Артиллеристов (необходимо строительство ГВД, ШРП) | 2000
11.5 | ул.Лазавицкая, ул.Белинского, ул.Горького, ул.Болотная, ул. Островского , ул.Песочная, пр.Песочный, пр. Бородинский, наб. Лазавицкая, ул. Зенцовская, пр.Зенцовский. (Требуется строительство ГВД, ШРП). | 3000
11.6 | ул.Торфобрикетная, ул.Горицкая, ул.Ботаническая, ул.Званная, ул. Весны, ул.Васи Новикова, ул. Беловежская, ул. Речная, пер. Ботанический (необходимо строительство ГВД, ШРП) | 2500
11.7 | ул. 3-ей Ударной Армии, ул. Проектная, пер. Проектный, ул.Чехова, ул.Карцево, ул.Колхозная, пер.Колхозный, ул.Полярная, ул. Новогаражная | 2700
11.8 | ул. Луговая (муниципальный жил.фонд) и частный сектор ул.Луговая, ул. Горицкая с подключением от проектируемого газопровода ГВД второго ввода в г. Великие Луки | 4000
11.9 | ул.Молочная горка, ул.Новосокольническая-частный сектор с подключением от проектируемого газопровода ГВД второго ввода в г. Великие Луки (необходимо строительство ГВД, ШРП) | 3500
11.10 | ул. Туристов- частный сектор (необходимо строительство ГВД, ШРП) | 1000
| ИТОГО по развитию системы газоснабжения | 212800
5. Мероприятия по развитию системы ливневой канализации
1 | Разработка проекта ливневой канализации города с устройством очистных сооружений на выпусках | 5500 | МУ "УЖКХ г. Великие Луки" | Улучшение водоотведения и экологической ситуации
| ИТОГО по развитию системы ливневой канализации | 5500 | Проведение конкурса
6. Мероприятия по развитию системы утилизации ТБО
1 | Разработка генеральной схемы санитарной очистки города | 550 | МУ "УЖКХ г. Великие Луки" | Улучшение санитарного состояния и экологической ситуации
2 | Разработка проекта рекульльтивации существующего полигона ТБО | 9000 | Проведение конкурса | Улучшение экологической ситуации
3 | Проведение рекультивации полигона ТБО | 80000 |  | Улучшение экологической ситуации
4 | Строительство нового полигона ТБО с проведением гос.экспертизы после корректировки проекта | 190000 |  | Соблюдение требований санитарного и экологического законодательств
| ИТОГО по развитию системы утилизации ТБО | 279550
| ВСЕГО | 1807753.899

## Лист2
№ п/п | Наименование систем коммунальной инфраструктуры, мероприятий (объектов строительства, реконструкции). | Необходимый объём финансирования в 2010-2017 годах тыс.руб | Предприятие коммунального комплекса, ответственное за реализацию. | Ожидаемый результат, эффект.
I | Мероприятия по развитию теплоснабжения на объектах МУП "Тепловые сети", всего | 557970.9487 | МУП "Тепловые сети"
1 | Оптимизация системы теплоснабжения, всего | 183904.38
1.1 | Оптимизация системы теплоснабжения Северо-Восточного района с закрытием угольных котельных №№ 12, 25, а также газовой котельной № 18 с осуществлением строительства новой блочно-модульной котельной (БМК) с переключением к ней нагрузок закрываемых котельных | 43092.79 |  | Повышение надежности и качества теплоснабжения социальнозначимых объектов города; снижение выбросов: сажи на 13,02 т/год, диоксида серы 4,076 т/год; снижение темпа роста тарифа на тепловую энергию в результате исключения эксплуатационных расходов закрываемых угольных котельных № 12, 25 из бюджета предприятия
1.2 | Модернизация котельной № 15 с переключением нагрузок котельной № 7
1.2.1 | I этап - модернизация котельной № 15 | 33333.21 |  | Создание развитой коммунальной инфраструктуры жилого района Северный, Создание резерва мощности после подключения перспективных абонентов при строительстве жилья в квартале №6. Оптимизация нагрузок на основное оборудование котельной № 15. Снижение выбросов в атмосферу, улучшение экологической обстановки в жилом районе в результате закрытия котельной № 7 Уменьшение себестоимости вырабатываемой теплоэнергии
1.2.2 | II этап - строительство т/трассы с закрытием котельной № 7 и переключением нагрузок на котельную № 15 | 16215.7
1.3 | Перевод 4-х трубных систем теплоснабжения котельных №№ 3, 4, 5, 8, 11, 17 на двухтрубные системы с монтажом в тепловых пунктах абонентов индивидуальных пунктов приготовления горячей воды. | 76070.89 |  | Повышение надежности и качества теплоснабжения; Снижение эксплуатационных расходов предприятия за счет исключения расходов на эксплуатацию сетей ГВС (имеющих износ более 60%), отсутствия потерь в сетях ГВС;
1.4 | Оснащение электродвигателей питательных насосов котельных №№ 1, 4, 5, 8, 11 и насосов ГВС кот.№ 11, 7, ЦТП-2 системами частотного регулирования(СЧР) . | 15191.79 |  | Снижение удельного потребления эл.энергии на еденицу выпускаемой продукции; Повышение надежности эл.оборудования, снижение аварийности, продление срока эксплуатации котельного оборудования; Рациональное использование энергореурсов;
2 | Реконструкция котельных, всего | 176976.3497
2.1 | Замена котлоагрегатов | 85118.6004 |  | Повышение надежности оборудования, выработавшего свой ресурс на опасном производственном объекте, обеспечивающем теплоэнергией социально-значимые объекты.
| - котельная №1 (ст.№1;№2) | 14322.1757
| - котельная №3 (ст.№2;№3;№4) | 11148.8052
| - котельная №4 (ст.№2) | 11312.9432
| - котельная №8 (ст. №1;№2) | 12557.3547
| - котельная №11 (ст.№2;№3) | 17173.8356
| - котельная №15 (ст.№2) | 13460.0454
| - котельная №10 (ст.№1;№2) | 3370.3821
| - котельная №16 (ст.№2) | 1773.0586
2.2. | Замена вспомогательного оборудования | 22884.2312 |  | Повышение надежности оборудования, выработавшего свой ресурс на опасном производственном объекте, обеспечивающем теплоэнергией социально-значимые объекты.
| Замена блока подогревателей сетевой воды БПСВ (на котельных №№ 1; 3;4;5;8;11) | 12629.8515
| Замена Na-катионитового фильтра (на котельных №№ 1; 3;8) | 2092.4664
| Замена деаэраторного бака ГВС (котельная№5) | 1421.9928
| Замена деаэраторного бака, деаэрационной колонки и регулирующих клапанов КБУГВ-100 (ЦТП-2) | 1856.4928
| Замена баков-аккумуляторов V=200м3 ст.№1 (ЦТП №2) V=300м3 (котельная №11) | 4883.4276 |  | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
2.3. | Замена газового оборудования, КИПиА, режимно-наладочные работы котлоагрегатов (на котельных №№ 4; 5;15;17) | 51157.6881 |  | Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03 п.5.9.8.
2.4. | Оснащение котельной №16 и ЦТП-2 водоподготовительной установкой ВПУ | 698.9364 |  | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
2.5. | Монтаж редукционной установки РУ-40 (на котельных №№ 4; 5;8) | 5992.525 |  | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Предписание Государственного инспектора Управления Ростехнодзора по Псковской области
2.6. | Установка приборного учёта | 10766.8852 |  | В соответствии с Правилами учёта тепловой энергии и теплоносителя
| Проектирование и монтаж узлов учета тепловой энергии (на котельных №№ 1;7; 8;15;11;16;17) | 5913.4319
| Оснащение котлов технологическими узлами учёта пара (на котельных №№ 1;4;5;8;11;15) | 3737.0541
| Оснащение котлов технологическими узлами учёта газа (на котельная №15) | 1116.3992
2.7. | Оборудование котельной системой контроля воздуха по содержанию в нем СО и СН4 (котельная №1) | 357.4834 |  | Предписание Государственного инспектора Управления Ростехнадзора по Псковской области
3 | Реконструкция тепловых сетей с целью перехода на бесканальную прокладку с использованием труб в ППУ-изоляции | 197090.219
| Котельной № 1 | 4414.144 |  | Снижение теплопотерь в теплосетях до 8%. Снижение затрат на капитальный ремонт теплосетей и практически на 100% на техническое их обслуживание. Увеличение срока эксплуатации за счет герметичности конструкции прокладки теплосетей до 30 лет и более.
| Котельной № 2 | 21475.789
| Котельной № 2 кв.27-41 | 16244.8
| Котельной № 3 | 10955.132
| Котельной № 4 | 34958.113
| Котельной № 5 | 42885.111
| Котельной №7 | 3587.342
| Котельной №8 | 8929.379
| Котельной №11 | 5327.901
| Котельной №15 | 34708.856
| Котельной №16 | 1421.894
| Котельной №17 | 2711.031
| т/сети от пункта учета ЗАО "ЗЭТО" | 5461.052
| т/сети от ОАО "Зернопродукт" | 4009.675

## Лист3
I. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
1 | Развитие источников питания |  | Организации, осуществляющие электроснабжение города | Повышение качества электроснабжения города, обеспечение надежности электроснабжения населения и окружающей среды
1.1 | Реконструкция подстанции 110/6 кВ №206 | 208234
1.2 | Реконструкция подстанции 110/10 кВ №348 | 104754
1.3 | Реконструкция подстанции110/6 кВ №70 | 6110
1.4 | Реконструкция подстанции 110/6 кВ №157 | 6656
1.5 | Реконструкция подстанциии 110/10 кВ №130 | 117156
1.6 | Строительство распределительных пунктов (РП) 2 шт. в районе Сергиевской Слободы, Северного микрорайона | 7800
1.7 | Реконструкция системы электроснабжения Заречного, Центрального районов города в связи с увеличением электропотребления и большим износом существующих кабельных линий: а) прокладка КЛ-10кВ марки АСБ-10 сечением 3х240 кв.мм. от ПС 110/6 кВ "Реостат" до РП-6 общей протяженностью 1300 м., присоединяемая мощность 2000 кВ., б) прокладка КЛ-10 кВ марки АСБ-10 сечением 3ч240 кв.мм. От ПС 110/8 "Реостат" до ТП-235 общей протяженностью 300 м., присоединяемая мощность 2000 кВт | 3220 |  | Планируется в 2009 году
1.8 | Разработка схемы и переключение существующих РП-2,3,4,5,6,13,3,6 на напряжение 10кВ | 18200
1.9 | Строительство ВЛ-110 кВ ПС №70-ПС №348 с реконструкцией ОРУ -110кВ на обеих подстанциях | 122200
1.10 | Замена кабельных линий 6/10 кВ, находящихся в неудовлетворительном состоянии в объеме 23 км | 45500
| Итого по источникам питания | 639830
II. Развитие сети уличного освещения
2.1 | ул.М.Жукова (от д.16 к.1 до ул. Новосокольнической) | 1500
2.2 | ул. Дворецкая (от ул.Ставского до ул.М.Жукова) | 1200
2.3 | ул. Горицкая (от ул. Пограничная до границы городской черты) | 1780
2.4 | ул. З-й Ударной Армии- ул. Гражданская (от ул.Дьяконова до ул.Вокзальная) | 1084
2.5 | ул.Малышева (от ж.д. переезда до ул.Литейная) | 774
2.6 | пр.Октябрьский (между домами 116,118,118 к.1) | 174
2.7 | проспект Гагарина (сквер Карцево) | 126
2.8 | ул. Пескарева | 63
2.9 | ул. Званная | 300
2.10 | ул. Ботаническая | 780
2.11 | пер.Ботанический | 365
2.12 | пер.Новый | 420
2.13 | ул. Торфобрикетная | 1680
2.14 | ул. Весны | 1020
2.15 | ул.В.Новикова | 1380
2.16 | ул.Речная | 1800
2.17 | ул. Продольная | 1496
2.18 | пр.Октябрьский (от АЗС до въезда в город) | 1420
2.19 | ул.Дружбы (от ул.Дьяконова до ВРНУ) | 975
2.20 | ул.Дьяконова (от ул.3-й Ударной Армии до ул.Дружбы) | 735
2.21 | ул.Запрудная (от ул. Революционная до ул.Пархоменко) | 441
2.22 | ул.Половская | 321
2.23 | наб.Рябики | 621
2.24 | ул.Водная | 921
2.25 | ул. Рабочий поселок-Мелиораторов (продолжение ул. Дальняя) | 1221
| Итого по развитию сети уличного освещения | 22597
| Всего | 662427
II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ ТБО
1 | Разработка генеральной схемы санитарной очистки города | 550 | МУ "УЖКХ г. Великие Луки" Проведение конкурса | улучшение санитарного состояния и экологической ситуации
2 | Разработка проекта рекульльтивации существующего полигона ТБО | 9000 | МУ "УЖКХ г. Великие Луки" Проведение конкурса | улучшение экологической ситуации
3 | Проведение рекультивации полигона ТБО | 80000 | МУ "УЖКХ г. Великие Луки" Проведение конкурса | улучшение экологической ситуации
4 | Строительство нового полигона ТБО с проведением гос.экспертизы после корректировки проекта | 190000 | МУ "УЖКХ г. Великие Луки" Проведение конкурса | Соблюдение требований санитарного и экологического законодательств
| Итого по развитию системы утилизации ТБО | 279550
III. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ
1 | Разработка проекта ливневой канализации города с устройством очистных сооружений на выпусках | 5500 | МУ "УЖКХ г. Великие Луки" Проведение конкурса | улучшение водоотведения и экологической ситуации
2 | Ежегодная прочистка магистральных водоотводных канав и малых рек | 24000
| Итого по развитию системы ливневой канализации | 29500
IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ
1 | Проектирование и строительство газопровода низкого давления ул. Заслонова от существующего газопровода к перспективному строительству жилых домов по ул. Заслонова-ул. Герцена с реконструкцией существующей ГРПШ | 3700 | Организации, осуществляющие газоснабжение города | Улучшение качества населения
2 | Проектирование и строительство магистрального газопровода низкого давления для газификации жилых домов района "Северный микрорайон" (муниципальный жилфонд) с закольцовкой ГНД по ул. Фабричная и частного сектора (ГРПШ). | 26200
3 | Проектирование и строительство распределительного газопровода высокого давления по ул.Молодежная (муниципальный жил.фонд) и районам частного сектора "Зяблище", "Черковище", "Рабочий поселок" от пос. Трубичино на район ПМК с устройством ГРПШ-4шт. и строительством газопровода низкого давления. | 67000
4 | Проектирование и строительство уличного газопровода ГНД с подключением от существующего района "Услуга" (муниципальный жил.фонд) | 14500
5 | Проектирование и строительство распределительного газопровода (ГВД) по пр-ту Октябрьский от существующего газопровода (ГВД) "Никулинский сад" с устройством ГРПШ и строительством газопровода низкого давления (муниципальный жил. фонд) | 21000
6 | Проектирование и строительство распределительного (ГВД) по ул. Пограничная ж/домов №1, №3 для муниципального жил.фонда и домов частного сектора | 9500
7 | Проектирование и строительство уличного газопровода (ГНД) района "Центральное" с подключением от существующего газопровода (муниципальный жил.фод) | 3300
8 | Проектирование и строительство уличного газопровода (ГНД) района "Жилсервис" с подключением от существующего газопровода (муниципальный жил.фонд) | 27200
9 | Проектирование и строительство уличного газопровода (ГНД) района "Южный микрорайон"(муниципальный жил.фонд) | 7000
10 | Проектирование и строительство уличного газопровода (ГНД) к жилым домам района "Радист" (муниципальный жил.фонд) | 7200
11 | Проектирование и строительство уличных газопроводов высокого давления по районам частного сектора г. Великие Луки с устройством ГРПШ, ШРП, по объектам:
11.1. | ул.Мебельная, ул.Маяковского, пр.Мебельный, пр.Маяковского ( необходимо строительство ГВД, ШРП) | 1000
11.2 | ул. Молодогвардейцев, ул. Русакова, пр. Попова, ул. Тургенева, пер. Летный, пр. Сурикова, ул. Восточная, пер. Портовый , пер. Молодогвардейцев ( район "Божно") (необходимо строительство ГВД, ШРП) | 3500
11.3 | Пр. Нагорный , наб. Новослободская, пр. Высокий, ул. Водная, пр. Сплавной, ул. Жукова, ул.Высокая, наб. Рябики (необходимо строительство ГВД, ШРП) | 3000
11.4 | ул.Сизова, ул.9 Января, пр. Артиллеристов (необходимо строительство ГВД, ШРП) | 2000
11.5 | ул.Лазавицкая, ул.Белинского, ул.Горького, ул.Болотная, ул. Островского , ул.Песочная, пр.Песочный, пр. Бородинский, наб. Лазавицкая, ул. Зенцовская, пр.Зенцовский. (Требуется строительство ГВД, ШРП). | 3000
11.6 | ул.Торфобрикетная, ул.Горицкая, ул.Ботаническая, ул.Званная, ул. Весны, ул.Васи Новикова, ул. Беловежская, ул. Речная, пер. Ботанический (необходимо строительство ГВД, ШРП) | 2500
11.7 | ул. 3-ей Ударной Армии, ул. Проектная, пер. Проектный, ул.Чехова, ул.Карцево, ул.Колхозная, пер.Колхозный, ул.Полярная, ул. Новогаражная | 2700
11.8 | ул. Луговая (муниципальный жил.фонд) и частный сектор ул.Луговая, ул. Горицкая с подключением от проектируемого газопровода ГВД второго ввода в г. Великие Луки | 4000
11.9 | ул.Молочная горка, ул.Новосокольническая-частный сектор с подключением от проектируемого газопровода ГВД второго ввода в г. Великие Луки (необходимо строительство ГВД, ШРП) | 3500
11.10 | ул. Туристов- частный сектор (необходимо строительство ГВД, ШРП) | 1000
| Итого по системе газоснабжения | 212800