ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

Р АСПОРЯЖЕНИЕ

25 октября  2010 года  № 18

О мерах по предупреждению

чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями

в системах теплоснабжения

на территории МО «Город Великие Луки»

в отопительный сезон  2010 – 2011 г.г.

Во исполнение распоряжения КЧС и ПБ Администрации Псковской области от 19.10.2010  № 37 «О   мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на системах теплоснабжения в отопительный сезон  2010 – 2011 годов»:

1. Руководителям предприятий, организаций, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, имеющим на своем балансе котельные, отапливающие жилой фонд, объекты социальной сферы и объекты, обеспечивающие жизнедеятельность города:

1.1. Обеспечить наличие нормативного запаса основного и  резервного видов топлива, восполнение и своевременную доставку его на котельные в отопительный период, а также в случае аварийной ситуации.

1.2. До 01.11.2010г. уточнить Планы действий сил и средств, привлекаемых к аварийным работам по сливу теплоносителя при угрозе размораживания систем теплоснабжения.

1.3. До 01.12.2010г. провести тренировки по взаимодействию сил и средств, привлекаемых к аварийным работам при угрозе размораживания систем теплоснабжения. Отчеты о готовности сил и средств в ходе проведения тренировок представить в комитет ГО, ЧС и МР Администрации города Великие Луки до 05.12.2010г.

1.4.  Обеспечить готовность мазутных хозяйств и газоиспользующих агрегатов к эксплуатации на резервном виде топлива в течение отопительного сезона.

1.6. Проверить готовность к подключению второго ввода кабеля энергоснабжения объекта.

1.7.  Еженедельно, по средам к 10:00, представлять в комитет ГО, ЧС и МР Администрации города Великие Луки сведения о запасах топлива, в т.ч. резервных видов, по установленной форме.

1.8. В случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации представлять информацию дежурному диспетчеру Службы спасения «01»; информацию и донесения по формам 1-5 ЧС в КЧС и ПБ города Великие Луки через комитет ГО, ЧС и МР Администрации города Великие Луки.

2. Руководителям учреждений образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты; председателям жилищных кооперативов, ТСЖ, кондоминиумов, руководителям управляющих организаций и других организационных форм управления многоквартирными домами:

2.1. До 01.12.2010 года обеспечить готовность команд, специалистов, привлекаемых к аварийным работам по сливу теплоносителя при угрозе размораживания систем теплоснабжения.

2.2. Обеспечить заключение договоров на техническое обслуживание систем теплоснабжения.

2.3. Обеспечить устойчивость функционирования систем электроснабжения объектов.

3. Начальнику  МУ «УЖКХ Администрации города Великие Луки» (А.Е. Новикову):

3.1. До 01.11.2010  уточнить план действий сил и средств, привлекаемых к аварийным работам по сливу теплоносителя при угрозе размораживания систем теплоснабжения в жилых домах.

3.2. До 01.12.2010г. провести тренировки по взаимодействию сил и средств, привлекаемых к аварийным работам при угрозе размораживания систем теплоснабжения в жилых домах. Отчеты о готовности сил и средств в ходе проведения тренировок представить в комитет ГО, ЧС и МР Администрации города Великие Луки до 05.12.2010г.

3.3. Обеспечить исполнение заключенных  договоров на техническое обслуживание внутридомовых тепловых сетей.

3.4. Организовать взаимодействие по привлечению поисково-спасательного отряда города аварийно-спасательной службы Псковской области к действиям по аварийному сбросу теплоносителя из систем теплоснабжения в жилых домах и социально-значимых объектов.

3.5. До 01.11.2010г. уточнить расчет на проведение временного отселения (эвакуации) населения при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах теплоснабжения; при необходимости обеспечить исполнение необходимых мероприятий в соответствии с расчетом.

3.6. Обеспечить исполнение мероприятий по поддержанию устойчивости функционирования систем энергоснабжения объектов коммунального хозяйства.

4.  Директору производственного отделения «Южные электрические сети» филиала ОАО «Псковэнерго» ОАО Межрегиональная распределительная сетевая компания  «Северо-Запада» (О.Н.Харькова):

4.1.Обеспечить готовность к выполнению мероприятий по поддержанию устойчивости функционирования систем энергоснабжения объектов коммунального хозяйства и здравоохранения.

4.2. До 01.12.2010г. обеспечить готовность передвижных и стационарных генераторов для бесперебойного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения города при аварийных ситуациях на энергосетях.

4.3.Обеспечить готовность дежурных бригад, необходимых сил и средств для работы при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуациях.

5. Организациям, упомянутым в пунктах 1-4 настоящего распоряжения, структурным подразделениям и органам Администрации города Великие Луки согласно сфере ответственности доложить о ходе исполнения настоящего распоряжения в срок до 10.12.2010г. в рабочий аппарат КЧС и ПБ Администрации города (тел./ф. 3-77-09).

6. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Великолукская правда – Новости».

7. Председателю комитета ГО, ЧС и МР Администрации города Великие Луки (Н.К.Шмоткин) до 15.12.2010г. доложить в КЧС и ПБ Администрации Псковской области о выполненных мероприятиях.

8. Организацию контроля за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Протокол заседания КЧС и ПБ Администрации города от  25 октября 2010 года №15.

Председатель комиссии по предупреждению и

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению

пожарной безопасности Администрации города                             В.А. Рощин