ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

- от  19.05.2008 № 1144-р

- г. Великие Луки

- Об обеспечении пожарной безопасности

- садоводческих и дачно - строительных

- кооперативов на территории муниципального

- образования «Город  Великие Луки»

На территории города Великие Луки находится 28 садоводческих товариществ (обществ). За текущий период 2008 года на данных объектах зарегистрировано    2 пожара, ущерб от которых составил  9  тысяч рублей. В результате пожаров повреждены 2 дачных домика, хозяйственные постройки, имущество внутри домиков. Основными причинами пожаров явилось неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

В целях реализации ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 69 - ФЗ, п. 10 ч. 1 ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в   Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, статей 1,9,10,21,29,31,65,66,67,114,116 «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации», утвержденных приказом МЧС РФ от 18 июня 2003 года № 313 и для приведения противопожарного состояния указанных объектов в соответствии с нормами и правилами пожарной безопасности:

1. Председателям садоводческих и дачно - строительных кооперативов (обществ), расположенных на территории муниципального образования «Город  Великие Луки»:

1.1. до 1 июля 2008 года обеспечить садоводческие и дачные кооперативы (общества) средствами пожаротушения и пожарной техникой (мотопомпами), согласно норм положенности, средствами звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара;

1.2. постоянно принимать меры к обеспечению беспрепятственного подъезда и установки пожарной техники к зданиям, сооружениям, домам и источникам противопожарного водоснабжения;

1.3. произвести до 1 июня 2008 года очистку пожарных водоемов, в дальнейшем по мере надобности;

1.4. не допускать устройства свалок горючих отходов на территории обществ, а также в близлежащих лесных массивах;

1.5. рекомендовать членам кооперативов - перед началом отопительного сезона печи и другие отопительные приборы и системы должны быть проверены и отремонтированы;

1.6. пройти обучение по программе пожарно-технического минимума; не реже 2 раз в год проводить инструктаж о мерах пожарной безопасности с членами кооператива (общества) под роспись в журнале учета инструктажей;

1.7 проводить опашку строений, прилегающих к лесным массивам.

2. Рекомендовать отделу Государственного пожарного надзора по г. Великие Луки ГУ МЧС России по Псковской области при проведении  мероприятий по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах указанной категории, осуществлять контроль за исполнением данного распоряжения.

3. Директору - главному редактору газеты МУП « Издательство «Великолукская правда» город Великие Луки опубликовать настоящее распоряжение.

Мэр города Великие Луки                                                                                          Л.Г. Голубева